# 电气火灾报警监控系统的设计

### 论文摘要

准确检测出火灾信号与将信号及时、准确的传递与处理是检验电气火灾报警监控系统的两大重要指标。本文针以上两个指标和报警系统智能化、分布化的趋势设计了一种基于CAN总线技术的智能电气火灾报警监控系统。该系统由集合了温度、剩余电流传感器功能的电气火灾探测器,用于远程监多个控探测器的电气火灾控制器和上位机等装置构成。该系统可以实时的通过控制器和终端的上位机显示各条线路的剩余电流,以及环境温度等参数。通过本系统能随时掌握电气线路或设备的火灾危险参数的变化情况、故障和异常状态,并且能够及时发现火灾隐患,通过声光报警以及联动装置消除火灾隐患。本文在查阅了电气火灾报警监控系统的发展情况与相应的国家标准的基础上进行了系统方案设计,并详细介绍了系统的硬件、软件和CAN总线通讯协议的设计。论文描述的硬件设计包括系统总体结构以及温度探测器、剩余电流探测器、监控器、消防报警装置、上位机等装置的电路及功能设计以及每件装置的PCB设计。软件设计包括监控器、探测器的嵌入式软件设计和上位机软件设计。软件设计采用了由顶向下的设计方法,完成了电气火灾报警监控系统软件的功能设计并给出了程序流程图。在分析CAN2.0协议和分布智能控制系统体系结构的基础上,设计了一套针对的电气火灾报警控制系统总线通信协议。该协议从物理层、数据链路层和应用层多层区分传输数据优先级,既体现了现场总线网络的时效性,又兼顾了其逻辑性。最后依据设计方案制作了样机,对样机的可靠性和实时性进行了分析,其测试结果表明可以达到国家规定的要求。本系统具有智能化和高可靠性等特点,但是还有一些环节有待进一步完善,所以文章的最后对智能火灾报警系统的发展作了展望,并提出了系统改善的一些具体方法。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的背景

- 1.2 电气火灾报警监控系统国内外发展现状

- 1.2.1 电气火灾报警监控系统国外发展现状

- 1.2.2 电气火灾报警监控系统国内发展现状

- 1.3 课题研究意义和主要研究内容

- 第二章 电气火灾报警监控系统总体设计方案

- 2.1 电气火灾报警监控系统的工作原理

- 2.1.1 剩余电流火灾产生的原因

- 2.1.2 剩余电流传感器的工作原理

- 2.1.3 温度传感器工作原理

- 2.2 电气火灾报警监控系统的总体设计方案

- 2.3 探测器功能设计

- 2.4 监控器功能设计

- 2.5 上位机监控软件设计

- 第三章 电气火灾报警监控系统的硬件设计

- 3.1 探测器的硬件设计

- 3.1.1 温度传感器电路的设计

- 3.1.2 剩余电流传感器电路设计

- 3.1.3 键盘与显示电路设计

- 3.1.4 RS232 通讯接口电路

- 3.2 监控器的硬件设计

- 3.3 硬件抗干扰设计

- 第四章 电气火灾报警监控系统的CAN 总线通讯

- 4.1 CAN 总线的性能与特点

- 4.1.1 CAN 总线的通讯协议

- 4.1.2 CAN 总线的报文传送及其结构

- 4.2 CAN 总线网络硬件设计

- 4.2.1 CAN 总线接口电路设计

- 4.2.2 CAN 总线网络的设计

- 4.3 CAN 总线报文的发送与接收

- 4.3.1 CAN 控制器件MCP2515 的结构

- 4.3.2 CAN 控制器件MCP2515 的工作原理

- 4.3.3 MCP2515 控制寄存器配置

- 4.3.4 MCP2515 的报文发送与接收

- 4.3.5 MCP2515 的操作时序

- 4.4 CAN 总线通讯的软件设计

- 4.5 报文的格式

- 第五章 电气火灾报警监控系统的软件设计与调试

- 5.1 探测器软件设计

- 5.1.1 探测器的程序流程

- 5.1.2 信号处理程序的设计

- 5.1.3 按键和显示程序的设计

- 5.2 监控器软件设计

- 5.3 上位机监控软件设计

- 5.4 系统的调试

- 5.4.1 探测器性能试验

- 5.4.2 CAN 总线通讯调试

- 5.4.3 系统整体调试

- 第六章 结论

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].美国国家火灾报警规范的重大变化[J]. 消防技术与产品信息 2017(03)

- [2].发电厂集控楼区域火灾报警及消防联动控制系统设计[J]. 四川建筑 2017(02)

- [3].日本新型火灾报警控制面板[J]. 消防科学与技术 2017(07)

- [4].隧道视频监控、交通事件检测、火灾报警三合一系统概述[J]. 科技创业月刊 2016(03)

- [5].无线火灾报警产品[J]. 消防科学与技术 2010(11)

- [6].浅谈火灾报警技术与火灾报警系统[J]. 科协论坛(下半月) 2012(08)

- [7].漫谈世界各国火警电话[J]. 中国消防 2014(14)

- [8].一种火灾报警联动防盗窗的设计[J]. 安防科技 2011(05)

- [9].火灾报警设施网络化在石化企业的应用[J]. 安全、健康和环境 2010(11)

- [10].视频火灾报警技术的现状[J]. 计算机时代 2019(10)

- [11].基于网络的消防工程火灾报警监控系统[J]. 电子世界 2017(19)

- [12].论火灾自动报警系统新规范的改进[J]. 科技创新导报 2015(11)

- [13].化工厂的火灾报警及气体检测系统研究[J]. 中外企业家 2018(28)

- [14].世界各国(地区)火灾报警电话[J]. 消防技术与产品信息 2008(03)

- [15].教你识别火灾报警及手动控制装置标志[J]. 新安全 东方消防 2009(02)

- [16].吸气式感烟探测报警系统在故宫明清官式高大建筑早期火灾报警的探究[J]. 中国文物科学研究 2020(02)

- [17].火灾报警系统布线绝缘——神话、现实与要求[J]. 消防技术与产品信息 2008(01)

- [18].舰船火灾报警网络监控的嵌入式系统设计[J]. 舰船科学技术 2018(08)

- [19].火灾报警监测系统设计[J]. 信息与电脑(理论版) 2011(18)

- [20].基于Labview平台的隧道火灾报警监控系统[J]. 中国交通信息化 2010(12)

- [21].基于ZigBee技术的火灾自动报警系统[J]. 硅谷 2009(18)

- [22].符合安全返港规则的火灾报警系统应用技术研究[J]. 船舶 2017(05)

- [23].LED装置在火灾报警中的效率[J]. 消防技术与产品信息 2016(06)

- [24].隧道火灾报警试验及其技术比较分析[J]. 地下工程与隧道 2010(04)

- [25].基于信息融合技术的火灾报警方法研究[J]. 沈阳航空工业学院学报 2008(02)

- [26].基于ZigBee技术的火灾自动报警系统设计[J]. 中国西部科技 2012(02)

- [27].智能传感与无线传输在发射台站火灾报警中的研究[J]. 数字技术与应用 2018(04)

- [28].分布式光栅传感技术在电缆廊道火灾报警领域的应用研究[J]. 交通科技 2018(04)

- [29].探究城市火灾报警智能监控终端的研究与应用[J]. 电子世界 2017(18)

- [30].基于ZigBee技术的校园防火报警系统设计[J]. 九江职业技术学院学报 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/239b85211d7c1984e18b0aef.html