# 土建工程框架结构施工策略的分析

中建八局第四建设有限公司青岛266000

摘要：框架结构作为土建工程建设中最为基础也是最为重要的一项施工技术，在高楼林立的城市化的大背景下，不仅在保证建筑工程的质量与安全上起着至关重要的作用，还从材料以及施工工艺上满足了现代化社会的发展需求，为提高人们生活质量作出了贡献。通过土建工程框架结构在实践中不断优化施工策略，不仅能够提升土建工程质量与安全，还能够促进土建行业的长期可持续性发展。在土建工程的实际施工中，框架结构虽然发挥了优势作用，但也存在着一定的问题，基于此，框架结构施工策略的分析与研究，对提升土建工程的质量具有深刻的现实意义。

关键词：土建工程；框架结构；施工策略

引言

在当下时代的日新月异的发展过程中，土建工程在社会的整体发展中站有一席之地，很大程度上优化了人们的生活水平。作为土建工程中的重要组成部分，框架结构的施工质量是否合格，是整个的土建工程质量评判的重要标准。所以，就当下的土建工程的开展来看，如何提高土建工程框架结构的施工质量，则成为工程管理人员急需完善的问题。

1土建工程框架结构施工中遇到的问题

梁柱与模板是土建工程框架结构的必须材料，在框架结构中的作用巨大，另外，长期的建设过程来看，梁柱和模板也是整个土建工程框架结构中最脆弱的一部分，十分容易发生问题。针对土建工程框架结构施工中遇到的相关问题，主要体现在以下两个方面。

1.1梁柱问题

在整个土建工程施工中，梁柱在土建工程的框架结构中所在的位置非常关键，所以在整个的土建工程的地位可想而知。许多的土建工程，梁柱都有下沉的现象，大部分都是由于节点下面的钢筋经常出现绑扎不到位，一些梁下的节点甚至没有放置箍筋等原因导致的，留下了严重的安全隐患。同时，土建工程的框架结构本身的建立就十分困难，再加上一些工作人员的工作技术操作不到位，这对整个的土建工程质量有一定的干扰，还违背了我国工程建设施工中的相关技术规范。

1.2模板问题

在开展全局的混凝土结构构件形状的固定时，模板工程是不可或缺的；与此同时，模板工程执行过程中的规范性，与工程的整体抗震水平息息相关。在土建工程中，模板一般会表现的问题有以下几种，首先，有关工作人员在整个模板参与工程的过程中，没有结合设计图纸，导致安装或拆除不规范，直接影响模板的使用质量；其次，模板质量不达标导致不能满足土建工程的要求，且没有设置相应的拉水平、竖向通线；最后，在模板的安装应用中，对拉螺栓、项撑、木楔使用不当或松动造成轴线偏位。

2土建工程框架结构施工优化策略

就土建工程框架结构施工中出现的一些漏洞，不仅只阻碍了框架建立的圆满完成，还对整个工程的进度有一定的阻碍。这就要求工程管理人员能够结合着工程的实际施工状况，在现有的基础上采取相应的措施进行完善，就当下存在的改进方法，突出的问题主要有以下几点。

2.1梁柱节点施工质量的控制

由于工作人员的工作技术有限，再加上工作态度缺乏认真严谨的品质，自己的本职工作并不能很好的完成，这就导致梁柱节点的完成效果并不理想，给整个土建工程带来了安全问题。出现后有时也采取补救措施，但是具体的改进方法实施效果也不能令人满意，所以就梁柱下沉问题一直以来就是土建工程中的一大问题，长期不能得到很好的解决，施工人员意识到先立模后整体沉梁的施工方法不易绑扎节点区的箍筋。

2.2模板施工质量控制

在通常情况下，为了提高整个土建工程的建设质量，各个环节的工作人员也要认真对待自己的工作，在工作中要秉着认真严谨的工作态度来进行工作，加大对土建工程中各个环节的排查，保证模板的规格、质量、部位及几何尺寸有一个仔细检查外，还应对模板安装人员的安装技术进行相应的培训，使其使用正确的施工技术，除了要追求工程的质量之外，也要确保土建工程在进行过程中的安全性。结合当前混凝土的结构特点能够看出，在对模板进行设计时，其基本前提在于确保模板及其支架的强度、刚度、稳定性符合相关部分的规定。并在混凝土浇筑前，要有特定的工作人员对模板上的各个零件进行仔细的检查，对于发现的问题要立刻上报，并及时采取措施来解决问题，确保模板的安全使用。

2.3混凝土施工质量控制

强化混凝土施工质量控制，是保证土建工程框架结构施工的根本所在。要想真正提高混凝土施工过程中的质量，这就要求相关的工作人员在配制混凝土时，就要严格把控混凝土各个材料的投放比例，严格根据规定来进行操作，确保配制好的混凝土符合土建工程的实际需要。将用水量与灰的比例控制在控制在0.6之下，且要从根本上保证所使用的水性属于优质水。由于混凝土本身比较容易受外界环境的影响，比如温度的改变就有可能完成混凝土的断裂，另外，空气湿度的变化也对混凝土的风干质量有一定的影响。在避免出现混凝土裂缝的措施中，需要施工管理人员加强混凝土材料管理，在其添加料中，材料质量的好坏需要格外注意，同时也要在对混凝土进行配制时严格按照比例投放。除此之外，混凝土在风干时，不同的地区要使用各自适当的操作方法，学会灵活地针对实际情况来进行转换，针对一些高温、严寒地区，工程管理人员应及时的对混凝土进行覆盖，避免裂缝的出现。

3结束语

综上所述，面对当前土建工程的发展趋势，除了土建工程框架结构的施工中的各方面要加强监管工作和注重土建工程最终的完成质量，也要为土建工程的长远发展考虑。这就要求土建工程框架结构的负责人能够加强管理力度，制定出科学完善的土建工程框架管理制度，贯彻到整个土建工程的建设当中。把土建工程中要用到的人力物力财力的管理工作做好，使土建工程在开展过程中能够更加有条不紊的进行，在保证工程质量的同时，也能够保证整个土建工程的工作进度，在为人们造福的同时，也为施工单位的带来了更大的经济效益，更是推动了整个社会的建筑行业的发展，脚踏实地的为建筑企业的长远发展做出贡献。

参考文献：

[1]夏銮，宁国栋.框架结构混凝土的施工[J].中小企业管理与科技，2007（6）.

[2]季时雨.关于土建工程施工进度控制与管理的分析[J].黑龙江科技信息江，2011（8）.

[3］王晓霞．土建工程框架结构施工策略分析［J］．城市建设理论研究（电子版），2015，5（24）．

［4］吴持平，吴晓君，华承东．土建工程框架结构施工策略分析［J］．城市建设理论研究（电子版），2012（20）．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/241d0387eae02fb843a588f4.html