# 建筑电气施工的安全问题及其对策

广东省工业设备安装有限公司510080

摘要：随着我国经济的日益增强，建筑业也得到了持续快速发展。在建筑电气施工的过程中，常常存在着安全问题，严重的影响到建筑电气施工的质量，也影响到施工人员的人身安全。因此，在实际的工作中，需要对建筑电气施工中的安全问题进行细致的分析，从而采取针对性的解决措施，全面的提高建筑电气施工的安全性，确保建筑电气施工的有序进行。本文就针对建筑电气工程施工中的安全问题进行分析探讨，并作出相应的解决措施。

关键词：建筑；电气施工；安全问题；对策

随着建筑物的服务功能不断增加和扩大，安全生产是党和国家的一贯方针和基本国策，是保护劳动者的安全和健康，促进社会生产力发展的基本保证。随着《建筑法》、《安全生产法》等法律法规的相继颁布和实施，从法律角度规范和约束了建筑工程安全生产的行为，取得了控制安全事故的显著成效。作为安全事故多发的建筑施工行业，应引起高度重视，吸取血的教训，提高认识，防患于未然。

一、建筑电气施工中的安全问题分析

从目前建筑电气施工的实际情况来看，其主要存在着如下几个方面的安全问题。1.施工人员安全防护工作没有做到位。众所周知，在建筑电气施工现场，很多施工人员是带电作业，其中存在着一定的危险性，施工人员需要结合建筑电气施工规范的相关要求进行安全防护，确保施工中的人身安全。但是，很多施工人员的安全意识较低，在施工中没有做好安全防护工作，进而诱发危险，甚至是危及到施工人员的生命安全，严重的影响到建筑电气施工的安全性，进而造成非常严重的后果，不利于建筑电气施工的有序进行。2.施工人员操作设备的水平较低，进而导致在操作设备的过程中由于操作不当而诱发危险，给施工人员造成了较大的伤害，同时也严重的耽误了建筑电气工程的施工工期，影响到施工的质量。3.施工现场秩序混乱，存在着很多的安全隐患，例如，施工材料随意摆放，电线安全工作的检查不到位等等，进而诱发诸多的安全问题，影响到建筑电气施工的安全进行。

二、加强建筑电气施工中的安全管理的内在含义

2.1建筑电气施工中安全事故频发的原因

作为一项具有高风险、事故发生率高的高危行业，建筑电气施工必须根据自身的实际情况做好建筑电气施工中的安全管理工作。据权威资料显示，在以往的各种建筑电气施工之中发生的安全事故里面，有很大一部分并不是因为建筑电气施工的施工人员的专业技能水平低引起的，这些安全事故的发生基本上都是因为建筑电气施工的施工工作人员的安全意识淡薄所引起的。

2.2加强建筑电气施工中的安全管理的具体层面

针对建筑电气施工的施工工作人员的安全意识淡薄的现象，施工团队应当对建筑电气施工工作人员进行必要的安全知识普及，但是，截至目前为止，国家的施工安全监督管理部门以及建筑电气施工施工集团都没有能够给出一个合理、高效的安全管理机制，这就导致建筑电气施工中的安全管理进程受到了严重的阻碍，有关部门必须高度重视这一现象，并改变这种局面，建立一个高效的建筑电气施工安全管理机制。在建筑电气施工企业之中，企业必须给员工树立“安全第一”的安全方针，从而促进企业的安全管理防范机制的建立。在建筑电气施工安全管理机制的构建过程中，应当以企业员工的合法权利为根本，安全质量监督部门一定要做好自己的监督工作，严格执行安全管理条例，防止一切建筑电气施工安全事故的发生。

三、建筑电气施工过程中存在的安全问题分析

就我国目前的建筑电气施工来看，由于受到施工水平、人员素质以及众多外在因素的影响，施工过程中存在着许多的安全隐患，对施工人员的生命安全以及施工质量产生了十分严重的危害。

3.1建筑电气施工过程中的导管穿线问题

导管穿线是建筑电气施工的重要组成部分，但是由于建筑物留下的导管较细，需要进行穿入的导线数目较多，这就使得施工难度大大提升。在进行导管穿线的过程中，由于导管内部的空间较小，这就使得电导线所产生的热量很难及时的散发，进而引发严重的安全事故。除此之外，由于施工人员的专业技能较差，在进行施工的过程中，施工手段不够规范，很难取得较好的施工效果。因此，在这些因素的影响下，导线上的绝缘物质就很容易发生老化的现象，对整个线路的使用期限产生了十分严重的影响，进而影响到整个建筑电气施工的质量。

3.2建筑电气施工过程中的各种常见安全问题

建筑电气施工作为整个建筑施工的重要组成部分，施工工作受到了多种因素的影响，而这种因素的存在使得施工过程中存在严重的安全隐患问题。比如说由于施工人员工作不仔细，没有将线路上的腐蚀物质擦拭干净，这就会在很大程度上降低线路的使用期限，严重的甚至会造成恶劣的安全问题。除此之外，一些施工人员将线路进行错误的连接，使得整个的建筑电气施工存在严重的安全隐患。而在施工过程中，由于施工人员的马虎大意，电路的开关并没有真正的将相连线路切断，这就很容易在施工过程中引发一些安全问题，对施工人员的生命安全产生严重的影响。

3.3建筑电气施工中施工人员的安全意识缺乏

建筑电气施工作为一项十分繁杂的工程，施工人员面临着工作量大、工作时间长以及工作风险高的压力，在进行施工的过程中难免会产生一些疏忽，这就很容易导致一些安全隐患的产生。在对建筑物导管进行施工的时候，就会遗忘掉对金属材质的导管的关口进行打磨处理，使得在导管的管口处遗留了大量的金属毛刺，给建筑电气施工的后续施工过程带来了极大的安全隐患。在开展下一步的建筑电气施工的过程中，由于这些锋利的金属毛刺没有得到有效的处理，这就使得其很容易将导线的绝缘物质划开，造成短路停电情况的发生，甚至会引发严重的安全事故。在以往的建筑电气施工安全事故当中，由于施工人员自身的安全意识缺失所造成的事故，占到整个安全事故的很大比例，特别是在一些比较关键的施工作业当中，容不得施工人员存在半点的侥幸心理，一旦出现马虎大意的现象，则会对整个的施工作业产生严重的影响，大大增加安全事故的发生几率。

四、如何有效应对建筑电气施工中存在的安全问题

4.1加强建筑电气施工工作人员的安全意识

国家的安全监督管理部门和建筑电气施工企业应当对自己的员工加强相关的安全知识教育，严格要求施工人员遵守相关的安全施工法律法规，并为自己的员工设置相关的质量安全管理指标，对员工的安全意识进行培训。在日常的建筑电气施工工作之中，应当加强对施工人员的监督，检查工作人员是否严格按照安全生产管理条例进行生产，如果发现了问题，一定要及时找出来进行纠正，从源头上杜绝工作人员懈怠情绪的产生。

4.2加强建筑电气施工中对电气用具的安全管理

在建筑电气施工的施工过程开始之前，应当按照相关的国家标准，对建筑电气施工中使用的电气用具进行检测（例如电气用具的抗电压能力、对电路系统进行电流检测、对绝缘防护装置进行绝缘检测等）。对检测好的安全电器用具，一定要按照检测时标定好的类目进行分类管理，防止电气用具的错误使用。

4.3在建筑电气施工应当注意加强的安全意识要点

在建筑电气施工的施工过程之中，应当注重以下的各种安全知识要点，可以有效地防止建筑电气施工中安全问题的产生：在使用电压超过三十六伏的人体安全电压之上的手电钻的时候，施工人员应当穿好相应的绝缘衣物，防止触电事故的发生；在建筑电气施工之中进行对电线路的拆除过程中，应当使用绝缘物质对可能会带电的电线头进行包裹；在进行建筑电气施工的高空作业的时候，一定要事先检测好固定装置是否安装牢固；在建筑电气施工过程中一旦发生火灾，一定要在第一时间断掉电源；在对相关的电器进行移动操作时，切忌不要在带电的情况下对其进行移动等等。在现实的建筑电气施工之中，一定要谨记安全操作，防止安全事故的产生。

结语：

作为一个高危行业来说，建筑行业安全问题受到了人们越来越多的重视，而建筑电气施工作为建筑行业当中危险性最高的部分，很容易发生一些安全事故。所以说，在进行建筑电气施工的过程中，施工的安全问题必须引起足够的重视，通过制定明确严格的施工步骤，严格要求一线施工人员的施工行为，最大程度上的保证电气施工的安全，促进建筑质量的提升。

参考文献：

[1]于亭瑞.浅谈室内电气安装存在的问题[J]；中国科技信息，2013，（12）.

[2]马路春，赵云岳，金邦财.论建筑电气工程的施工质量管理[J]；浙江建筑；2012（4）.

[3]王向阳.影响建筑电气施工质量的因素及其控制措施[J]；中国科技财富；2013（6）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/243c603e7001c78480e16e9f.html