# 基于智能优化算法的配电网络规划与优化运行研究

论文题目: 基于智能优化算法的配电网络规划与优化运行研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 电力系统及其自动化

作者: 刘自发

导师: 余贻鑫,葛少云

关键词: 配电网络规划,变电站选址定容,配电网络重构,遗传算法,禁忌搜索,粒子群算法,蚁群算法,混沌优化

文献来源: 天津大学

发表年度: 2005

论文摘要: 随着国民经济的迅速发展和人们生活水平的日益提高,用户对供电的可靠性和电能质量提出了更高的要求。如何通过配电网络的优化配置和优化运行,在保证配电网络安全性和可靠性的前提下,尽最大可能发挥当前配电网络的潜力,以及从长远的、整体的角度出发,科学合理地规划我国配电网络,是当前电力规划和运行人员急需解决的问题。配电网规划和优化运行的复杂性主要表现在规模大、不确定、因素多和NP难的特点,仅仅依靠规划和运行人员的经验已经远远不能满足现代配电网络的要求。本文掌握了配电网络规划和优化运行的研究现状,深入分析了近年来新兴的几种智能优化方法的搜索效率和收敛特性,提出了几种混合智能优化算法用以弥补各种单一优化算法的不足,并用以解决配电网络规划中的变电站选址定容、配电网架联络线总体规划以及配电网络运行方面的网络重构和无功优化等问题,在很大程度上提高了配电规划和运行人员的工作效率。概括起来,本文的工作包括以下几个部分:1.提出了具有变异特性的粒子群优化算法(AMPSO)。此方法中,为了克服粒子群优化算法(PSO)的早熟现象,以种群的适应度方差大小衡量粒子群体的“聚集”情况,受遗传算法思想的启发,对发生“聚集”的粒子赋予变异操作。通过几个典型的函数优化问题,验证了AMPSO较强的全局寻优能力,并用此方法对配电网络变电站选址定容问题进行了计算,计算结果合理,可行。此外,在配电网络变电站选址定容的计算模型中,不仅考虑了地理信息对建站投资费用的影响,在选址过程中尽量避开湖泊、建筑物等一些不可行建站区域;而且考虑了线路投资和网络运行费用对站址选择的影响。在模型上体现了变电站选址定容是地理信息和电气信息两者共同作用的结果,其计算结果能够给配电网络规划人员提供强有力的支持。2.运用蚁群算法,以变电站间的距离、变电站富裕容量以及路径上的信息素为启发因素,用来解决在一定负荷密度和配电变电站间负荷转带比例下,考虑不同接线模式时的站间联络线优化问题,同时还以边际供电总成本最小为目标函数,运用快速高效的粒子群优化算法来解决变电站负荷转带比例这一平衡配电网络经济性和可靠性的优化问题,结合蚁群算法对站间联络线的优化,最终形成配电网络变电站总体联络规划方案。3.分别提出改进的禁忌搜索算法(RTS)和混合粒子群遗传算法(HGAPSO)

论文目录:

中文摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 引言

1.1.1 我国配电网络现状

1.1.2 我国配电网络存在的问题

1.1.3 配电网络规划和优化运行的意义

1.2 本课题研究的概况

1.2.1 配电网络规划和优化运行的内容和特点

1.2.2 优化算法在配电网络规划和优化运行应用综述

1.3 本文所作的工作

第二章 智能优化算法介绍

2.1 遗传算法

2.1.1 遗传算法的基本描述

2.1.2 GA的马氏链描述和收敛性分析

2.1.3 标准遗传算法的马氏链描述

2.1.4 标准遗传算法的收敛性

2.2 禁忌搜索算法

2.2.1 禁忌搜索算法简介

2.2.2 禁忌搜索的基本原理

2.2.3 禁忌搜索的关键参数

2.2.4 禁忌搜索的收敛性

2.3 粒子群优化算法

2.3.1 粒子群优化算法的产生背景

2.3.2 粒子群优化算法的基本原理

2.3.3 粒子群优化算法的改进措施

2.4 蚁群优化算法

2.4.1 蚁群优化算法的基本原理

2.4.2 蚁群系统模型及其实现

2.4.3 蚁群优化算法的改进措施

2.5 混沌优化算法

2.5.1 混沌的基本概念和性质

2.5.2 混沌优化算法及其改进

2.5.3 混沌优化的 Markov 链描述和收敛性分析

第三章 配电网络变电站选址定容

3.1 引言

3.2 变电站选址的准则

3.2.1 要适应城市规划的原则

3.2.2 要符合电力专业的技术要求

3.2.3 要符合经济合理的原则

3.3 数学模型和计算方法

3.3.1 变电站选址的数学模型

3.3.2 对地理信息的处理

3.3.3 基于具有变异特性PSO的变电站选址

3.4 算例分析

3.4.1 无已有站的变电站规划

3.4.2 含已有站的变电站规划

3.5 小结

第四章 配电网络变电站联络线总体规划

4.1 引言

4.2 联络线规划的数学模型

4.3 配电网络联络线总体规划的计算方法

4.3.1 基于蚁群算法的联络线优化

4.3.2 基于PSO的站间负荷转带比例优化

4.4 算例分析

4.5 小结

第五章 配电网络重构

5.1 引言

5.2 网络重构的数学模型

5.2.1 静态网络重构的数学模型

5.2.2 多时段动态网络重构的数学模型

5.3 网络重构的计算方法

5.3.1 编码方式

5.3.2 改进的禁忌算法

5.3.3 混合粒子群遗传算法

5.4 算例分析

5.4.1 静态网络重构分析

5.4.2 动态网络重构分析

5.5 小结

第六章 配电系统无功电压优化控制

6.1 引言

6.2 配电网络无功优化的数学模型

6.3 基于混沌粒子群的配电系统无功优化

6.3.1 混沌优化方法

6.3.2 混沌粒子群优化方法

6.4 算例分析

6.5 小结

第七章 结论

参考文献

发表论文和科研情况说明

致谢

发布时间: 2006-05-24

参考文献

- [1].含电动汽车的电力系统运行问题研究[D]. 李高望.华中科技大学2013

相关论文

- [1].配电网智能优化规划平台的算法研究与应用[D]. 刘军.华北电力大学（北京）2008

- [2].配电网规划优化方法的研究[D]. 于佳.沈阳农业大学2008

- [3].配电网潮流计算及重构算法的研究[D]. 车仁飞.山东大学2003

- [4].基于最小生成树算法的配电网架优化规划[D]. 杨文宇.西安理工大学2005

- [5].基于运行模式的配电网优化[D]. 刘蔚.浙江大学2006

- [6].遗传算法和蚁群算法及其在TSP问题和配电网重构问题中的应用研究[D]. 王超学.西安理工大学2007

- [7].智能优化算法的性能及搜索空间研究[D]. 高永超.山东大学2007

本文来源: https://www.lw50.cn/article/24726a925f979249a2bedd6a.html