# 高层建筑暖通设计中的问题及改进措施策略唐昌亮

身份证号：42100219830607XXXX湖北武汉430000

摘要：高层建筑暖通设计是一个技术性强，复杂繁琐的工程，这就要求各建筑企业重视设计上存在的常见问题，并积极地找到合适的策略去解决，提高高层建筑暖通设计的质量，为人们创建安全舒适的居住环境。并且不论是哪个行业，都要贯彻节能环保的概念，只有我们的相关措施落到了实处，才能保护生存环境不被破坏，人类生命也才能得以繁衍生息。鉴于此，本文主要分析高层建筑暖通设计中的问题及改进措施策略。

关键词：高层建筑；暖通设计；问题

1、暖通设计的相关性

暖通在建筑设备中举足轻重，是建筑的重要组成部分之一，包括采暖（Heating）、通风（Ventilating）、空气调节（AirCon-ditioning）三个方面。其中采暖又叫作供暖，其涉及理论为根据建筑物自身情况供给负荷，保证室内温度在寒冷季节均满足人们对温度的需求，常用设备有散热器等。通风主要是指向房间送入或由房间排出空气的过程，有自然通风和机械通风两种。空气调节主要是指利用空气处理设备对房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空度流动速度进行调节，以满足建筑物或人们对室内环境的需求量。值得注意的是，空气调节包括中央空调和分户单元式空调两种，前者最大特点为能够有效地创造一种舒适、洁净的室内环境，后者则只能解决冷暖问题，而无法解决空气湿度及空气洁净度问题。因为中央空调能有效的引进新风，然后将空气冷却并过滤灰尘、细菌、病毒、烟尘或异味，使最终排出的空气更加洁净，同时中央空调中还配有加湿设备，可将室内相对湿度控制在40.00%左右，使居住环境更加舒适。这些是分户单元式空调所无法做到的。

2、高层建筑暖通设计存在的主要问题

2.1、规范性不足

国家为人民的安全和利益制定了许多行业相关的规定和要求，但是纵观建筑行业发展现状，却并不能够做到严格遵守，这样一来，建筑企业不仅可能导致暖通设计不符合实际要求，还存在一定的安全隐患，极有可能造成更加严重的后果。为了满足现在人们对房屋居住的要求，企业在进行暖通设计时应该严格遵守国家规范，筛选出最合适的设计方案。例如，在有冻结风险的空间和楼梯间内部，按照规定安装散热装置，针对相邻的空间，采取双侧连接形式有效利用同一根立管。

2.2、空调系统不科学

对于高层建筑暖通设计来说，所选择的空调系统是否合理，与日后暖通使用情况具有密切的联系。高层建筑本身就是一个复杂的体系，在选择空调系统时，也要进行多方考虑，不仅要最大限度地实现功能，还要注意资源的合理运用。在高层建筑进行暖通设计时，需要综合多方面需求分析，选择的科学适宜的空调系统，才能提升房屋建筑的宜居性。

2.3、设计图纸文件方面存在的问题

高层建筑暖通设计中，必须要明确计算书内容，提前编制计算书，但是实际所编制的计算出存在有内容不完整甚至未编制等问题，同时设计图纸中尚未有明确说明。根据相关规定，必须要明确设计内容，包含管材选择、设计参数等，对计算书内容详细阐述。设计中受到设计人员计算书编写不完整等因素影响，锅炉设计仅采取平面作图方式，过于简单，未能包含详细的立体图和部位图等。将这种设计图纸应用在暖通工程施工中，施工人员按照图纸施工，不仅增大工程施工难度，还会对工期造成影响，甚至影响高层建筑暖通设计。

2.4、在设计时缺少规范标准

在进行高层建筑暖通设计过程中，需要设计人员严格执行设计规范标准，并在暖通设计时进行详细的计算，从而确保供暖负荷具有较高的准确性。在环境变化过程中，如果环境温度发生巨大的波动，导致暖通设备和保护措施受到严重的损害，并使更多的热能在建筑中不断的流失，最终影响高层建筑整体供暖效果。另外按照暖通设计标准和规范要求，在进行暖通设计中，增加相应的供暖设备和技术，并实现设备多种控制和管理，防止由于设备出现故障时，可以使其他设备正常的工作，不仅使高层建筑温度保持在稳定的状态中，而且还会保护其他供暖设备不会出现故障。

由于在进行暖通设计中缺乏规范标准，导致供暖设备、冷热水系统、膨胀水箱在进行连接过程中，会由于不同的缺点，无法形成有效的联系。在供暖系统中，循环管和膨胀管在设计过程中，需要对两个系统进行分别设计，从而在供暖设备运行过程中，能够使人们的生活和工作环境，对温度变化进行稳定的控制。

3、改进措施策略

3.1、严格遵守相关规范

在高层建筑暖通设计的过程中，难免会有设计矛盾的时候，我们在解决问题时就需要严格遵守相关规范和要求，增强行业规范性。同时定期组织暖通设计人员开展相关规范要求的学习培训，增进员工对规范性制度的重视。培养设计人员运用规范进行设计的习惯，从而减小暖通设计中出现问题的风险。

3.2、选择科学合理的空调系统

对空调系统的选择对暖通运行情况有重要影响，

需要设计人员综合考虑各方面的因素，使空调系统的功能能够满足其标准要求的同时减少空调运作的经济成本，达到资源的有效利用。例如，办公用途为主的高层建筑，一般其空调的运作时间都比较集中于特定的时刻，即工作时间，那在设计的时候就应该从如何能够在夜间降低空调系统的运作方面入手，从而选择出科学合理的空调系统。

3.3、不断完善暖通设计

若要不断完善高层建筑暖通设计，设计企业需在工程设计的过程中重视深度设计，不断改进和完善暖通设计，以加强暖通设计的可靠性和合理性。在高层建筑暖通设计的过程中，一方面要确保其使用功能，另一方面还应保证设计有充足的理论依据。设计中需遵照国家相关规定和制度的要求来完成各项工作，不仅需考高层建筑供水供电的基本要求，还要对日后的变化予以科学预测，从而为日后的整改留有一定的空间，确保深度设计的顺利开展。与此同时，若遇到特殊情况，无法严格按照标准的规定进行暖通设计时，则在设计的过程中应全面结合非标准设施设计的要求完成设计工作，从而有效完善设计整体水平。

3.4、提升暖通设计与施工人员的专业素质

为提升暖通设计在高层建筑产生的作用，需要暖通设计人员具备良好的专业素质，并运用多种控制措施，使暖通设计质量符合高层建筑使用标准。另外为使暖通设计在高层建筑中获得良好的应用效果，需要施工企业对施工人员进行专业的培训和指导，要求施工人员树立良好的管理意识，在施工中发现的问题及时处理，防止由于工程质量疏忽，导致暖通质量发生严重的安全问题。同时根据暖通施工实际情况，对施工技术进行不断的优化和调整，确保施工质量符合设计要求。

总之，随着我国社会和经济建设不断发展，在目前建筑行业发展过程中，将高层建筑作为重点发展目标。但是在目前高层建筑发展过程中，由于施工技术和相关经验在不断积累过程中，导致出现不同程度的环境和社会问题。因此在目前解决方案中，主要将暖通设计作为重要的研究对象，并在暖通设计中，增加多种绿色环保节能措施，从而使高层建筑具有良好的环境保护效益和经济价值。所以在今后高层建筑发展过程中，将暖通设计作为重要的发展基础，为高层建筑创造更大的发展空间，也为我国的高层建筑发展奠定坚实的基础。

参考文献：

[1]王海.高层建筑暖通设计中的问题及改进措施研究[J].工程建设与设计，2018（11）：115-117.

[2]杨靓慧.高层建筑暖通设计中的问题及改进措施分析[J].绿色环保建材，2018（04）：106.

[3]简玮恺.高层建筑暖通设计中存在的问题及改进策略[J].建材与装饰，2016（26）：141-142.

[4]周乐乐.高层建筑暖通设计中的问题及改进措施[J].科技创新与应用，2013（01）：170.

[5]高志强.高层建筑暖通设计的问题及改进措施分析[J].山西建筑，2012，38（30）：164-165.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2507c7744c75842d1cdcf884.html