# 浅谈环保污染源在线自动监测监控管理

（新疆天业（集团）有限公司新疆石河子832000）

摘要：污染源自动监控系统是以在线自动分析仪器为核心，以移动通讯为传输媒介，运用现代传感技术、自动测量技术、自动监控技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络组成的一个综合性的在线自动监测、监控与预警系统。该系统是利用现代监测技术、信息网络技术和自动控制技术对排污企业实施全程监督控制，及时预防和处理污染事件发生的管理系统。

关键词：环保污染源；在线自动检测；管理

一污染源自动监控运行中容易出现的问题

1相关法律法规不完善

《污染源自动监控管理办法》中规定各级环保主管部门及其一些委托的监管机构要对污染源自动监控设施进行监督管理，对所管辖范围内的污染源自动监控设施在运行过程中出现的问题、总体情况、是否存在违法现象等进行检查并报告，还涉及到了大气、水、噪声等污染源的自动监控设施建设。但是该法规并没有针对污染源自动监控设施的运行管理、产品设计标准等方面做出相关规定，不仅容易造成自动监控设施运行管理的混乱，也容易导致污染源自动监控设备故障的频发，有的地区安装的监控设备故障发生频率平均在一月一次。

2设施运行经费不充足

投建一套污染源自动监控设施需要大量的经费，往往在几十万元左右。在污染源自动监控设施投建运行之后，需要组织专门的人员维持其正常的运行以及维护，且污染源自动监控设施不能设立在恶劣的环境中，所处温度既不能过高也不能过低，因此适宜设立在空调机房中，其他的一些防雷的安全措施也要做到位，才能保证其在运行过程中数据传输的准确性，使其误差控制在允许范围内。投建、空调机房、安全措施、运行维护等方面均需要大量的资金投入，而企业本来就对自动监控设施存在抵触情绪，所以经常会出现污染源自动监控设施在运行过程中经费不充足的问题，导致自动监控设施换购、更新、维护保养等的滞后。

3对自动监控设备安装操作不当

对污染源自动监控设施安装操作不当，会影响真实数据的传输。有些自动监控设施被安装的位置不正确，与污染源相隔较远，或者即使与污染源离得比较近，但安装方向出现错误，这样就无法看清污染源真实的排污情况。在连接设备线路时，如果操作不当，会产生短路、短路等问题，导致监控视频中出现条纹、横杠、色彩暗淡等现象。没有对云台进行紧固，容易出现画面晃动。没有及时对监控仪器内的标样进行更换，会造成失效问题，从而传输的数据真实度无法保证。

4企业对自动监控设备有抵触情绪

在很多企业中，随意排放污染物是常态，没有污染监控及治理的观念，很多领导层认为建设运行污染源自动监控设施是给企业戴上了枷锁，会影响正常的生产秩序，因此在自动监控设施出现故障损坏时不会及时报修，不会组织人员对其进行日常的维护保养，甚至有些企业会人为的对自动监控设备关闭或破坏，污染源自动监控设施在这些企业中只是应对环保部门检查的临时工具，形同虚设。

5没有强有力的监督检查力度

环保部门对污染源自动监控设施的监督工作检查力度不够，特别在基层环保部门专门的污染源自动监控设施检查人员不多，对自动监控设施方面的知识了解不足，检查设备短缺且不够先进，没有一套完善的监督检查程序，单靠主动、自觉难以保障污染源自动监控工作的正常有序开展。

二、环境在线监测监控管理的有效措施

1建立健全相关法律法规

针对污染源自动监控设施的运营维护，应该尽快建立健全法律法规，对相关的环保部门、监控机构的责任进行明确，对企业以及第三方运营商的行为进行规范，环保部门要对自动监控设施进行验收之后才可允许其投入使用，其安装、审核、联网等都应符合规定，第三方运营商要有相关的资质证书。尽量减少在设立污染源自动监控设施之后出现故障而不及时报修或者被有些企业故意更改让其传输虚假无效的自动监控数据等的现象，为相关部门打击自动监控设施运行中出现的违法现象提供法律依据，保证污染源自动监控设施良好的运行与管理。

2注意要符合城市环境系统建设的总体要求

环境建设的在线监测监控管理与发布系统就是为了发现环境建设中的环境问题，是整合了已建在建环境工程的有效特点才进行的相关系统的联合行动，因此才会符合城市环境系统建设的总体要求。而这一系统方法就是把科学的环境监测管理系统建立专项的数据库，对于反映城市环境质量的监测状况也起到推动作用，所以该系统应符合城市环境系统建设的总体趋势。

环境在线监测监控管理就是对环境污染进行在线监控，包括安装、运行到后期的维护和监督。通过了建立环境在线的监测监控管理制度，促使环境在线运行监测监控建设，发挥解决污染源等问题都有直接的解决办法。城市的环境建设就是为了进一步把城市环境建设的更加人性化生态化。所以环境在线监测监控管理和发布系统的运行就是要和城市的进一步发展建设相一致才能够促使环境建设更加的科学。

3建全系统的监控检测安装、运行、以及维护监管

环境在线监测监控管理与发布系统的实施和落实还要求城市的环境基本保障设施能够全力配合环境检测而监控系统的实施，包括对环境监测监控管理过程中的人力资源投入，从自动监测分析仪器的安装到运行，还有环境治理设施运行的各相关详细记录的相关辅助设施都要配备全面。这些设备作为城市环境污染防治的主要组成部分，通过了监控系统的安装和运行自动的与监控设备连接，自动发布重点污染源实施自动监控的计算机软件和设备等，能够全方位高领域的为城市总体的环境变化做好改善的前提工作。

环境的测控监测管理和发布系统是为了建立全市统一的污染源自动监控处理系统。监督和处理污染源自动监控系统的运行，把城市的环境治理到位才会给城市的进一步建设和发展提出切实可行的依据方案，而且城市的现代化建设就是要把环境的治理放在首要位置，环境的优美对于城市居民来说就是最重要的生活基本要求。建立完善环境监测监控管理与发布系统，就是为了对环境的污染源进行全面的掌握。在实时自动的环境技术监测中，把有关环境监测和监控管理与发布系统中的各相关技术落实到位，充分保障城市的环境建设能够有软硬件技术设备的辅助，全面实现环境监测监控管理与发布的全面进步。

4正确安装操作，减少环境干扰

在污染源自动监控设施安装操作之前，要对相关的工作人员进行技术培训，并实行培训考核制度，只有在考核中达到合格及以上水平的人员才能被允许对监控设施进行安装操作，要注意尽量将自动监控设备设置在良好的环境中，减少腐蚀、灰尘、寒冷以及炎热等因素对设备的危害。

5强化企业自动在线监测管理

要求企业制定在线监测管理制度，安排专人负责在线监测工作，如在污水处理厂，成立监控室，对自动在线监测实施24小时不间断监控，监控室值班人员在发现异常数据时，及时通知有关人员查找原因，快速处理。同时环保局积极组织在线监测单位到监控管理水平相对较高、监测数据传输率比较高的单位现场学习，吸取其他单位好的做法，引进到本单位的实际工作中。

结束语

污染源自动监控系统是目前最有效的污染源管理系统，为了不断的提高系统运行效率，应认真分析，及时解决出现的问题，为环境做好“节能减排”的基础工作，提供真实有效的数据以及专业的技术管理知识来支持管理依据，为污染源自动监控系统持续、稳定的运行提供科学的保障和支持。

参考文献：

[1]南京市环境自动监测监控管理办法[J].南京市人民政府公报,2014,05:12-15.

[2]吴云,王兴武,李彦,范素芳.山东省废水污染源自动监测监控系统的设计与应用[J].安徽农业科学,2012,22:11482-11485+11503.

[3]朱晓楠.大连市污水处理厂水质自动监测技术及其应用[D].大连理工大学,2013.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/258571d9e0b9f54979cc6aa3.html