# 有机磷杀虫剂质谱裂解规律及残留分析的研究

### 论文摘要

在掌握有机质谱解析知识和获得有机磷杀虫剂质谱图的基础上,首次全面系统的对163种有机磷杀虫剂的质谱裂解途径、规律进行了研究。用发现的规律,遵循并提出相关准则,推测和选定了有机磷杀虫剂质谱痕量分析的定性、定量离子裂片。另外还采用了GC-ECD对桃中毒死蜱的残留量进行了测定。有机磷杀虫剂相对分子质量范围141672,大多数品种分子离子峰强度弱,大于30 %的只占28 %,为基峰的有蔬果磷、倍硫磷、苯线磷、丁基嘧啶磷、治螟磷、双硫磷。许多剧毒、高毒有机磷杀虫剂品种如甲胺磷、磷胺、亚砜磷等,它们典型的特征离子是C4H8S （m/z 88）等。有机磷化合物的质谱行为就是以磷原子为中心的氧、硫原子变化的裂解过程。通过对有机磷杀虫剂的各种分子结构类型化合物裂解途径的研究,发现除硫代磷酰胺类品种外,C2H6O3P+（m/z 109）是有机磷杀虫剂最具代表性的特征裂片离子。质谱图中常出现伴随裂片离子对H2O3P+（m/z 81）、H2O2PS+（m/z 97）;CH6O3P+（m/z 109）、C2H6O2PS+（m/z 125）;C4H10O3P+（m/z 137）、C4H10O2PS+（m/z 153）。前两对具有极强的特征性,后一对特征性差。选定了有机磷杀虫剂痕量检测甲胺磷等113种有机磷杀虫剂的定性、定量裂片离子,明确了甲基硫环磷等49种有机磷杀虫剂的定性裂片离子,更正了现有标准中的缺欠。在定量离子选择上,明确必须为含有磷原子的离子裂片强峰或基峰,除标样差谱确证,才可选用不含有磷原子的离子定量。在定性离子的选择上,宜选择1-2个无直系亲缘关系的含磷原子离子裂片,外加选1个—P-OR’基团中-OR’或-R’裂解的裂片,确证宜辅以标样色谱的相对保留时间作为参照。建立了毒死蜱在桃上的GC-ECD残留分析方法。该方法以乙腈为提取溶剂,正己烷-氯化钠水溶液液-液分配,硅胶柱吸附净化,DB-1701石英毛细管色谱柱分离。实测毒死蜱LOD为1×10-12 g,LOQ为0.001 mg﹒kg -1。工作曲线方程为Y = -114 360+5 075 021 X ,r = 0.998 1,线性良好。添加水平为0.05 mg﹒kg -1、0.5 mg﹒kg -1时,平均回收率为88 %、90 %,RSD分别为12.63 %、11.92 %。该方法准确,检出限低,可用于测定桃中的毒死蜱残留量。采用该方法明确了青岛市场上毒死蜱在桃中的残留状况。依据CODEX标准(MRL 0.5 mg﹒kg -1),检测未发现超标样品。

### 论文目录

- 前言

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 有机磷杀虫剂概述

- 1.1.1 发展史与登记情况

- 1.1.2 化学结构分类

- 1.1.3 有机磷杀虫剂新品种研发方向

- 1.2 有机质谱分析技术概述

- 1.2.1 有机质谱仪器进展

- 1.2.2 有机质谱解析与标准质谱图库

- 1.3 有机磷杀虫剂的质谱分析研究进展

- 1.3.1 在残留分析中的应用进展

- 1.3.2 在法庭科学中应用进展

- 1.3.3 有机磷杀虫剂质谱裂解研究进展

- 第二章 有机磷杀虫剂质谱裂解途径的研究

- 2.1 材料与方法

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 磷酸酯类杀虫剂的裂解途径

- 2.2.2 一硫代磷酸酯杀虫剂的裂解途径

- 2.2.3 二硫代磷酸酯杀虫剂质谱裂解途径

- 2.2.4 膦酸酯、硫代膦酸酯杀虫剂质谱裂解途径

- 2.2.5 磷酰胺、硫代磷酰胺杀虫剂质谱裂解途径

- 2.3 小结

- 第三章 有机磷杀虫剂质谱裂解规律研究

- 3.1 材料与方法

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 磷酸酯

- 3.2.2 硫代磷酸酯

- 3.2.3 磷酰胺与其他

- 3.3 小结

- 第四章 裂片的推测及痕量分析时定性、定量离子选定

- 4.1 材料与方法

- 4.1.1 试剂及标样溶液

- 4.1.2 仪器设备及操作条件

- 4.1.3 裂片的推测与测定选择

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 裂片的推测

- 4.2.2 裂片的选定原则

- 4.3 小结

- 第五章 毒死蜱在桃上的残留分析方法研究与市场样品监测

- 5.1 材料与方法

- 5.1.1 试剂与材料

- 5.1.2 仪器与设备及气相色谱条件

- 5.1.3 试验方法

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 工作曲线方程及LOQ

- 5.2.2 添加回收率

- 5.2.3 样品测定结果

- 5.2.4 测定方法和测定结果的评价

- 5.3 小结

- 结论

- 参考文献

- 附录一 略缩词表

- 附录二 有机磷杀虫剂质谱图

- 附录三 有机磷杀虫剂质谱分析常见的裂片离子表

- 附录四 有机磷杀虫剂定性、定量裂片离子精确质量数据表

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].液相色谱—质谱联用技术在药物残留分析中的应用[J]. 渭南师范学院学报 2009(05)

- [2].液相色谱-串联质谱技术在食品中抗菌药物残留分析中的应用[J]. 食品工业科技 2014(01)

- [3].氯吡脲在甜瓜果实中的残留分析[J]. 江苏农业科学 2011(06)

- [4].阿维菌素类药物残留分析技术研究进展[J]. 动物医学进展 2009(05)

- [5].蜂产品溯源和真实性识别及污染物残留分析技术研讨会在杭州召开[J]. 中国蜂业 2013(16)

- [6].乙氧氟草醚在稻田环境及植株中的残留分析研究[J]. 湖南农业科学 2012(21)

- [7].丁香菌酯在橘园土壤中的残留分析[J]. 农药 2020(02)

- [8].啶虫脒在榛子中的残留分析及膳食风险评估[J]. 农药 2020(11)

- [9].灭多威在棉田中的残留分析与检测方法[J]. 湖南农业科学 2009(09)

- [10].钦州市蔬菜中有机磷农药毒死蜱残留分析[J]. 蔬菜 2018(12)

- [11].泰州地区常用中药饮片中二氧化硫残留分析[J]. 海峡药学 2015(07)

- [12].有机砷制剂残留分析的研究进展[J]. 中国农业科技导报 2018(10)

- [13].分子印迹在食品药物残留分析中的应用进展[J]. 广州化工 2017(02)

- [14].食品中罂粟壳残留分析的研究进展[J]. 现代食品 2018(12)

- [15].敌草胺在西瓜及土壤中的液相色谱串联质谱残留分析[J]. 农药科学与管理 2017(09)

- [16].猪肉提取净化过程中脂质含量变化及其对β-受体激动剂残留分析的影响研究[J]. 农产品质量与安全 2020(03)

- [17].芒果基质土壤中苯醚甲环唑的残留分析[J]. 河南农业大学学报 2017(01)

- [18].《农药分析与残留分析》教学改革探讨[J]. 科技视界 2016(25)

- [19].氟铃脲在韭菜中的残留分析及膳食风险评估[J]. 农药科学与管理 2020(01)

- [20].酶联免疫竞争层析技术检测乳品中β-内酰胺类抗生素残留分析[J]. 当代畜牧 2015(20)

- [21].中华人民共和国国家标准批准发布公告 2008年第17号(总第130号)[J]. 中国标准化 2009(01)

- [22].UPLC-Q-TOF-MS技术在食品中药物残留分析上的应用进展[J]. 动物医学进展 2020(10)

- [23].人参中菌核净的残留分析[J]. 江苏农业科学 2012(12)

- [24].福美锌在蔬菜和水果中残留分析及膳食暴露与风险评估[J]. 农药 2020(02)

- [25].超高效液相色谱-串联质谱法测定桃中春雷霉素残留量[J]. 山西农业科学 2020(08)

- [26].金银花中戊唑醇、苯醚甲环唑的残留分析[J]. 中国农学通报 2017(19)

- [27].骨髓细胞学结合流式散点图双向验证进行微小残留分析[J]. 河北医科大学学报 2016(02)

- [28].鱼体中挥发酚的提取与残留分析[J]. 农业环境科学学报 2008(02)

- [29].动物性食品中兽药残留分析检测技术研究进展[J]. 畜牧与兽医 2012(05)

- [30].AOZ残留分析质控用虾糜自然(污染)基体标准样品的研制[J]. 分析试验室 2010(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/25959f0cce1b64fe9194e281.html