# 浅谈供应室科学管理的重要性安慧

安慧

聊城市中心医院

【摘要】供应室是医院的重要组成部分，与每个科室都有着密切的联系；现代医院供应室以满足临床需要为宗旨，预防与减少医院感染为核心在医院承担着医疗器械回收、清洗、包装、消毒、灭菌和发放工作。因此供应室管理是医院感染管理一个重要组成部分，对其科学管理有利于提高供应室管理的质量。

【关键词】供应室；科学管理；重要性

【abstract】supplyroomisanimportantpartofhospitalandhascloserelationwitheverydepartment.Modernhospitalsupplyroomtakesmeetingclinicalneedsasitsaim，preventingandreducingnosocomialinfectionasthecore.Cleaning，packaging，disinfection，sterilizationanddistribution.Therefore，supplyroommanagementisanimportantpartofnosocomialinfectionmanagement，andscientificmanagementishelpfultoimprovethequalityofsupplyroommanagement.

【Keywords】importanceofscientificmanagementinsupplyroom

1.医院供应室的重要性

供应室作为承担着医院各临床科室所需的无菌器材、器械、敷料和其它无菌物品的供应，并集中了物品的回收、清洗、消毒、灭菌、保管、发放等环节。在医院医疗、护理、科研、教学中起着不可忽视的重要作用。但是，它也是医院感染的“源头”，如工作中稍有疏忽将危及患者的生命安全，甚至造成医院感染的发生。因此，加强供应室工作各环节的质量管理，是确保无菌物品质量的重要措施，也是供应室工作的重点。医疗新技术的不断创新，临床医疗工作的发展完善，中心供应已成为供应室的发展趋势，这对医院供应室工作提出了更高更严格的要求，在现代信息技术条件下对医院中心供应室硬软件规范化管理进行思考，以更好地发挥专业角色的效能来提高医院供应室管理的质量，从而更好的为患者服务，为医院的发展做出自己的贡献。

2.加强供应室科学管理的途径

2.1加强供应室工作人员业务培训

加强供应室工作人员业务培训是提高供应室工作人员业务能力的理论基础。只有将实践建立在有效的理论基础上才有助于实践活动的开展。明确供应室工作的性质以及在医院的重要性是开展业务培训的先导。医院应该使供应室工作人员明确自己所处部门的工作性质和地位才能有效的开展理论知识与实践能力的培训。首先应该要求供应室工作人员加强对《医疗废物管理条例》、《消毒管理办法》、《消毒技术规范》等条例的学习，使工作人员明白自己在工作过程中应该遵守哪些规章制度才能更好的开展供应室的工作。医院可以采取集中培训的方式对工作人员进行培训，提高护理人员素质，有计划、有重点的进行院内外培训然后进行定期考核，考核不止是考察工作人员对管理条例内容的记忆程度如何，更应该注重对条例实际运用的考察。

2.2加强清洗质量

通过加强业务学习使消毒供应室人员树立了严肃认真的态度，严格无菌观念，才能使他们能够认真执行各项技术操作过程和质量检验标准，熟悉各种器械和物品的性能、消毒、洗涤方法，确保医疗安全。

2.3在分类基础上加强器械清洗

器械清洗是供应室工作的重要环节，国外供应室有一至理名言“清洁可以不灭菌，但是灭菌绝对不能不清洁”，充分体现洗涤彻底的重要性，清洁的器械是防止医疗事故发生的根源所在。各个医院应该在清洗质量上严格把关，否则会出现意想不到的后果。首先根据回收器械污染程度、器械的类别、有无管腔、轴节等进行仔细分类，在分类的基础上严格执行消毒清洗。

2.4抓好洗涤去污的各个环节

供应室护理质量管理必须重视物品的洗涤质量，才能有效的预防医院感染，确保人体健康。高压灭菌不能代替洗涤，它不能去热源、血污和微粒。只有高压灭菌与科学洗涤相结合才能取得良好的效果。对布类和器械的清洁采用浸泡消毒、洗涤、清洗、灭菌的流程，做到一用一洁。根据需灭菌物品的种类、性质、污染程度、污染源的不同选择合适的消毒剂，并严格掌握消毒剂的浓度及浸泡时间。使洗涤过程的去污，去洗涤剂和清洗有序进行，同时要求医护人员以对医院负责以患者服务的意识贯穿在洗涤过程中才能保证各类物品的洗涤质量。

2.5严把包装质量关

包装是保持灭菌物品在无菌状态下进行存放的重要手段，其目的在于确保包装的物品经灭菌后、打开使用前保持无菌状态。为确保包装质量，各类物品在包装前认真检查，包内放化学指示卡，包外用化学指示胶带贴封，并注明品名、灭菌日期、灭菌有效期、责任人、质检者等，使包装包松紧适度，规格齐全，数量准确，尺寸规范便于医院进行有效利用。

2.6医院相关部门加强质量监控

各个医院应该结合本院的特点做好消毒供应室工作的质量监控。成立专门的小组定期对物品的洗涤、包装、灭菌等进行全面的质量检查，对在检查中存在的问题及时提出并进行分析从而有利于改善。要求消毒供应室在临床科室医疗用品的下收下送工作中严格执行消毒隔离制度，做到清洁与污染的严格分开以及车辆管理工作等，从而有效防止无菌产品的二次污染。

3.总结

消毒供应室护理工作主要是将消毒后的医疗器械供应给临床医疗服务，其工繁杂，易产生缺陷和漏洞，在很大程度上影响其工作质量，所供应的医疗器械难以保障安全性，直接关系到临床患者的生命健康【1】。从细节着手，在严格的检查中寻找安全隐患，不断予以改进和升级，减少护理差错的发生，全面提高消毒供应室护理管理水平【2】。

参考文献：

[1]王文明.前瞻性的护理管理理念在消毒供应室护理中的运用[J].世界最新医学信息文摘，2016，16（86）：355-356.

[2]聂玉娟，张永平，徐征云.消毒供应室护理中护理管理的重要性分析[J].中国医药指南，2016，14（22）：223.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/278b6371e9ab54cb0f309570.html