# 基于营配贯通深化应用的低压台区线损治理

（国网河北省电力有限公司石家庄市鹿泉区供电分公司河北石家庄050200）

摘要：在本文中，我们利用有关公司在进行具体公司执行过程中对于营配贯通数据的治理情况以及低压台区线损治理赢得营配贯通深化工作后的成果分析，在创新的台区变化关系的技术基础上，我们结合有关网点中线损管理的体系，分析了经过营配贯通深化应用之后的治理的方法，并对于有关方案进行了具体的评价和改进。

关键词：低压台区线损；采集系统；营配贯通；台区户变关系

营配贯通的运作是指分销网络和营销两个业务系统的优化和集成，从而实现数据共享和业务流程优化的协调运作。为了促进应用的深化，有必要以收集系统的全覆盖为支撑，把规范操作和集成业务为手段，挖掘采集系统的数据和功能应用，加强集成有关数据。另外，提高建设营销和配送系统，实现精细线损管理，推进营销转型模式的发展，促进公司发展，实现供电服务水平的提高。

1低压台区线损管理的概述

1.1低压台区线损管理的理念和策略

低压台区的线损管理具有系统性、综合性和复杂性的特征，在有关电力公司的在线损失管理方面，建立了“技术线亏损优化、管理线亏损最小化”的理念，支撑着“管理系统、技术体系”建立科学、规范、效率的线损管理方式。公司一般都以台区的低压线损率指标为中心的全过程管理，实行各管理下降措施和技术的减少措施，提高公司的运行效果。

1.2地理信息系统的概述

台区低压线损的统计数据取决于公共关系和公共用户和低压用户之间的准确对应关系。目前，管理部门对公共变更档案的维护和数据采集服依赖于有关交通部门的检查，而管理部门的低压数据采集和公共变量测量点管理是营销部门。鉴于市场营销和交通检查在数据采集和配电网设备维护中的不同责任，这一方面低压线损的精益化管理需要统一的编号。根据采集平台，建立了公共变更与测量点对应关系的有序化、规范化的正常维护机制，从而促进了线损管理，有效地降低了技术成本以及管理线损的成本。同时，还大大减少了公司的损失，提高了节能降耗的效率。对相关的分割区域的线路损失进行监视和分析、对线路损失管理每天的分析进行调整，从而改变了在平台区域中的线损失的结果。帮助线路损失计算的微细水平提高。其中，线损失的正确索引是完全取决于全面评估指标的收藏质量以及用户的存档质量。为提高分析用户之间的对应关系的精度的速度，将抓住应用的数据取得和数据收集平台区域中的线损失的正确率，定期进行可变装置的匹配。进一步对应证明了分布数据的有效性。

1.3低压台区线损管理的工作计划及指标目标值

根据有关台区中线损的准确率的问题，以及如何做好可算率指标反应以及对应关系的梳理质量，进一步制定好有关的工作计划，其一就是为了完成转变、公变，以及公变所对应的10千伏线路中在营销过程中的维护工作，其二就是完成配变到表计以及有关所对应的关系普查问题，具体来讲，就是希望能够通过互变关系来实现判别技术，以此来核对有关的对应方式，从而获得低压GIS系统当中的地理位置的有关信息，第三就是帮助核准有关营销以及生产中的公变对应度。

具体的指标目标值：

配变-表计对应关系正确率：99.95%以上

采集系统低压用户数据采集完整率：99%以上

公变数据采集完整率：99%以上

公变营配对应率：100%

专变数据采集完整率：99%以上

台区线损准确可算率：98%以上

2低压台区线损治理的措施

2.1基于“户变判别技术”排查台区户变对应关系

随着社会经济的发展，建设和发展（如搬迁、扩建、切割、配送等）引起的频繁变化，电力账户数量的增加和电力用户信息的频繁变化，传统人工平台识别器准确地检测出家庭之间的关系变得越来越难，这样一来，就会导致易损失的台区经常出现，同时，也就更加可能会导致低压台区中线损治理的工作进入到一种瓶颈状态。

2.2梳理线损异常台区清单

把异常区域的轨道损失与通常的管理过程组合，在检查区域与用户之间的对应关系的技术的联合系统，就形成一个异常线区域的列表。举一个例子，通过电源站，对电源站的铁路损失系统进行了询问。根据查询的结果，我们就能够从轨道损失区域的列表和负损伤区域的系统中派生出来，将之后的轨道损失作为例外管理计划的确立的基础。

2.3制定台区线损异常治理计划

为了实现平台线损异常控制的合理性、规范性和科学性，建立了相应的检定组和计量装置的检查单元，还建立起特别负责线路的异常调节模式。对应关系的验证组由詹茂供电站的相关人员组成，负责调查平台区与用户之间的对应关系，计量装置的检测单元是由计量室的相关人员组成的。计量室的相关人员负责计量器具的现场检验。假如经过两个小组的反馈排查之后得出结果，和其中的有关CT变比和系统存在不一致的现象，就要进行及时排查。

2.4异损台区现场排查及结果分析

两个专业团队每天根据线损例外管理计划进行现场核查。关系验证小组主要检查变压器是否连接到系统。计量装置的测试单元主要检查CT比率是否与系统倍率一致，两个连接是否正确，以及终端是否连接到CT。系统与系统是否一致。

3低压台区线损治理未来的发展方向

3.1深化应用功能开发

开展理论线损的研究和初步应用，将理论线损与统计线损进行比较，产生异常告警；开展线损指标体系管理和功能的研究和功能开发，即：对基础数据的维护、线损统计和异常处理、定时和自动统计线损指标、线路的初步建立等指标进行了评价。根据统计线损与理论线损的比较结果，分析了损耗指标的管理和评价体系以及线损的主要原因——降损管理的研究和功能开发。对损耗进行了研究和初步开发，利用线损统计数据对线损异常进行了分析。根据功耗的变化，生成可疑用户的防盗列表，并提供帮助。防止窃电。

3.2为反窃电及故障提供分析平台

低压力的用户通过业务应用平台分析巨型区域的线损精化管理模块，对线损超大台区进行分析，对日用电量少的和日电量的变动较大的用户进行分析确认是否存在现场检查、接收线检查、确认质量问题。关于测定装置的用电问题，如果发现没有定量用户的话，有必要进行通过加装功率计量装置的配置。

3.3为配网规划提供抓手

为了给年度配电网的工程布置提供依据，对各线路及各区域的实际线损进行了分析，进一步确定了配网结构不合理的问题，指导了配电网的工程备用。改变以往更换旧设备的做法，改变以往的新增损耗，避免电网建设和改造带来的浪费。为配网在规划阶段就提供帮手，可以有效的提高配网规划的质量，帮助我国电力配网规划的实行和落实提供更深一步的保障，优化发展模式。

4总结

随着我国社会经济的发展，对于深化营配贯通的要求就显得越来越重要，如何进行深化应用，帮助形成低压台区线损治理的方式，在新时期就变得越来越关键，因此，本文提出了有关的理论，希望能够对营配贯通深化应用起到一定的借鉴作用。如何正确管理线损异常数据，对整个配电网的正常运行具有重要意义。在整个治理过程中，我们必须以科学合理的方式进行，切记不要盲目管理。对于平台面积线损过大的现象，在剔除所有因素后，采用消元法控制平台面积线损的根。当前形势下，对于营配贯通的深化应用已经有了十足的提高，但是仍然存在着很多缺陷，因此就要求我们对于营配贯通提高重视，对于未来当中的营配贯通模式进行新的探索和发展，促进我国的发展。

参考文献

[1]郑盈.基于营配贯通深化应用的低压台区线损治理[J].管理观察,2015,(25):113-116.DOI:10.3969/j.issn.1674-2877.2015.25.028.

[2]王健,和巍,孙一申,等.基于用电信息采集系统的台区线损治理[J].机电信息,2017,(33):169-170.

[3]王金珠.低压台区异常治理[J].科技创新与应用,2017,(5):195-196.

[4]韩俊玉,高月春,赵东元,等.基于智能选相开关的低压配电网台区负荷不平衡控制技术的研究[J].电力电容器与无功补偿,2016,(3):78-81,87.DOI:10.14044/j.1674-1757.pcrpc.2016.03.016.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/27edc26069bf84cd7837643b.html