# 变电运维工作的安全风险分析及防护措施

（国网安徽省电力有限公司检修分公司安徽合肥230061）

摘要：众所周知，变电站在电力系统当中发挥了重要的枢纽作用，其能够对电压进行科学调节，并有效控制潮流，也对电能的中转和电压进行控制。总之，变电站是电力系统运行中的重要节点，保证其安全运行十分关键。

关键词：变电运维；安全风险；防护措施

1变电运维管理标准化建设现状的思考

变电运维管理的标准化建设，主要是对变电站各种设备的安全、运行等管理工作，在一定的标准下实行，确保各项制度得到有效的落实和贯彻，采取最佳的标准化方式，预防由于管理不标准和管理标准不达标而影响变电站设备安全运行。但是，各个变电站使用的设备不统一，即使是同一个公司的几个变电站，因建设的不同时期，也存在着设备不统一的现象，达不到标准化的要求；生产厂家的不同，生产的设备也不相同，在企业招投标时，一个电站可能使用的设备是几个厂家的不同的产品，存在相互难以兼容的问题，也是造成设备标准化建设的障碍。所以要想实现变电站设备安全运行管理成效的提升，就必须加强管理标准化的建设，这样才能确保设备运行安全稳定的同时减少安全事故和规避安全隐患。但是就我国很多变电站的实践来看，在变电站设备安全运行管理标准化建设方面还存在诸多的问题和不足。

2变电站运行中存在的安全问题

变电站的安全运行关系到电力系统的正常运转，相关人员要做好各项工作，及时发现运行中存在的安全问题，采取有效的对策解决。从当前来看，变电站运行中存在的安全问题主要表现在以下几个方面。

2.1管理工作开展不到位引发的安全问题

安全事故的发生，大部分是因为安全管理疏忽导致，因此在今后的工作中一定要注重管理工作，创建安全高效的变电运行环境。要提升安全管理的质量，单纯的依靠技术力量是不够的，还需要综合利用多种管理手段提升安全生产的效率，防止各种安全事故的发生。从目前来看，在对变电站运行进行安全管理的过程中，缺乏行之有效的管理措施和完善的管理制度，安全管理决策失误，设备管理失误等，导致变电站运行中安全问题频现。

2.2变电设备故障引发的安全问题

从目前来看，一些电力公司在选择变电设备的时候并没有对其质量进行严格的检验，导致设备存在质量隐患，难以达到运行要求，而设备的持续应用也将会威胁到整个电力系统的安全运行。变电设备的长期运转将会发生老化以及磨损的现象，时间长之后将会造成重大的安全事故，且不合格的电气设备故障也会降低变电设备的可靠性。

2.3操作错误引发的安全问题

变电站的分布范围较广，且运行的设备较多，型号不一，在操作中如果处理不当很容易诱发安全事故。从目前来看，变电运行人员在工作当中由于错误的判断而导致的安全问题较多，设备维护管理不到位也会引发安全问题。可以说，人员操作失误是变电运行安全问题的主要原因。

3变电站运行中安全问题的防护措施

在变电站运行的过程当中存在一定的安全问题，严重时将会诱发各种安全事故，威胁到人身和财产安全，要采取有效的措施解决安全问题。上文中对变电站运行中存在的安全问题进行了分析，下面本文就结合工作实际，对变电站运行中安全问题的防护措施进行分析。

3.1做好技术管理工作，切实提升管理质量，保障变电站运行的安全性

在进行技术管理的过程中，主要是通过提高变电人员工作技术能力的方式，提升管理质量和效率，确保变电站运行的安全。为此，要对员工加强技术培训，并定期开展相应的讲座，提升他们的综合技能水平，掌握变电运行的结构原理、操作程序、系统联等。同时要积极的开展事故预想，反事故演习等，提升变电站安全管理人员处理突发性事故的能力。在这个过程中还需要加强设备管理，保障设备的安全运行，降低安全事故发生的几率。为此，要做好设备基建时期的管理工作，同时对运行的设备定期巡视和维护，做好监督管理工作，根据设备运行的实际情况制定维修养护计划，消除安全隐患，并做好操作机构等关键部位的检查，防止因为修试不当而引起安全事故。

3.2完善安全管理制度

行之有效的安全管理制度是保障变电站安全运行的关键，同时也是对安全事故进行及时处理的保障。为此，要从实际出发，制定行之有效的安全管理制度，并保证制度的贯彻和执行。要建立起安全事故应急处理机制，并提升管理者的风险防范能力，通过严格的监督和自我管理相结合的方式提升变电站安全管理的质量水平。同时，要健全安全管理责任机制，保障各管理环节都要专门的负责人，这样在发生安全事故的时候能够第一时间找到责任人解决问题。除此之外，管理者必须要提升安全管理工作的参与程度，建立起长效机制。

3.3提升变电操作人员的水平，降低操作故障发生的几率

要在管理过程中采取有效的对策提升操作人员的水平，降低操作故障。变电运行人员需要认真的学习变电运行管理制度，熟练掌握各种电气事故的处理方法，以缩短故障处理时间。在这一过程中还需要加大变电站安全运行监督力度，在工作当中要对故障点进行反复的检查，减少变电设备故障的发生，保证整个电力系统的安全稳定运行。

3.4利用现代管理手段提升安全管理质量

随着技术的发展，变电站安全管理工作也要进行创新，积极引进现代技术手段，有效保障变电站运行的安全性和可靠性。如利用在线监测技术等高科技手段，能够对变电设备内部的温度、接触的完整性等进行监督和管理，及时发现变电设备运行中的不正常状态，采取恰当的方式解决问题。在技术的推动之下电网智能化水平提升，在线监测技术的作用也更为凸显，应用范围更为广泛。一些具有人工智能的辅助决策系统也能够对不正常的信息进行科学的分析和整合，为人工决策提供科学的依据，这样也有效提升了变电站的安全运行水平。

3.5运行管理职责的分工

在变电站的运行管理模式之中，一个重要的方面是运行管理职责的分工。责任分配不明确可能会导致运行管理上的真空，只有做好职责的明确划分，并严格履行自己的职责，才可以保证运行管理模式的真正实现，达到运行管理的目标。具体来讲，在变电站的运行过程中，调度人员有职责保障调度工作的顺利完成，按要求完成开关操作、监视操作，并要对设备工作状态进行详细的记录；检修人员有职责按章程对自己负责的设备进行周期性的细致检修，并严格按照检修的要求和规定进行，对于发现的问题要及时上报并进行处理；现场操作人员有职责履行自己的安全视察工作，对变电站运行过程中的每一个细节都不能放过，负责管理好倒闸操作等相关任务，并做好记录。只有所有工作人员都严格履行自己的职责，变电站的运行管理工作才能够顺利安全的进行。

3.6加强违章打击力度

为了避免35kV变电站变电运行安全管理过程中安全隐患频繁出现，彻底根治安全管理问题，就必须要制定严厉的“反违章”以及“隐患排查治理”等方面的惩治对策，以便借助严厉的惩治对策来打击那些反复出现运行安全事故的变电管理人员。与此同时，要加强现场的监督检查力度，及时发现和解决35kV变电站变电运行过程中存在的各种安全隐患和质量问题，从而全面确保变电站运行的稳定性与安全性。

结论

综上所述，变电站设备安全运行管理标准化建设具有较强的专业性和复杂性，需要我们在标准化建设中切实注重现状的思考和对策的优化，才能确保变电站设备的运行更加安全。

参考文献：

[1]郭建军，廖荣鹏.提高变电站设备的安全运行管理的相关对策[J].山东工业技术，2015（02）：231.

[2]王顺毕.如何提高变电站设备的安全运行管理[J].科技展望，2015，25（02）：86.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2815bc3f80d35c6eb065e5d9.html