# 如何控制核电材料采购质量

中国核电工程有限公司北京100840

摘要：为了保证核电站在运行中的稳定性与安全性，在建设核电站的时候必须要保证高标准、严要求，尤其是其使用的材料，一定要保证质量符合建设要求，本文首先分析了核电材料采购中存在的问题，然后针对这些问题提出了有效控制核电材料采购质量的措施，仅供参考。

关键词：核电材料；采购质量；质量控制

核电站在建设中对材料具有极高的要求，这就要求严格把控核电材料的采购环节，构建完善的核电材料采购质量监督管理体系，并在实际操作中不断深化，进而获得理想效果。做好核电材料的质量控制，才能保证由于材料问题对建设核电站所造成的质量影响，保证核电站运行的安全性，因此，核电站建设部门应通过采取各种手段，严格控制购买的核电材料的质量。

一、当前核电材料采购中存在的问题

（一）设计技术规格书采购量不准

在核电站建设中，往往会发生采购的材料不足或有剩余的问题，因为设计人员给出的采购规格书内的采购量不准，而导致这一问题的主要因素就是设计人员在所参考的核电站数据不符合正在建设的核电站要求。虽然如今我国已经在建设核电站上有了一定的经验，在同类型核电站的设计上已经获得了一定的经验，但是由于我国在设计核电站时采取的是翻版加改进的模式，这一模式就会导致设计人员在设计初始阶段编制采购技术规格书时可以参照的数据较少，现使用的核电材料规格与种类还不全，以至于编制的技术规格书中各种核电材料的规格与数量不准确。

（二）核电特定材料风险

核电项目的建设需要用到一些特殊的材料或者用到的材料需要达到特定的标准才可以。如，在核电建设中所应用的砂，其应根据核电建设工程部位的不同而选择不同的氯离子含量，而且越距离核岛近的工程对砂中氯离子的含量要求就越严格，这些要求比行标的要求更高，只有这样才能保证核电站建设的质量。然而，在核电材料的采购过程中，供应商尤其是地方供应商并不能提供符合要求的材料，要想采购到符合要求的质优价廉的材料往往十分困难，在采购中就会出现以次充好的情况。

二、核电材料采购质量的控制措施

（一）科学编制设计技术规格书

为了保证设计技术规格书中规定的材料采购数量的准确性，设计人员在编制采购技术规格书时，要根据核电站的设计图纸做好相应的调研工作，全面掌握同类型核电站核电材料的使用情况，同时还应根据本核电站设计图纸的改变，在对原有核电站材料数据分析后，合理编制核电材料采购清单。在核电材料设计规格书编制完成之后，不仅要让设计组织内部人员进行审核，还要将这份规格书交由核电设计资深人士进行审核，保证设计规格书的正确性、完整性。

（二）完善编制采购文件

第一，核电项目的承包商内部必须要有一套适合的核电项目采购程序，要求采购人员在采购核电材料的时候能严格按照本企业内部的采购程序与核电工程响应的采购规定，按照核电设计规格书的要求进行材料的编制工作，并将其进行审批与送报；第二，对于核电工程项目建设中需要用的特殊型材料与复合型材料，需要组织相关专家与技术人员进行交流讨论后再进行编制，确保在采购材料编制之前采购人员对材料与供应商有所了解。

（三）实现到货复验制度化

核电工程项目对材料的要求极高，尤其是一些特殊的材料，因此，要对采购后到货的材料进行验收，并要将这项验收工作制度化，同时要求材料设备的提供厂家按照规定提供所购买材料设备的复检报告，在验收前要仔细检验复检报告，保证材料设备符合要求。另外，为了保证到货材料验收的公正性与准确性，要由核电厂制定验收机构对这些材料设备进行验收，在验收完成之后，需要出具两份检验报告，一份交给供应商，另一份交给核电厂，降低检验报告造假的可能性以及重复检验造成的费用。

（四）对材料供应商进行质量监督

传统核电材料的质量控制通常是在生产材料或设备后，对这一材料与设备进行检验，若是其中的某一项性能与指标不能达到核电厂要求，整个同批生产的产品都不能使用，这就造成了极大的浪费。因此，核电材料的质量控制必须由事后质量控制转变为产品生产过程中的质量控制。为了加强供应商产品的质量控制，保证核电材料的合格性，核电厂要在核电材料生产过程中派遣专业技术人员对产品的质量进行监督与检验，及时发现不符合规定的核电材料产品。此外，为了保证核电材料生产过程中监督控制的有效性，核电厂要制定相应的核电材料生产监督规范，并组织专业技术人员构成监督队伍，并对这些人员进行现场监督培训，保证这些人员都具备核电材料质量监督管理的能力，在面对供应商提出的问题时，能提出有效的解决措施。

结束语

综上所述，核电厂的采购部门相比起其他企业的采购部门来说，对采购材料的质量要求更高，这就要求核电厂科学编制设计技术规格书、完善编制采购文件、实现到货复验制度化、对材料供应商进行质量监督，保证核电材料的采购质量。

参考文献

[1]王玉雄，张远奎，李彩.浅谈采购核电材料质量体系的建立与质量管理[J].中国新技术新产品，2019（14）：138-139.

[2]陈凤杰，朱玉隆.核电紧固件的采购质量控制思考[J].科技视界，2019（14）：239-240.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2846f6682a13d0860644e0de.html