# 轴承球直径非接触精密测量装置误差分析及改进

### 论文摘要

随着现代机械的高精尖进程,机械零件的精度要求也愈加苛刻,轴承作为机械的关键零件,也受到了各国科研人员的重视。控制球轴承中轴承球球径的一致性对保证轴承的性能至关重要。普通人工测径效率低下,为提高轴承球直径测量精度及分组效率,本文研制了可对轴承球直径自动精密测量并分组的仪器。本文完成的研究内容为:在现有样机基础上,提出新的测量定位方案并设计出相关的机械结构;对比出四种球定位方式的定位稳定性,采用CCD激光位移传感器,对轴承球进行被测球与标准球球径差自动测量;利用二次开发的数据读取及运动控制软件,对被测球按精度分组;同时,对测量部件进行误差分析,分析系统误差成因及数值大小,计算测量定位各部件引起的测量不定度;对系统误差进行误差补偿,最终,校核总误差。通过以上的研究工作,提高了样机的测量效率和重复测量精度:测量效率方面,将测量方案由静态测量改为动态测量,有效的提高了测量效率、减少了分组时间。测量速度从原有的0.5球/min提高到1球/min。重复测量精度方面,高精度V型块及高精度三维位移平台的应用保证了定位精度,动态测量方式提高了测值的稳定性。重复测量精度从2μm提高到了0.8μm。本文在上料及分组部件两部分均设计了可替换零部件,适用5mm-20mm范围的轴承球的测量要求。同时,采取了一定的减振吸振措施,有效的降低了机械振动对测量精度的影响。通过对联机后的整机进行调试和实验,测量精度及测量速度均达到了设计要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 球径精密测量

- 1.2.2 轴承球分组仪

- 1.3 本课题主要研究的内容

- 第2章 轴承球直径测量误差分析及误差补偿

- 2.1 引言

- 2.2 轴承球直径测量误差分析

- 2.3 轴承球直径测量误差补偿

- 2.3.1 误差补偿

- 2.3.2 V 型块定位误差计算

- 2.3.3 轴承球直径测量误差补偿方案

- 2.4 轴承球直径测量不确定度计算

- 2.4.1 轴承球水平定位基准偏差引起的测量不确定度

- 2.4.2 轴承球圆度引起的测量不确定度

- 2.4.3 动态测量引起的测量不确定度

- 2.4.4 激光反射点不同引起的测量不确定度

- 2.4.5 机械振动及位移传感器测值波动引起的测量不确定度

- 2.5 测量部件误差校核

- 2.6 本章小节

- 第3章 机械系统的改进设计

- 3.1 引言

- 3.2 现有方案分析总结及完善

- 3.3 轴承球直径测量方案优化

- 3.3.1 轴承球定位方案优化

- 3.3.2 动静态测量方式选择

- 3.3.3 测量定位装置结构设计

- 3.4 上料部件改进设计

- 3.5 下料部件改进设计

- 3.6 本章小结

- 第4章 控制系统二次开发

- 4.1 引言

- 4.2 现有控制方案的总结

- 4.3 测量软件的二次开发

- 4.3.1 误差补偿模块的开发

- 4.3.2 数理统计及数据导出模块的开发

- 4.3.3 与运动控制软件的通信设计

- 4.3.4 测量软件的执行过程

- 4.4 运动控制软件的二次开发

- 4.4.1 控制时序的设计

- 4.4.2 帮助模块的开发

- 4.5 本章小结

- 第5章 联机调试及整机性能验证试验

- 5.1 引言

- 5.2 精度影响因素正交试验

- 5.2.1 精度影响因素正交试验设计

- 5.2.2 精度影响因素正交试验结果极差分析

- 5.2.3 精度影响因素正交试验结果方差分析

- 5.3 整机性能检测试验

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高效径向透平发电系统气浮轴承抱死问题分析[J]. 节能 2020(02)

- [2].轴承自动冷却装置的改进[J]. 金属加工(冷加工) 2019(S2)

- [3].风电变桨轴承不同加载方式的对比分析[J]. 哈尔滨轴承 2019(04)

- [4].大型变频器冷却风机轴承的拆装方法[J]. 冶金动力 2020(04)

- [5].航空机体轴承技术特点浅析[J]. 现代制造技术与装备 2020(03)

- [6].35000t散货船尾轴承偏心倾斜优缺点[J]. 造船技术 2020(03)

- [7].堆取料机回转轴承更换施工方法[J]. 设备管理与维修 2020(12)

- [8].轴承立式均脂机[J]. 哈尔滨轴承 2020(01)

- [9].影响造纸烘缸轴承稳定运行的常见原因及维护方法[J]. 机电工程技术 2020(09)

- [10].基于COMSOL Multiphysics的流体静压轴承快速建模分析方法研究[J]. 液压与气动 2020(10)

- [11].重载轴承节能延寿试验研究[J]. 机电工程 2020(09)

- [12].斯凯孚轴承的“长寿”秘诀[J]. 设备管理与维修 2018(13)

- [13].轴承知识[J]. 哈尔滨轴承 2016(04)

- [14].轴承与轴材料热膨胀系数不匹配导致的磨损问题分析[J]. 轴承 2016(12)

- [15].涡轮钻具轴承组均载试验研究[J]. 轴承 2017(05)

- [16].不同腔角和腔深的阶梯腔尾轴承有限元力学性能研究[J]. 舰船科学技术 2017(09)

- [17].2017年全国轴承工程与技术学术会议通知[J]. 轴承 2017(05)

- [18].配合形式对直线球轴承刚性的影响[J]. 轴承 2017(05)

- [19].2017年全国轴承工程与技术学术会议通知[J]. 轴承 2017(06)

- [20].2017年全国轴承工程与技术学术会议通知[J]. 轴承 2017(07)

- [21].轴承的故障分析与修理[J]. 设备管理与维修 2017(06)

- [22].2017年全国轴承工程与技术学术会议通知[J]. 轴承 2017(08)

- [23].动力涡轮轴承性能试验台的研制[J]. 轴承 2017(10)

- [24].2015年《轴承》分类索引[J]. 轴承 2015(12)

- [25].大型浮选机轴承体加工工艺研究[J]. 机电工程技术 2016(09)

- [26].轴承没有问题[J]. 大众标准化 2016(09)

- [27].2014年《轴承》分类索引[J]. 轴承 2014(12)

- [28].东汽百万等级汽轮机低压轴承偏载治理研究[J]. 能源工程 2020(05)

- [29].船用万向联轴器传扭轴承的均载性能研究[J]. 传动技术 2020(02)

- [30].重载轴承疲劳寿命的测试分析与研究[J]. 煤矿机械 2020(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2932234775fd500b2f4c8950.html