# 重力跌水滴滤曝气法处理山区铁路站区生活污水溶解氧变化的试验研究

### 论文摘要

重力跌水滴滤曝气法处理生活污水的研究主要针对山区铁路站区有可利用的自然地形——自然高差，通过水流自身的能量及流态的变化来达到好氧生物处理曝气的目的。目前国内在此方面的试验研究处于研究探索阶段。本文对重力跌水滴滤曝气工艺进行了试验研究，经过清水试验、污水试验，并通过好氧生化处理中，溶解氧与污染物去除率之间的关系，验证污水试验的结论。并探讨跌水滴滤曝气工艺各阶段的作用机理。清水试验在不同条件下，研究不同的跌水高度、不同的滴滤板孔径、不同的滴滤板组合对清水中溶解氧的影响。试验结论是：进水流量Q=0.5～0.62m3／h时，三级滴滤板组合，孔径依次为2.0cm；1.5cm；1.3cm，各级之间的跌水为50cm，第三级滴滤板与水面的的高差为30cm，池内水深30cm，跌水总高度2.0m。溶解氧增量最大。污水试验按照滤板孔径、组合形式、跌水高度进行了溶解氧变化的研究。试验结论是：进水流量Q=0.29～0.43m3／h时，三级跌水滴滤板组合形式自上而下按孔径“Φ2.0cm+Φ1.5cm+Φ1.3cm”排列，其它条件与清水实验相同。污水中溶解氧的增量可达到1.06mg／l。在生物处理区污染物去除率试验中，通过对好氧生物接触氧化法中污染物去除效率的比较，从侧面验证了污水试验在上述条件下，三级滴滤板组合是DO增长最大的方式。探讨了重力跌水滴滤曝气法各阶段的基本原理。在水流跌落的整个过程中，提出了水流经历了四种流态的变化，即压缩流——扩散流——滴流——紊流；形成了四个区域，即跌水区、持液区、滴滤区、紊流区。并对于各阶段DO的变化、传质及影响因素进行了进一步的分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 铁路环境保护现状

- 1.2 铁路站区生活污水处理的现状

- 1.3 铁路站区生活污水处理的发展趋势

- 1.3.1 简单处理

- 1.3.2 深度处理

- 1.4 铁路站区生活污水处理存在的问题

- 1.5 新建宜万铁路站区生活污水现状

- 1.5.1 污水产生现状

- 1.5.2 污水水质

- 1.5.3 站区生活污水处理工艺

- 1.6 本章小结

- 第2章 污水曝气的理论基础及方式

- 2.1 前言

- 2.2 氧的转移模型

- 2.2.1 气液间氧传递路径

- 2.2.2 气液相间氧的传质

- 2.3 污水处理常用曝气方式

- 2.3.1 鼓风曝气

- 2.3.2 机械曝气器

- 2.4 本章小结

- 第3章 跌水曝气与滴滤水力学基本原理

- 3.1 前言

- 3.2 跌落水流气液间的传质

- 3.3 水滴在空气中自由沉降运动过程的数值模拟

- 3.4 滴滤池的工艺特点与发展

- 3.5 本章小结

- 第4章 试验设备材料和分析方法

- 4.1 试验用水来源

- 4.2 试验材料

- 4.3 试验步骤

- 4.4 试验分析方法

- 4.5 试验设备及用途

- 4.6 试验的影响因子

- 4.7 本章小结

- 第5章 重力跌水曝气滴滤法试验清水溶解氧变化的研究

- 5.1 清水试验水量的确定

- 5.2 清水试验的目的

- 5.3 试验的方法

- 5.4 清水试验研究

- 5.5 清水试验分析

- 5.6 清水试验结论

- 5.7 本章小结

- 第6章 重力跌水滴滤曝气处理生活污水溶解氧变化的试验研究

- 6.1 污水水质的确定

- 6.2 污水取样的方法

- 6.3 试验装置

- 6.4 试验方法

- 6.5 污水试验

- 6.6 污水试验分析

- 6.7 本章小结

- 第7章 跌水滴滤曝气法研究过程原理分析

- 7.1 布水器

- 7.2 跌水滴滤系统

- 7.3 本章小结

- 第8章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 学习期间发表的文章

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2a06fba5fd63bf98e7381b0e.html