# 城市电网规划设计的关键问题及解决策略

（太原理工大学山西太原030024）

摘要：随着经济的快速发展，人们生活水平不断提高，对于电力能源需求不断上涨，为电力系统的运营安全造成极大的的隐患。因此相关工作人员，需要对电网规划管理问题给予高度重视，结合实际情况，做好相应的规划设计工作。本文通过对电网规划设计中存在的问题进行探究，并提出具体的提升策略，希望能为相关人员，起到一些积极的参考作用。

关键词：电网规划；规划设计；关键问题；解决策略

引言

电网规划设计的好坏直接影响着电力系统运行的安全性，若想保障电力系统的正常运行，就必须做好电网的规划设计工作。但现阶段，由于我国电力部门尚未对电网规划设计形成高度重视，使得电网在运行过程中出现了诸多问题，对电网的安全运行造成了极为不利的影响。要想提高电力系统的综合效益，减少电网运维成本和负担，电力企业不仅要科学进行电网整体规划和设计，还要采用技术手法提高电网规划的技术水平。

1电网规划的必要性

随着改革开放的不断深入，电力体制改革呼声越来越高。我国电力体制改革以破除电力行业垄断和企业市场化发展为根本方向，电力体制改革必然会加剧电力市场竞争。电力企业要想在激烈的市场竞争中占据有利地位，必须要科学进行投资回报计算，要全面考虑电力市场效益和电网建设、运维成本，必须要本着“安全、经济”原则，进行电网建设。换而言之，电力企业要想获得更大的投资效益，必须在科学理念指导下开展相关工作，如科学进行电网规划，制定科学的电网投资规划方案，科学控制电网建设投资成本等等。电网规划不仅关系到电网投资和产出，还会给电网建设成本和利润、电力企业的经济效益和社会效益带来影响。根据电网所经地区的地理位置、社会用电情况、电网负荷、季节因素等，精准预测电网负荷，科学进行电网线路规划和电网建设流程设计，是确保电网的安全性、稳定性的关键，也是实现电网节能、经济目标的重要举措。因此，电力企业要就电网规划和设计给予高度重视，明确电网规划原则，就电网投资和效益进行估算，科学设计电网规划流程、电网投建类型和回路数，认真编制电网规划报告，选择合适的电网接线模式，力争通过科学规划为电网安全、稳定运行提供良好的条件。

2城市电网规划设计中的关键问题

2.1城市电网线路负载不均衡

城镇电网线路负载不均衡主要由早期城镇发展过程中实践经验匮乏与技术水平滞后等原因造成的，其消极影响在当前的发展历程中逐渐暴露，对城镇电网谋划设置和改建的逐步开展产生阻碍作用。加上城镇中电力用户有很高的流动水平，客户数目与规模也体现出大量增长的态势，城镇电网如果缺少恰当的谋划与设计会难以载负太大的负荷，致使设施产生大幅损耗，用电安全水平降低。

2.2对电网负荷预估不准确

在当前的电网规划管理过程中，在预测电网电荷时，主要根据电力弹性系数，对电网负荷展开相应的分析，推算出某个地区用户的增长率，与社会总产值之间所存在的关系。尽管在当前这种预测方法较为常见，但是使用这种方法在对电网负荷值进行预测的时候，也会和现实之间存在着误差，其主要的原因，就是没能设计出一个符合当地实际情况的电力弹性标准来，这种预测方法所得出的结果，受到了社会总产值的决定性影响，当社会总产值的情况出现变动时，会影响到电网负荷的预测值，进而使电网负荷的预测结果出现失真的情况。

2.3城市电网的管控规范存有不足

当前时期，国内城镇电网谋划设计、组织建设、设施配备等方面均和国际先进水平有很大差距，为此，电力管控工作者在各种管控机制进行落实的过程中就会收到阻碍，对城市电网运行质量和运行速度造成不良影响。另外，国内城镇电网的构建与管理理念较为滞后，传统电网运行模式根基深厚，致使有关管控体系难以将本身的功能全面发挥出来。

3提高电网规划设计的有效措施

3.1提升电网的负荷预测的水平

电网规划中，要对电网负荷预测的精度做出有效的提升，只有这样，才能确保在实际运行过程中，电网可以具备安全、有效的运作空间。要想对电网负荷的精度进行提升，那么首先需要对传统的预测方法进行改变，不妨使用灰色系统理论的方式来展开预测工作。在实际使用过程中，利用晦涩理论微分方程内容，来对电网系统负荷情况做出合理化的预判，进而得出较为精准的电网负荷数值，达到提升电网规划适用性的发展目的。在一些基层地区，开展电网规划管理工作的时候，也能够对这种手段进行灵活使用，结合当地的实际电力发展情况，能够有效提升电网规划的整体质量。

3.2制定科学的电网规划目标

电网规划设计的主要目标是根据地方供电需求，为电网运行提供指导作用，为用户提供强有力的供电保障。我国电网主要由城市、乡镇、农村电网组成，比较而言，城市电网规划设计要求和水准最高，因此，很多时候，在电网规划设计上，电力企业要将主要精力放在城市电网规划设计上。明确电网设计目标，是电网设计的重要一环。城市电网规划设计目标要立足于城市建设规划设计，要以服务城市经济发展、保障改善民生为核心，要把握城市电网运行规律，制定科学合理的电网设计和规划，同时还要根据国家电力体制改革和城市综合管廊资源状况，严格电网规划设计指标，要加大电网输电、配电、用电等各环节的创新力度，然后落实电网规划目标，完善电网运维短板，严防电网运行风险，提升电网管理和服务水平。有时候，为了实现城市电网规划长期目标，电力企业还要将电网规划目标分解，制定中短期电网规划目标，并适时进行电网规划目标修改和调整。

3.3重视城市电网设计、其他规划调节

伴随城镇现代化发展历程的逐渐增快，城市各方面设计的重要作用日益凸显，应当依据地区城镇电力网络现实的设计状况，把其灵活地融合到城镇总体设计中，推动城镇电网设计、城镇总体设计协同发展的同时，与城镇总体发展目的、前进方向、发展态势等相一致。在城镇电网构建中，供电公司应当以电网最佳设计为中心，合理留出电网路线，精准把控各个安置点的土地空间，处置好城镇各个层面的设计关系，譬如，水网、燃气网、电网，推动表面看来没有任何关联的城镇规划元素处在统一的网络架构机制中，互相影响，互相作用，即时互动，增大线路调节设计构建力度，很好地避免城镇电网设计构建中产生互相影响的问题。另外，在城镇发展历程中，城市总体设计由于某个方面的因素，会产生改变，有关机构一定要第一时间与供电公司交流，改进电网规划计划，抓好电网重建工作，防止电力网络设计项目建设遭受不良影响，保证城镇电网设计更为科学，与城镇各个层面的实际状况相匹配，为增快现代化城市发展历程打好基础。

3.4转变观念应用新技术

城市电网规划应遵循可持续发展理念，城市电网也应具备时代特性，其中就包括电网的合理性、节能性以及稳定性。现阶段我国的电网建设不仅要满足实际的生产需求，更要满足人们的日常生活、生产需求，这就需要对电网进行合理规划，并结合实际情况制定出完善规划体制，对于城市中的突发情况如火灾、水灾等均应制定完善的应急方案，以此保证电网建设的顺利落实。

结语

综上所述，电力工业的是社会经济发展、民众安居乐业的基础。近年来，我国电力工业虽然取得了显著的成绩，但是电网规划水平还有待进一步提高。这就要求电力企业重视电网规划和设计，将更多新的技术手段用到电网规划中去，以有效控制电网规划流程，进而提高电网设计水平和使用效益。

参考文献：

[1]孙世杰.浅析城市电网规划设计的关键技术问题[J].中国教育出版社，2016（12）.

[2]吕洋.电网规划设计的要点与技术应用研究[J].商品与质量，2015（37）：80-80.

[3]永清.电网规划的方法以及关键技术分析[J].电子世界，2016（22）.

[4]何昌军.基层电网规划管理问题探讨[J].低碳世界，2017（19）：80~81.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2a195646c4d97e36d8b1001c.html