# PQM电能质量在线监测系统的研发与应用

### 论文摘要

随着国民经济的发展和电网规模的不断扩大,电能质量问题日益引起人们的重视。一方面,由于非线性负荷及冲击性负荷大量接入电网,并在电网负荷中所占比例急剧增加,使得电网的电能质量状况下降,对电网的安全运行及用电设备的正常工作造成危害;另一方面,工业规模的扩大和科学技术的发展,各种复杂的、精密的高科技用电设备不断普及,电力用户对供电可靠性和电能质量的要求越来越高。本文设计研发了一种新型的电能质量在线监测系统,该系统由PQM电能质量在线监测装置、以太网和PQMCS电能质量监测主站构成,采用先进的电子、通信、计算机、控制等新技术,以网络为载体,全方位地、科学地监测和分析电网的电能质量指标。该系统首先对各种电能质量指标进行实时数据采集,保证对电力系统基本运行工况的观测、记录及动态分析;通过以太网等先进的通讯手段,建立全方位的电能质量数据中心,为全面了解电网安全、稳定、优质运行提供技术数据支持,以报表、趋势曲线等形式发布电能质量信息,实现数据共享与交流,为制定改善电能质量的具体措施提供可信、科学的依据。针对PQM电能质量在线监测系统的研发与应用,本文首先论述了电能质量在线监测系统的研究背景、研究的意义与现状,同时结合PQM电能质量在线监测系统研发与应用的实际情况,论述了该系统的框架结构、监测装置的研制和监测主站的开发。最后介绍了该系统在变电站电气设计、保护配置及定值整定、电网经济运行、责任区分和用户电能质量问题治理等方面的应用,同时通过对该系统所捕捉的两个事件进行分析,充分体现了该系统的实际应用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 项目背景

- 1.2 研究的意义

- 1.2.1 保障电力系统安全稳定运行

- 1.2.2 为新用电企业接入电网和电气设计提供参考数据

- 1.2.3 为电力事故分析提供数据依据

- 1.2.4 为电能质量治理提供辅助决策支持

- 1.2.5 辅助供电部门监管用户

- 1.2.6 实现对电能质量扰动水平的预测和事故预警

- 1.3 国内外研究的现状

- 1.3.1 国外电能质量监测技术的研究现状

- 1.3.2 国内电能质量监测技术的研究现状

- 1.4 本文的主要研究工作

- 第二章 PQM 电能质量在线监测系统的框架结构研究

- 2.1 引言

- 2.2 系统的功能需求分析

- 2.2.1 总体功能需求分析

- 2.2.2 数据采集功能需求

- 2.2.3 基本应用功能需求

- 2.2.4 信息发布功能需求

- 2.2.5 系统管理功能需求

- 2.3 系统的整体架构与特点

- 2.3.1 系统开放性

- 2.3.2 系统易扩展性

- 2.3.3 系统可靠性

- 2.3.4 系统易维护性

- 2.3.5 系统数据完整性

- 2.3.6 系统安全性

- 2.4 本章小结

- 第三章 PQM 电能质量监测装置研制

- 3.1 引言

- 3.2 电能质量的检测方法

- 3.3 装置的硬件构成

- 3.3.1 信号采样板

- 3.3.2 DSP 板

- 3.3.3 主板

- 3.4 装置的软件构成

- 3.5 本章小结

- 第四章 PQMCS 电能质量监测主站开发

- 4.1 引言

- 4.2 监测主站的需求分析

- 4.2.1 监测主站硬件配置要求

- 4.2.2 监测主站软件配置要求

- 4.3 监测主站的框架设计

- 4.3.1 数据采集与加工

- 4.3.2 数据来源

- 4.3.3 采集的方式

- 4.3.4 数据类型

- 4.3.5 数据加工

- 4.4 监测主站的功能设计

- 4.4.1 统计功能

- 4.4.2 图形分析

- 4.4.3 数据查询

- 4.4.4 实时监测

- 4.4.5 信息发布

- 4.4.6 系统管理

- 4.4.7 参数设置

- 4.4.8 用户权限管理

- 4.4.9 系统对时

- 4.4.10 系统维护

- 4.5 本章小结

- 第五章 PQM 电能质量在线监测系统的应用

- 5.1 引言

- 5.2 电能质量监测系统的选点原则

- 5.3 应用实例

- 5.3.1 变电站电气设计

- 5.3.2 保护配置及定值整定

- 5.3.3 电网经济运行

- 5.3.4 责任区分

- 5.3.5 用户电能质量问题治理

- 5.4 电能质量事件分析

- 5.4.1 事件1

- 5.4.2 事件2

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于PQM脚本进行直肠癌放疗计划定量评价的研究与应用[J]. 现代肿瘤医学 2021(02)

- [2].意大利南部薄弱学校改进项目PQM研究[J]. 郑州师范教育 2020(06)

- [3].环状多源配电网中考虑扰动源定位的PQM优化配置[J]. 电工技术学报 2017(11)

- [4].制定PQM装置检测标准值得关注的几个问题[J]. 电测与仪表 2017(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2ba0ef511a99f477b0d2a13f.html