# 基于神经网络和微分方程的串联补偿输电线路故障定位的研究

### 论文摘要

电力系统规模不断扩大,结构复杂,运行状态经常变化,尤其高压输电线路是发电厂和用户之间联系的纽带,是电力系统的重要组成部分,承担着输送电能的任务,同时又是电力系统中最容易发生故障的环节之一。电力系统的故障大部分发生在输电线路上,输电线路一旦发生故障,将给社会经济生活带来极大的影响,是否能够及时而准确的对故障进行定位,对于电力系统保持稳定和经济运行至关重要。因此,对输电线路的故障进行准确定位是从技术上保证电网安全、稳定和经济运行的重要举措。在输电线路上使用串联补偿装置能够有效地降低输电系统间的电抗值,提高输电能力,增加系统运行的稳定性和降低输电系统的工程造价,因此,串联补偿电容在输电线路中得到了广泛的应用。但是,由于串联补偿电容的存在改变了输电线路的均匀性,其故障测距一直是困扰行业的一个难题。快速并准确的对串联补偿输电线路故障进行定位对电力系统的安全和经济运行起到了重要的意义。本文在分析现有的串联补偿输电线路故障定位算法的基础上,将微分方程数学模型和神经网络相融合,提出了一种新的故障定位方法。首先,通过相模变换将相量值转化成模量值,进而在模量域内计算故障距离；然后,依照实际的输电线路模型产生用于输电线路故障测距的数据样本,利用得到的数据样本对神经网络模型进行训练和测试,并将训练好的神经网络用于串联补偿输电线路故障的预判定中；利用神经网络的预处理结果和改进微分方程的输电线路数学模型求解故障点,即假设故障点发生在串联补偿电容的两侧,通过计算得到2个故障相关定位解,再利用线路两端获取的数据分别计算出故障点电压值,根据故障点电压值应该相等的原理确定真根排除伪根,从而判定出故障点的位置。最后,利用MATLAB7.0对不同过渡电阻、不同故障类型的多种短路故障进行了仿真实验,结果表明：神经网络与微分方程相结合的方法在串联补偿输电线路故障定位中具有很强的实用性与准确性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 串联补偿线路故障检测研究的意义

- 1.2 输电线路故障定位的发展历史

- 1.3 串联补偿输电线路故障定位方法

- 1.3.1 行波法

- 1.3.2 故障分析法

- 1.3.3 阻抗法

- 1.3.4 智能化的故障定位方法

- 1.4 课题研究的内容

- 2 串联补偿装置在电力系统中的应用

- 2.1 串联补偿装置的发展概况

- 2.2 串联补偿电容装置的基本原理和作用

- 2.2.1 串联补偿电容装置的基本接线

- 2.2.2 降低电压降落

- 2.2.3 提高输送功率

- 2.2.4 提高系统稳定性

- 2.2.5 显著的经济效益

- 2.3 串联补偿装置的过电压保护

- 2.4 串联补偿装置的规模

- 2.4.1 补偿度的选择

- 2.4.2 补偿装置额定电流的确定原则

- 2.4.3 补偿地点的确定

- 2.5 本章小结

- 3 串联补偿输电线路故障定位算法

- 3.1 相模变换

- 3.1.1 相模变换的基本原理

- 3.1.2 卡伦堡变换的数学表达

- 3.2 故障定位算法

- 1点'>3.2.1 假设故障点发生在f1点

- 2点'>3.2.2 假设故障点发生在f2点

- 3.2.3 真伪根的判别

- 3.3 输电线路故障的判相

- 3.4 本章小结

- 4 基于神经网络的串联补偿输电线路故障分析与研究

- 4.1 人工神经网络

- 4.1.1 神经网络在电力系统中的应用

- 4.1.2 神经元结构模型

- 4.1.3 神经网络的拓扑结构和分类

- 4.2 BP神经网络模型

- 4.2.1 BP神经网络的基本原理

- 4.2.2 BP神经网络算法

- 4.2.3 BP算法的缺陷与改进

- 4.2.4 BP网络设计的一般原则

- 4.3 基于神经网络的串联补偿输电线路故障测距

- 4.4 本章小结

- 5 基于神经网络和微分方程模型的故障测距方法的仿真研究

- 5.1 引言

- 5.1.1 仿真系统模型

- 5.2 基于神经网络和微分方程测距法的仿真

- 5.2.1 神经网络的训练

- 5.2.2 仿真结果与分析

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].配网末端低电压串联补偿控制方法及装置设计[J]. 电测与仪表 2020(07)

- [2].配电网固定串联补偿多目标优化规划[J]. 云南电力技术 2018(01)

- [3].串联补偿线路距离保护方案及其在越南500kV双回线的应用[J]. 上海电力学院学报 2015(02)

- [4].配电网串联补偿设备保护控制策略研究[J]. 电力电子技术 2014(08)

- [5].机网参数对次同步谐振稳定性的影响[J]. 河南科技 2020(10)

- [6].配电网固定串联补偿综合节能评估[J]. 电网技术 2016(01)

- [7].串联补偿线路电流反向对差动保护的影响及对策[J]. 电力系统自动化 2015(14)

- [8].串联补偿在矿热炉上的应用研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2014(01)

- [9].基于串联补偿技术的配电网低电压治理[J]. 中国新技术新产品 2018(24)

- [10].串联补偿设备对超高压输电线路距离保护的影响[J]. 山西电力 2012(03)

- [11].基于快速开关型串联补偿的农网低电压治理研究[J]. 电气技术 2017(01)

- [12].一种串联补偿间隙保护优化设计[J]. 电工技术 2020(11)

- [13].串联补偿调压技术调压特性的分析和研究[J]. 电气技术 2019(07)

- [14].串联补偿抑制功角振荡的研究[J]. 国网技术学院学报 2015(05)

- [15].一种基于分布式电源的串联补偿方式的设计[J]. 电工技术学报 2010(04)

- [16].一种针对串联补偿的综合效益评估方法[J]. 广东电力 2017(03)

- [17].复线电气化铁路牵引网末端串联补偿研究[J]. 电气化铁道 2018(02)

- [18].配电网固定串联补偿多目标优化[J]. 电力系统保护与控制 2017(24)

- [19].10kV配电线路晶闸管保护串联补偿及应用[J]. 电力电容器与无功补偿 2017(02)

- [20].PID控制技术在串联补偿系统中的应用研究[J]. 电气开关 2019(05)

- [21].串联补偿技术改善农网电压质量的仿真研究[J]. 宁夏电力 2015(06)

- [22].基于能效分析的10 kV线路串联补偿优化方法[J]. 电力学报 2018(04)

- [23].串联补偿系统EMTDC建模研究[J]. 电子世界 2014(10)

- [24].矿热炉无功补偿方式的比较分析[J]. 电力电容器与无功补偿 2015(01)

- [25].基于改进RL模型的串联补偿线路单相接地故障测距新算法[J]. 电力系统保护与控制 2015(10)

- [26].电容器串联补偿系统电磁暂态仿真研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2014(03)

- [27].基于磁能恢复开关的单相串联补偿器的研究[J]. 华东电力 2008(03)

- [28].并联FACTS装置在串联补偿输电线路中最优安装位置的研究[J]. 科技创新导报 2015(03)

- [29].一种计及MOV动作特性的串联补偿线路故障位置识别方法[J]. 电网技术 2015(03)

- [30].配电网串补设备的应用以及优化改进[J]. 电气技术 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2bd9c049c1e765419e35b125.html