# 电力设备的远程监控与故障诊断系统探析姬许朝

（许继集团有限公司河南许昌461000）

摘要：在电力设备中，一旦出现故障，自动监测系统还可以及时诊断故障的位置，对故障部位进行隔离，为设备维修提供良好支持。而伴随着远程监控和故障诊断系统自应用以来，它的应用逐渐得到各个领域的广泛认可，而且它的使用范围也正在逐步的增多。因此必须要做好严格的监管，实施必要的故障诊断，保障电力设备的运行安全。基于此，文章就电力设备的远程监控与故障诊断系统进行分析。

关键词：电力设备；远程监控；故障诊断系统

1.通用电力设备的远程监控和故障诊断系统的设计思路

通常情况下，会在电力设备中安装一些传感器，通过这种方式来对设备实际运行的实时数据进行收集，当数据收集完成之后，会将其传输给计算机，作进一步的分析和处理，然后再把分析出的结果和原有的信息开展对比，这样能够发现设备运行过程中存在的隐患和故障。当检测出存在故障信息之后，这种情况下，计算机则会发出警告通知相关的人员，管理人员能够及时的赶赴现场寻找出问题，并尽快地制定出合理的处理举措。RMFDS的应用本身具有诸多优势，它不仅可以迅速地对主要信息进行精确的采集，而且信息处理能力也非常的强大，这使得远程监控的实时性得到了大幅提升，最终节省了大量的人力和物力，为企业带来更高的效益。

2.电力设备的远程监控与故障诊断系统的设计分析

2.1RMFDS系统的硬件组成

RMFDS系统的构成原理相对比较简单，通常主要是由计算机软硬件设备以及外设、网络通信设备、控制终端、执行器以及传感器等组成，它们共同构成了整个完整的远程信息监控与故障诊断的智能化系统，这里分别来就每个部分进行详细的说明下。

（1）现场监控与数据采集的硬件配置。为了使PLC与PC之间的数据能够顺利地实现交换，那么必须要对PC的通信机制非常熟悉，只有这样才能够选择出更加可靠的硬件，为有效地实现PLC与PC间的接线连接提供很大帮助，此外，也为相关软件的制作带来很大便利。就目前来看，RMFDS系统一般具有两种硬件连接方案，它们分别是：

（2）将PC当作工业以太网的站点。一般采用此类连接方式的时候，它的内部结构非常的复杂，就目前来看，监控PC与全部PLC都以工业以太网为站点，然后再通过双绞线或者光纤等与PLC实现连接，最终可以顺利实现数据的传输。

（3）PC与PLC网络串行通信方式。这是工业上较为常用的一种分布式总线的，它的特点在于操作简单、数据传输稳定、及时，从而保障了系统的监控信息的实时性，并且它还可以实现多设备的挂载，即一条地址总线上可以连接所有的PLC通信设备。

（4）企业局域网或互联网的硬件配置。就目前来看，局域网与互联网的硬件配置可供选择的类型有很多，并且有很多成功的经验可供参考，其中RMFDS系统的网络硬件设备选择相对来说非常多。

2.2电力设备中RMFDS系统的软件构成

为了能够使RMFDS系统的功能得到有效的发挥，则需要有功能强大的软件系统来支撑，而且必须具备界面操作方便、功能多、可扩展性好等特点。此外，要求它包括现场监控与故障诊断、Web服务器与应用程序服务器的软件设计、远程故障诊断实现等三个内容。

2.2.1现场监控

现场监控的基础是PC端能够与PLC进行数据交换。在PLC方面，只需要根据系统功能的需要录入程序即可，因此重点要研究PC端的通信机制，以确保现场监控能够取得应用的效果。要合理选择PC端与PLC的连接形式，既要保证两者之间系统兼容，又要保证数据传输的稳定性。目前来说，主流的PC-PLC连接方式主要有两种：第一种是将PC端和PLC的网络串口进行一一对应连接，直接完成信息传输和指令控制，这种连接方式的优点在于操作简便，不会出现乱码，保证了通信质量；第二种是将PC端看作是一个网络交换站点，利用无线通信设备、交换机等，实现与PLC的数据传输。这种连接方式不需要在PC端和PLC之间布线，而且信息传输速率快。在具体选择连接方式时，需要结合电力设备监控和诊断的实际需要，综合分析两种连接方式的利弊，确保电力设备远程监控和故障诊断的实现。

2.2.2远程故障诊断

传统的监控模式和故障诊断系统已经无法满足电力系统高科技发展要求，鉴于电力设备技术水平的不断提高，网络技术的广泛应用，可充分应用远程故障诊断系统对电力设备进行监控，不仅能够帮助新建大型关键电力设备更加完善，还可以时刻密切跟踪电力设备的运行情况，降低其故障率。目前我国常用的远程故障诊断是专家会诊网络群建。这个软件能够对电力系统的数据信息进行实时的检测和分析，并根据分析的实际情况对电力设备的运行情况提出优化建议。当电力设备的技术不断提高的时候，只需要完善和更新专家知识库的内容即可，减少了大量的人力资源和时间花费。

2.2.3Web服务器与应用程序

根据电力设备的运行情况设计专门的Web服务器与应用程序服务器软件，能够为数据的传输提供可靠、安全的网络环境，令PLC的底层控制系统安全性得到有效的保障，提高诊断系统的安全性和准确性。一般的Web服务器与应用程序服务器的软件设计主要包括了Web服务器的软件和应用程度服务器的设计，前者主要适用于B/S结构的客户机，而后者大多适用于基于IIS的ASP动态网站。当设计工作完成后，可以提高电力设备故障诊断系统的灵活性，进行采集和缓存数据工作的时候，使其能够变得更加方便和简单，令浏览器界面的美观性也能够达到要求。此外，在客户机和服务器数据库查询的专用区域中设置数据交互，能够令查询标准和查询结果更容易被使用者理解。

3.电力电子设备远程监控与故障诊断系统设计的通用化实现

该系统的设计初衷就是要提高其的兼容性，也就是我们所说的通用性。它在设计时考虑到了各种各样的电子设备的使用、监控对象的不同等，传统的监控方式又不能够满足我们现有的需要，这就会影响到监测的范围和准确性，这就需要运用现有的技术来对传统技术进行延伸。为此，为了能够使系统具有更好的扩展性，为以后的升级提供便利，系统采用了分级与组态定义相结合的方法，这样使得系统自身的兼容性变得更高，在实际运用过程中取得了很好的效果，因此得到了广泛应用。

综上所述，远程监控和故障诊断系统自应用以来，其应用优势逐步得到了各行各业的认可，应用范围也呈现出爆炸式的增长。所以必须要不断提高我国电力设备远程监控和故障诊断系统的技术水平，充分利用网络技术，降低电力设备的故障率，令电力设备能够达到现场应用的相关标准和要求，为电力系统未来的发展和水平提升打下坚实基础。

参考文献：

[1]刘慧波.有关电力系统远程监控的若干问题分析[J].数字技术与应用，2015，（11）：238+240.

[2]张浩.基于物联网技术的电力开关成套设备远程监控系统[D].浙江工业大学，2015.

[3]王鹏朝.变电设备在线测温故障诊断系统设计及应用[D].华北电力大学，2015.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2c0285b145f0eb7bdb141f80.html