# 实时定量逆转录聚合酶链反应检测慢粒bcr/abl融合基因的研究

### 论文摘要

目的建立实时定量逆转录聚合酶链反应（RQ-PCR）检测慢性粒细胞白血病（CML）bcr／abl融合基因的方法，为CML临床诊断及微小残留病（MRD）监测提供重要诊断依据。方法采用传统的逆转录聚合酶链反应（RT-PCR）扩增K562细胞管家基因GUS及融合基因bcr／abl，以梯度稀释的扩增产物为标准品构建标准曲线，建立RQ-PCR方法检测bcr／abl融合基因，并评价此方法的检测限度、灵敏度、稳定性和可靠性。定量检测19例CML患者的外周血或骨髓样本中bcr／abl融合基因表达水平，并用聚丙烯酰胺凝胶电泳分析扩增产物类型。结果建立的GUS和bcr／abl标准曲线相关系数达到03999以上；RQ-PCR方法最低限度可检测出约10-5μgK562总RNA中的bcr／abl融合基因，重复性和稳定性实验的CT值变异系数（CV）分别为：2.59％，3.25％；在19例CML患者中18例bcr／abl融合基因检测结果为阳性，灵敏度为94.7％；正常对照未检测到扩增，假阳性率为0％。19例CML患者中，16例Ph染色体阳性（Ph+）者bcr／abl融合基因表达均为阳性；3例Ph-中，2例为其它染色体异常经RQ-PCR方法检测bcr／abl融合基因阳性，另1例Ph染色体和bcr／abl融合基因同为阴性。18例bcr／abl融合基因阳性患者，其融合基因表达量相对值的范围为1.20×10-4-3.90×10-1，中位数为1.58×10-2。慢性期、加速期和急变期CML患者bcr／abl融合基因表达量相对值分别为（1.22±1.50）×10-2、（1.72±0.86）×10-1和（2.87±0.90）×10-1，三者的bcr／abl融合基因表达水平呈递增趋势，差异有显著性（P＜0.05）。18例融合基因阳性扩增产物经聚丙烯酰胺凝胶电泳分析，b3a2（+）为66.7％（12／18），b2a2（+）为27.8％（5／18），b3a2+b2a2（+）为5.5％（1／18）。结论1、Ph染色体及bcr／abl融合基因均为CML重要的诊断指标；2、RQ-PCR方法检测CML患者的bcr／abl融合基因，灵敏度高，重复性好，阳性检出率为94.7％，高于细胞遗传学方法；3、bcr／abl融合基因表达水平的改变与临床疾病进展关系相一致，有助于反映白血病细胞负荷、评价疗效及判断疾病预后；4、可以检测出b3a2和b2a2两种类型的融合基因转录本，能够广泛用于临床CML的诊断和病人治疗过程中MRD的检测。

### 论文目录

- 一、英文缩略词表

- 二、中文摘要

- 三、英文摘要

- 四、论文正文

- 引言

- 资料和方法

- 结果

- 讨论

- 结论

- 参考文献

- 五、综述

- 六、发表文章

- 七、致谢

### 相关论文文献

- [1].1392例初诊儿童急性淋巴细胞白血病患者36种融合基因筛查分析[J]. 临床与病理杂志 2018(05)

- [2].青海省儿童急性B淋巴细胞白血病常见融合基因检测及临床意义[J]. 影像研究与医学应用 2018(09)

- [3].儿童急性淋巴细胞白血病融合基因动态检测及意义[J]. 齐鲁医学杂志 2017(02)

- [4].慢性粒细胞白血病中相关融合基因的研究进展[J]. 汕头大学医学院学报 2012(03)

- [5].急性早幼粒细胞白血病PML-RARα融合基因的检测及其临床意义[J]. 系统医学 2019(04)

- [6].河南地区248例儿童急性淋巴细胞白血病融合基因类型分析[J]. 郑州大学学报(医学版) 2019(03)

- [7].儿童急性淋巴细胞白血病融合基因与预后的关系[J]. 中国现代医学杂志 2019(21)

- [8].融合基因TMPRSS2:ERG与前列腺癌病理分级关系的研究[J]. 中华男科学杂志 2015(10)

- [9].线粒体融合基因2启动子的生物信息学研究[J]. 中国动脉硬化杂志 2013(02)

- [10].急性早幼粒细胞白血病相关融合基因的研究进展[J]. 医学综述 2019(10)

- [11].肿瘤细胞外泌体中融合基因的检测[J]. 现代生物医学进展 2017(17)

- [12].研究荧光原位杂交技术用于急性早幼粒细胞白血病患者诊治中的临床效果[J]. 中国实用医药 2016(25)

- [13].荧光原位杂交技术在急性早幼粒细胞白血病诊断及治疗中的应用价值[J]. 广西医学 2012(03)

- [14].稳定表达PRRSV ORF5-ORF6融合基因重组减毒猪霍乱沙门菌的构建及其生物学特性[J]. 中国兽医科学 2017(01)

- [15].滑膜肉瘤融合基因及肿瘤分化研究[J]. 广东医学 2011(07)

- [16].急性早幼粒细胞白血病融合基因荧光定量动态检测的临床意义[J]. 中国老年学杂志 2010(18)

- [17].猪带绦虫TSO45W-4B-TSOL18融合基因在长双歧杆菌中的表达[J]. 中国人兽共患病学报 2014(09)

- [18].伴特异性融合基因急性髓细胞白血病的探讨与分析[J]. 中国实验诊断学 2013(05)

- [19].肝靶向肽-人肿瘤坏死因子融合基因的克隆、可溶性表达及鉴定[J]. 广东药科大学学报 2020(01)

- [20].一个α珠蛋白生成障碍性贫血罕见融合基因的确诊分析[J]. 检验医学与临床 2019(15)

- [21].软组织肉瘤相关融合基因的研究现状与进展[J]. 诊断病理学杂志 2016(11)

- [22].肺癌中EML4-ALK融合基因的存在状态及生物学功能[J]. 中国肺癌杂志 2012(02)

- [23].科学家发现染色体交换融合基因,有利于癌症研究[J]. 生物医学工程与临床 2009(02)

- [24].用花粉管通道法导入Prd29A:DREB1A融合基因获得转基因小麦植株[J]. 核农学报 2008(03)

- [25].BCR/ABL融合基因综合检测策略及临床应用注意事项[J]. 中华临床医师杂志(电子版) 2008(07)

- [26].BCR-ABL融合基因在慢性粒细胞白血病临床诊治中的研究进展[J]. 中南医学科学杂志 2016(03)

- [27].小鼠对结核分枝杆菌Ag85B-Esat6-HspX融合基因的免疫反应[J]. 中国比较医学杂志 2011(06)

- [28].肺原发滑膜肉瘤临床病理观察及融合基因检测[J]. 实用医学杂志 2009(23)

- [29].青海省儿童急性髓系白血病常见融合基因检测及临床意义[J]. 影像研究与医学应用 2018(08)

- [30].融合基因与肿瘤[J]. 肿瘤药学 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2c1f326919b8c518aaab6f86.html