# 基于SimpliciTI技术的脉搏体温采集终端设计

### 论文摘要

体温、脉搏是人体的重要生理参数,对这些数据的测量是临床工作中的重要环节之一。通过观测体温、脉搏的变化可以了解体内重要器官的活动和判断疾病的动态情况,不仅可以使医师准确及时地了解患者的病情及变化以协助诊断治疗,而且测量的准确性和及时性直接影响到疾病的诊断和治疗。目前大部分的医院病人的体温、脉搏等生理参数采用人工定时测量的方式测量,此项常规护理不仅消耗大量的人力,而且测量结果的汇总、查询、分析工作量比较大,还容易出现错误。本文介绍了基于SimpliciTI的体温、脉搏无线数据采集系统,该系统分为下位机和上位机两大部分组成。下位机完成对患者体温、脉搏数据的采集、处理、报警及显示,同时利用SimpliciTI无线通信技术实现数据采集终端(ED)和系统手持终端(AP)的数据通信。上位机部分中体温、脉搏数据在计算机内形成数据库,实现数据的查询、修改、删除等功能。本文完成了基于SimpliciTI的体温、脉搏无线数据采集终端的硬件设计和软件设计。开发了SimpliciTI无线通信硬件平台,移植了TI的SimpliciTI协议栈,并在其应用层上添加了应用函数,实现了数据的采集、处理、显示、报警、无线传输等功能;完成了采集终端的单片机电路设计、无线传输电路设计、LED数码管显示电路设计、按键控制及蜂鸣器报警电路设计。该系统具有功耗低,成本低,体积小,使用灵活,数据便于存储、便于分析等适用于临床使用的特点,减轻了医护人员的负担,实现了对患者长时间监护。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的目的与意义

- 1.2 国内外现状

- 1.3 本课题来源及主要研究内容

- 第2章 系统总体设计及SimpliciTI 无线通信技术

- 2.1 设计要求

- 2.2 系统总体设计方案

- 2.3 SimpliciTI 无线通信技术

- 2.3.1 SimpliciTI 网络协议概述

- 2.3.2 几种无线技术的比较分析

- 2.4 SimpliciTI 网络协议

- 2.5 SimpliciTI 网络设备和帧结构

- 2.6 SimpliciTI 网络拓扑

- 2.7 本章小结

- 第3章 采集终端硬件电路设计

- 3.1 低功耗处理器

- 3.2 无线射频芯片选型

- 3.3 脉搏压力传感器及调理电路设计

- 3.4 数字温度传感器DS18B20

- 3.5 供电模块

- 3.6 蜂鸣器报警

- 3.7 终端脉搏体温切换按键

- 3.8 本章小结

- 第4章 系统软件程序设计

- 4.1 协议栈的移植分析

- 4.2 软件流程设计

- 4.3 数据采集流程设计

- 4.3.1 数据采集主流程图

- 4.3.2 脉搏体温数据采集子程序

- 4.4 数据处理程序设计

- 4.4.1 数据处理主流程图

- 4.4.2 LED 数码显示程序设计

- 4.4.3 数据储存

- 4.5 本章小结

- 第5章 系统调试与分析

- 5.1 调试方案

- 5.2 数据分析

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].计量自动化采集终端实验室检测分析[J]. 云南电力技术 2016(06)

- [2].专变采集终端的运行与维护[J]. 农村电工 2017(03)

- [3].专变采集终端的系统硬件实现方案[J]. 电子世界 2016(23)

- [4].提高采集终端信号强度的方式探讨[J]. 农村电工 2017(05)

- [5].现场专变采集终端电源板异常故障的试验分析[J]. 江西电力 2017(04)

- [6].采集终端故障检修紧急程度甄别与研究[J]. 中国电力企业管理 2017(27)

- [7].专变采集终端存在问题及解决方案[J]. 农村电气化 2015(07)

- [8].谈专变采集终端的调试技术研究[J]. 电子技术与软件工程 2015(22)

- [9].卫星信号采集终端设计[J]. 计算机与网络 2020(11)

- [10].基于EPON技术的公变采集终端光纤接入试点项目研究[J]. 企业技术开发 2014(32)

- [11].浅析专变采集终端的现场安装和调试过程中应注意的要点[J]. 电子制作 2015(08)

- [12].专变采集终端的现场安装[J]. 农村电气化 2014(07)

- [13].“多表合一”采集终端功能检测系统设计与应用[J]. 电测与仪表 2019(15)

- [14].谈专变采集终端的现场安装和调试技术[J]. 通讯世界 2017(01)

- [15].一种采集终端现场测试设备的设计与实现[J]. 电测与仪表 2013(S1)

- [16].自主创新,实现GPRS采集终端的开发应用[J]. 城镇供水 2010(04)

- [17].国网电力采集终端档案自动维护方案研究[J]. 机电信息 2019(35)

- [18].基于GPRS的无线采集终端开发[J]. 自动化仪表 2015(06)

- [19].用电信息采集终端自动化检测流水线及其应用[J]. 大众用电 2014(07)

- [20].浅谈采集终端检测体系建设[J]. 工业计量 2010(S2)

- [21].基于国产密码的可信用电信息采集终端[J]. 农村电气化 2018(10)

- [22].基于水汽热采集终端的研制[J]. 仪器仪表用户 2015(05)

- [23].智能用电信息采集终端检测装置研究[J]. 自动化与仪表 2015(10)

- [24].苛刻环境采集终端[J]. 世界电子元器件 2013(01)

- [25].基于贝叶斯网络优化算法的采集终端故障预测系统设计与应用[J]. 电工技术 2017(05)

- [26].浅谈专变采集终端常见故障处理[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2012(12)

- [27].宁夏中卫地区用户用电信息采集终端建设可行性研究[J]. 电力需求侧管理 2010(05)

- [28].用电信息采集终端故障分类与处理解决对策[J]. 计算机产品与流通 2019(11)

- [29].用电信息采集终端RS-485抄表辅助端子功能的扩展设计[J]. 自动化与仪器仪表 2016(10)

- [30].提升用电信息采集终端的采集成功率[J]. 中国新技术新产品 2015(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2c76021654497b570c50fe18.html