# 建筑电气工程中照明设计要点研究

广东政和工程有限公司

摘要：随着不断提高的国民经济水平，城市现代化建设日新月异。高层建筑遍布大街小巷。作为建筑工程中缺一不可的照明系统设施，为人们的办公及日常生活起着极其重要的作用。因而，正确合理的配电照明设计施工就成为了引起人们关注的施工要点，基于此，本文针对建筑电气工程照明设计要点进行研究与探讨，旨在希望得出有利的价值参考。

关键词：建筑电气；照明设计；要点研究

前言

经济的发展很大程度带来了城市建筑的发展，高层建筑的日益增加，电气设备作为建筑施工中至关重要的组成部分，它设计与安装的好坏影响着建筑整体效果是否能达到现代化质量的要求标准，目前建筑配电照明系统主要目标在于是否符合民用住宅的合理性，以及如何才有效降低照明系统的能耗，科学节能的能源利用率也是电气设计中的主要任务之一。

一、建筑电气照明节能设计的原则介绍

1.1是否符合建筑物需求

建筑物进行设计照明系统时，同建筑物设计需求是否达到满足。在设计时不能只注重照明的作用效果，而降低了照明形式及外观上的效果。在建筑物不同的空间位置应采用不同的色彩效果来区分，达到与规范制定标准相吻合，如室内房间的照明应该采用稍微浅的色调来装饰，起到相得益彰的良好效果。

1.2满足经济整体因素

建筑施工都需要经济的大量投入，因而对于各项施工设施的设计应考虑经济成本问题。给消费者带来较好的经济效益方可使资本投入变得容易和有价值。电气照明系统也不例外，它的设计方案也不可忽视，照明系统如果充斥着经济不合理的浪费，势必给人们生活体验带来不良影响，因而建筑照明必须符合经济布局。

1.3减少无意义能源损耗

建筑过程中照明系统如果设计不合理，要本不需要照明设施的地方大量的增加照明系统，无疑是给能源造成不必要的浪费。一个建筑物产生的能源消耗可能相对较小，但如果所有的建筑物都如此铺张浪费综合起来势必形成不可估量的能源损耗。长以以往，影响到整个国家无意义的能源消耗阻碍可抟续发展。

二、建筑电气照明节能设计的要点探讨

2.1合理制定照明设计方案

在电气照明设计过程，需根据建筑结构与功能情况，符合照明设计标准，科学合理的制定照明设计，不断优化照明设计方案，促使高效节能的设计标准的实现。结合建筑住宅实际状况，层层设计设置电气照明效果，如针对光线要求高的区域，采服混合照明来达到高亮度的标准，照明系统的实用性必须保证，不可将照明有实际作用及节能理念都忽视，而一味追求所谓的新颖花哨。一些颜色较浅采光较好的房屋区域可结合自然采光的照明设计方案，提升住宅亮度的同时，还能获得照明节能上的实用效果。

2.2推广高光效光源

一些高度较低的住所，一般会采用荧光灯的安装运用。荧光灯也是现阶段应用广泛的照明系统。它有着很长的使用时间和很高的照明效率。另外其显色性也较强，可以大力推广。在针对一些有着较大空间的建筑物中，一般会在较高的位置进行光源的安装，但这种方法其实是不合理的，首先电源更换麻烦，另外维护工作也有难度。解决此问题可以运用瓷金属卤化物灯和高压钠灯，一来他们使用寿命较长，二来有效减少光源的更换，照明强度也可以保障。尽量限制热辐射光源的使用，因为其不太耐用，势必会被淘汰。现在很多地位依然使用是因为它的启动速度较快，但还是得加以对其使用的限制。

2.3采用智能照明系统

智能照明系统是在照明设正常运行基础上，保证灯具拥有较好的照明功率，减少电压太大致使眩光，它能使照明效果分布更均匀，光线更柔和，且能有效降低带给电能的损耗。在混合电路及照明中利用智能控制系统，有着很强的的适应功能，在恶劣电网条件下依然可稳定性的开展工作，且能在负载状况下持续运行。采用智能照明系统能延长灯具的使用寿命，还可有效节能。相比较传统照明灯具，智能照明可实行管理与监控系统中合部的灯具，还可进行照明时间及亮度的调节，切实的降低能源消耗。智能系统是运用亮度传感器，灯光的强弱可自行调整，达到节能目的，可根据建筑物自然采光的强度调节照明强度，很大程度上结合处用室内自然光线。它可通过电脑计算机对所有灯具系统实行监控，防止传统模式下需要人工才能操控照明设施的难点，使电气照明可自智能自动调节，大大减轻了人员工作的强度，提高了照明系统的管理效率。

2.4推进太阳能资源的有效利用

各种新能源，如太阳能的有效利用，就为一种清洁与高效结合的再生照明能源。将这种可再生的太阳能取代以往能源消耗的模式，实现节能减排，利于搞升能源的转化率和科学利用率。在电气照明设备中，需要科学的分析和开发太阳能的分布区域和辐射量。太阳能有着很强的光照特点，属于新型的能源开发项目。各区域采光度不同，要按建筑室内光照需求合理调整，光照感强时，节约成本的理论下可减少照明系统的使用，光线较弱时，加大室内照明效果的使用量。应不断完善和优化太阳能开发利用率，使太阳能能更丰富的应用于电气照明设备中。

2.5照明控制系统的选择

现阶段照明设备较以往传统照明技术，发展有着明显的进步。如智能控制可以随时对的合部系统下的灯具可进行监管，可对照明强度和光照时间等给予调节，显示了充分的节能效果。另外智能照明系统可以依感光测试探头感受到自然光照的强弱变化，可实行自行调节光线的强弱，可以合理的进行节能设置。再者，与人工按制系统相比较，智能系统更为集中化，杜绝了诸多不必要问题，节能又省时省力。

2.6改进灯具控制方式

按照照明系统的各种特点，在电路中可以设置多种不同功能型的开关，进行分区控制灯区效果。比如在建筑物的房间的床头灯设置可自行调节光线的开关，客厅等公共区域可利用声控、光电或程序控制的开头，都是不错的节约电的好的设计方法。可运用电子镇流器设置在商场或民用住宅的公共区域，功率在0.9以上，普通镇流器比电能利用率少了几乎一倍，比如荧光灯以一40W为例，电子镇耗能在4W以上，而普通电感镇流器为10W左右，电子镇流器有效节电12%。另外充分利用日光的作用，依检测的日光量控制建筑物窗边的灯具，自行调节亮度。不同时间的采光情况用定时器控制照明灯适当的调光或者开关。灯具用量计算时，要考虑维修的问题，在灯具脏污了的情况下光源会有所下降。一般大型柜台或商店都会有不同的照明光感度。还可以结合不同特色的陈列物品，利用间少量的局部照明设计方式，达到色彩多样化的亮度效果。例如办公环境，如只有部分人加班，就需要进行部分灯具控制，局部熄灯和开灯。

三、结束语

总而言之，结合科学合理的照明设计理念，进行高光效灯具的推广，大力运用智能照明系统控制，有效的研究与利用太阳能再生资源等措施，进行有效提高建筑电气工程中照明系统节能设计的水平，最终达到降低能源消耗的节能目的，获得实际实用且具现代特色的照明设计效果。

参考文献：

[1]苏媞.建筑给排水设计常见问题及对策[J].居业，2015（22）：38，40.

[2]刘海涛.建筑给排水设计中的常见问题及解决对策探讨[J].科技创新与应用，2014（04）：121.

[3]王健.建筑电气工程中照明设计分析[J].经营管理者，2012.06.

[4]黄克胜.浅谈办公楼照明系统设计――以某高层办公楼为例[J].企业家天地（理论版），2010，（09）.

[5]李进，张华威，陈世朋.我国城市照明节能问题研究[J].科技创新导报，2010，（34）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2d6eeddd785f247b5de9a4f0.html