# 3MW风电系统变流器装置的故障诊断

### 论文摘要

风能是目前增长最快的可再生能源,大型风力发电机的变流器装置中存在着大量的电力电子器件,当他们发生故障时种类比较繁多,以往单纯依靠经验判断,显然不能满足现在复杂系统的要求。研究具有人类大脑的学习能力的智能故障诊断方法成为故障诊断领域的专家学者研究的目标并具有重大意义。本文介绍了风力发电的现状与前景,阐述了风力发电系统中变流器装置的工作原理及作用,探讨变流器装置中的电力电子器件的故障诊断方法,以变流器中的二极管和绝缘栅双极性晶体管(IGBT)开路故障为例,提出了小波分析方法与神经网络相结合的故障诊断方法。并针对风力发电中变流器的特殊运行方式,提出分频段控制故障诊断方法。首先针对风力发电系统各个组成部分搭建仿真模型。分析变流器存在的故障状态,并对其进行分类,风力发电系统的变流器包括整流和逆变两个部分,采集整流输出端电压信号经归一化处理后,作为神经网络的输入,采用RBF网络对单变流器部分进行诊断,并与采用BP神经网络的诊断结果进行比较,诊断结果表明在单变流器故障诊断时,RBF网络的诊断精度要高于BP网络。其次,在变流器整流部分和逆变部分同时发生故障时,种类繁多,因此选取部分具有代表意义的故障类型,采用小波分析提取故障的频率能量值,采用RBF网络作为故障分类器,并通过仿真实验验证小波分析方法的可行性。最后,针对风力发电系统变流器的运行方式的特殊性,即频率随着风速的大小波动这一特点,本文采用分频段诊断方法,即在不同频率段使用不同的神经网络,对不同神经网络的输出结果进行决策得到正确故障诊断结果,从而实现频率变化时仍能准确实现故障诊断。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 风电系统变流器的结构及工作原理

- 1.3 国内外变流器故障诊断技术研究现状

- 1.3.1 神经网络在故障诊断中的应用

- 1.3.2 小波分析在故障诊断中的应用

- 1.4 本文研究的主要内容

- 第二章 风电系统变流器装置的故障分析

- 2.1 风电系统的数学模型建立

- 2.1.1 风速模型

- 2.1.2 风轮机数学模型

- 2.1.3 双馈感应电机模型

- 2.1.4 变流器数学模型

- 2.2 仿真模型的建立

- 2.3 常见故障分析

- 2.3.1 单变流器故障分类

- 2.3.2 双变流器故障分类

- 2.4 故障波形信号的获取

- 2.5 故障特征值的提取

- 2.6 本章小结

- 第三章 基于神经网络的故障诊断方法

- 3.1 神经网络原理

- 3.1.1 神经元模型

- 3.1.2 神经网络的学习方法

- 3.2 RBF网络结构及原理

- 3.2.1 RBF函数神经网络结构

- 3.2.2 RBF网络的设计

- 3.3 基于神经网络的单变流器故障诊断

- 3.3.1 基于BP网络的故障诊断方法

- 3.3.2 基于RBF网络的故障诊断方法

- 3.3.3 RBF网络与BP网络的比较

- 3.4 本章小结

- 第四章 基于小波神经网络的故障诊断方法

- 4.1 小波变换的基本理论

- 4.2 小波基的选取

- 4.3 基于小波分解的故障能量提取

- 4.4 基于小波RBF网络的双变流器故障诊断

- 4.5 本章小结

- 第五章 变流器分频段故障诊断方法

- 5.1 分频段原理

- 5.2 仿真实例

- 5.2.1 样本编码

- 5.2.2 分频段样本采集

- 5.2.3 训练网络

- 5.2.4 测试

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].大连快轨金州线车辆辅助变流器的国产化研制[J]. 轨道交通装备与技术 2019(06)

- [2].基于双下垂控制的船舶直流组网储能变流器控制方法[J]. 控制与信息技术 2020(03)

- [3].基于全碳化硅器件的辅助变流器设计及试验验证[J]. 城市轨道交通研究 2020(07)

- [4].基于多步长预测的防爆变流器热损耗优化方法[J]. 电力电子技术 2020(07)

- [5].机车辅助变流器及其控制系统设计[J]. 电力电子技术 2020(08)

- [6].基于频域分析的储能变流器控制相互作用研究[J]. 湖南电力 2019(05)

- [7].《光伏空调用变流器技术规范》正式发布[J]. 家电科技 2018(01)

- [8].关于风电变流器的技术现状分析与发展探讨[J]. 科技展望 2016(33)

- [9].多变流器并联时谐振特性及最优虚拟阻尼方法[J]. 中国电机工程学报 2017(05)

- [10].辅助变流器最小损耗控制算法与仿真[J]. 铁道机车与动车 2017(05)

- [11].基于内模及单周控制原理的变流器控制技术分析及讨论[J]. 深圳信息职业技术学院学报 2017(01)

- [12].水电一体式电抗器在直驱型风机变流器中的应用[J]. 电工技术 2017(07)

- [13].风电变流器的技术现状与发展[J]. 电子技术与软件工程 2017(17)

- [14].地铁车辆辅助变流器平台设计[J]. 大功率变流技术 2015(01)

- [15].轨道交通机车车辆电力变流器标准简析[J]. 机车电传动 2020(05)

- [16].GB/T 25122.1-2018轨道交通机车车辆用电力变流器标准解析[J]. 中国检验检测 2020(06)

- [17].控制延时对变流器电网感抗适应能力的影响分析[J]. 电气传动 2019(12)

- [18].双馈变流器改进拓扑研究[J]. 风能 2019(11)

- [19].多制式高频辅助变流器模块设计[J]. 机车电传动 2020(02)

- [20].全功率风电变流器拓扑选择与控制技术概述[J]. 东方电气评论 2020(03)

- [21].储能变流器直流电池电流控制研究[J]. 上海电气技术 2019(02)

- [22].并网变流器功率单元设计与直流载流需求研究[J]. 电气技术 2016(12)

- [23].城轨车辆辅助变流器试验台研发[J]. 铁道车辆 2017(06)

- [24].双馈风力发电变流器设计与研究[J]. 电子世界 2017(13)

- [25].风电变流器试验方法研究[J]. 科技风 2017(17)

- [26].东方风电变流器水冷系统简析[J]. 电气技术 2017(10)

- [27].高压大功率直驱并网型风力发电变流器拓扑分析[J]. 科技创新与应用 2016(02)

- [28].风力发电变流器发展与展望[J]. 信息化建设 2015(12)

- [29].动车组主变流器的状态数据仿真研究[J]. 机车电传动 2016(02)

- [30].分布式电源并网变流器并联振荡复矢量分析与抑制[J]. 电力电子技术 2016(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2ddce4a89384d14a84bca1f9.html