# 浅谈建筑混凝土原材料检测的关键技术韩伟

陕西省建筑材料工业设计研究院陕西西安710032

摘要：近年来人们生活水平的提高，对建筑施工质量的要求也在提高。作为建筑单位，其主要的工作之一就是提前将施工所需要的材料合格证明、检测报告、出厂证明和材料的质量证明书交给相关的部门，并且保证各项内容都符合标准才能开始进行施工。因此，可以看出合格的原材料是多么重要，它是工程顺利开展的前提和基础，合格的原材料才能够为人们的财产安全和人身安全提供保障。除此之外，作为检测工作人员，应该具备专业的技术能力和检测能力，做好原材料的检测工作。本文就建筑混凝土原材料检测的关键技术展开探讨。

关键词：建筑；混凝土；原材料；检测

引言

随着我国经济的飞速发展，建筑规模也随之日益扩大。作为建筑施工中最为基础的材料，混凝土有着非常重要的作用。而混凝土原材料质量的好坏，对建筑工程质量的影响是极其重大的，所有与混凝土施工相关工程的质量都会受到影响，所以，加强对混凝土原材料的控制具有重要意义。

1混凝土原材料检测技术的重要性

1.1混凝土是建筑的质量保障

在建筑业中，混凝土的品质直接关系到建筑的稳定性等问题。如果因为混凝土原材料检测技术落后而使用了质量没有达标的混凝土，那么造成的后果将是难以估计的。而在现实世界中，一些危房、豆腐渣工程有时候就是因为选择了质量没有达标的混凝土而造成的。所以说，混凝土原材料的质量有时候直接决定了建筑物的质量。

1.2混凝土原材料检测是健康的保障

混凝土检测技术的好坏不仅仅会影响到建筑的质量，还会威胁到居民的身体健康。目前来说，我国的环境污染日益严重，很多的企业开始响应国家的号召，在环保方面投入了很大的力度，发展环保技术，引进环保设施。作为传统企业巨头之一，建筑企业是不会被淘汰的，而且人们对建筑的发展提出了越来越高的要求。因此，在实际的建设过程中，不能忽视环境的保护工作，要采用环保材料。假如采用了不达标的混凝土材料，会威胁到居民自身的身体健康。

2混凝土材料对整体工程质量的影响

混凝土材料属于建筑公司的基本材料，是确保建筑整体稳定性的关键。如果混凝土符合相应的规定要求和标准，才能建设出质量有保障的建筑物。对于混凝土建筑材料来说，一般都是在称重过程中不符合实际的要求，所以就会出现没有合理的调整砂石骨料用量的情况，会出现配比偏差的严重问题，相关人员错误的估测真实的含水量也会导致问题的出现。在进行混凝土配料的过程中，骨浆、水灰和沙石的比例如果出现了严重的错误，就会影响到实际的混凝土强度，并且降低建筑物的质量。比如，如果出现水灰比较大的问题，将会在一定程度上降低混凝土的粘性以及保水性，对于混凝土来说，在凝固之后其中的多余水分就会导致混凝土的实际强度以及密实度降低。同时，如果水灰比比较低，那么就无法达到相应的含水量要求，混凝土就会出现缺乏水分流动的问题，这会导致混凝土孔隙过大的问题，并且产生一定的孔隙，进而影响到墙面的稳定性。所以说，工程人员需要关注混凝土材料的关键性，并且做好相应的配比工作，根据实验室的要求以及工程的要求，确保混凝土材料的整体质量。

3建筑混凝土原材料检测技术的应用

3.1检验粉煤灰的办法

对于粉煤灰的检测方式是在使用前要对其进行蓄水量的测试。如果是出自同一家的厂家则可以通过对比相应的粉煤灰蓄水量的多少来对其进行精细度的判断。蓄水量越强，代表着粉煤灰的细度越小，其活性也就越大。在施工过程中，蓄水量比较大的粉煤灰在加入到混凝土的过程中，其需水量就会相对的较少，这样的好处就是能够减少水泥与外加剂的使用。而如果蓄水量很小的粉煤灰则会面临着不小的问题，需要对其填加较多的水分进行中和，但却会导致水灰比发生变化，最后的结果就是混凝土的强度被大大的降低。

3.2水泥的检测技术

水泥是一种把砂、石等牢牢黏合在一起的“黏合剂”。所以其对建筑物的稳固程度具有不容小觑的重要性。那么，有哪些水泥检测技术来供我们参考呢?下文从三个方面进行分析。首先，在选择水泥的时候，我们必须选择具备水泥合格证的厂家。而水泥合格证是可以由水泥厂质检部门给出的，它同时也可以是由施工单位给出的。有了水泥质量检测证，水泥的品质就有了一重保障。其次，在选择水泥的这一过程中，我们可以通过对比法来选择出最合适或者是性价比最高的水泥。我们可以通过对不同厂家的水泥进行外形、触感等方面做出比较。我们也可以使用不同的水泥来制作不同的混凝土，最后通过不同混凝土的不同质量选择出最合适的水泥作为原材料。第三点，在条件允许的情况下，我们可以自己对水泥的成分做出实验分析。实验的分析可以从水泥的安定性、水泥的强度、水泥的精细度、水泥凝结所需要的时间、水泥中各种化合物含量等方面来进行。

3.3检测石子的技术

在挑选出厂的石头前，要准确分析石头的真实重量。下面有几点是我们在分析石头和进行实验时一定要注意的事情。首先，在分析石头的时候，我们要针对一定的石头分析其等级、针片状和将其压碎的数值。其次，在真实的分析过程中，要关心下面几个方面。第一，要大量的收取石头，要避免偶然性对石头产生不良影响。对于出产于同一个地方的石头，他们之间的品质也会有一些差异。因此，假如石头的品质在平均品质的上方或是下方，他们都不应该进行使用。在对石头的结构进行计算的时候，要对对应的数字进行计算，并得到真正可以反映真正情况的数字。

3.4检测砂的技术

在选择砂的过程中，需要关注砂的实际含泥量。因为如果砂的实际含泥量比较高，可能会导致相应的混凝土稳定性不佳。所以在后续的砂检测中，需要关注对含泥量的检测。通过这两种检测的方式，能够获得想要的结果。第一种，直观检测，通过手搓的方式，根据砂在手上留下的印记来判断实际的含泥量。第二种，就是把砂放到水中，而后判断砂的含泥量，通过观测水的浑浊度就能得出结果。

3.5对于混凝土的用水的检测

施工工地一般都是采用标准的自来水，如果在比较偏远的地方没有足够的自来水，那么就需要采纳与自来水的质量相差无几的水源。不得采纳硫酸盐、油脂超标的水，那样会使得水源与混凝土发生化学反应，造成安全隐患。对于一些遭到了废料污染的水源，则也不符合相关的标准，同时要避免使用海水，因为海水盐会腐蚀钢筋。在进行混凝土制备的过程中，要尽量的避免的使用这些水源，以确保混凝土的质量达标和使用安全。

3.6对于添加剂的相关检测

为了提高混凝土的质量，或者是为了让混凝土适应一些特殊的建筑要求，就需要对混凝土进行一些改变，这样可以通过添加剂来达到改变混凝土性能的目的，在添加添加剂的过程中值得注意的是：要做到添加剂和混凝土两者对水分的需求的平衡性，这时候就应该将改变混凝土材料原来的含水量。添加剂也需要被检测，尤其是添加剂中水分的含量需要进行估算，这样才能对混凝土材料有更好的认知。

结语

综上所述，混凝土原材料的选择和检测有着重要的意义。混凝土中的水、砂、水泥和粉煤灰的质量都会直接影响到混凝土的质量，所以，对于一个建筑项目来说，需要关注对于混凝土原材料的检测。所以说，相关技术人员和管理人员，必须关注检测环节，并且持续的引入新技术，并且改善当前的技术，提升工作效率。

参考文献

［1］余勇．建筑混凝土裂缝的施工技术［J］．江西建材，2012(01)．

［2］石永祥．关于混凝土原材料的检测和控制研究［J］．四川水泥，2017(01)．

［3］袁康平．关于建筑原材料检测技术的探讨［J］．同行，2016(09)．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2e528b051587e879bc0f1403.html