# 高层建筑深基坑支护施工技术探讨李玉章

李玉章

天津市建工工程总承包有限公司天津300384

摘要：目前，我国的高层建筑越来越多，在高层建筑中，深基坑支护是高层建筑的基础工程，高层结构的稳定性和高层结构地下室的使用效率受到深基坑项目最终成品质量的影响。当前阶段，我国在高层建筑深基坑支护施工方面还存在着不足之处有待改良，本文着重研究对深基坑支护施工技术，结合某工程施工过程，论述在深基坑施工过程中需要注意哪些问题，提出要遵守的原则以及有效的施工方法，希望能作为广大施工人员的参考资料，用以借鉴。

关键词：高层建筑；施工技术；深基坑支护

引言

社会经济发展过程中，建筑行业迅猛发展，建筑工程项目呈现出明显的高层化和大型化发展，建筑工程施工中深基坑施工越来越常见，当前人们在深基坑工程符合支护施工技术方面要求也越来越严格。因为深基坑工程支护结构存在有较大复杂性，必须要注意对深基坑工程支护技术的深层次研究和分析，使深基坑支护结构施工技术的价值和作用得到充分全面发挥，而本文也就此展开讨论。

1高层建筑深基坑支护技术的特征分析

深基坑支护技术主要应用在一些高层建筑地下空间施工过程中，在对基坑进行开挖的时候，如果周边空间不足或者存在临近建筑物、地下管线或者是其他管道，不能实施放坡的话，就只能在之后结构基础之上采取竖直开挖方式。深基坑工程不但包含了最初的设计和后期的施工过程，而且还包括对施工现场的管理和施工过程的实施监测。近些年随着建筑工程高度的不断增加和科学技术水平的发展，基坑工程深度也不断增大，这就给基坑施工过程造成了更大的难度。除此之外，深基坑支护施工技术本身就包含了多种形式，各种不同的形式都有着各自不同的优势和缺陷，适用条件也各不相同，这就需要结合工程实际情况选择恰当的支护方式，制定最为科学合理的施工方案，将基坑施工过程的危险系数降至最低，否则很容易导致各种安全事故的发生。

2高层建筑深基坑支护施工技术

2.1对深基坑支护的施工要求

①项目组施工者事先应对矿坑支护区进行现场勘察。调查组全面科学的调查深基坑施工区域的地质环境、地下岩石结构以及地下水位等，以获取准确的信息。钻探地基，使用人工挖孔方式，为确保基坑的整体稳定性，使用钢筋混凝土材料进行护壁。②在深基坑中建造抗渗墙、连续梁之前，有必要对每个施工人专业水平能力进行培训以及审核评估，确定施工者符合施工要求。施工前，再次要求与施工人员技术交底，能力审核，确保所有施工者按照施工要求施工，其产品能够达到深基坑支护施工审核标准，有效完成预期工程。最后，阶段性施工完成后，检查员将在检查工作完成、验收合格后，跟进后续施工。③在锚杆施工过程中，需要严格控制开挖高度标准，以确保基坑高度满足锚杆高度的结构要求。在重复测量以确定数据的准确性之后，才可以进行钻孔施工作业，使用水泥砂浆注浆，完成锚杆施工作业。

2.2土方开挖施工的要点

在进行土方开挖的过程中，为了保障开挖的质量和进度，必须做到以下几点。（1）严格遵循施工方案的方法和顺序。（2）对相接工序进行合理的安排，在土方开挖结束后，要尽快开始下一阶段的施工，避免因长时间暴露出现土体回弹变形的问题。（3）最好同时开展深基坑土方开挖和支护桩施工作业，这样可以节省临时支护措施，有效的提高施工效率，同时也方便支护桩施工的开展。

2.3锚杆技术

在基坑支护施工当中锚杆也是非常中重要的一项内容，在应用该技术之后可以有效提升基坑支护的稳定性。但是这一技术在实施的时候其过程非常复杂，所涉及到参数也都非常多，对此企业就需要先对其锚杆标高位置进行确定，在奠定土层锚固基础的同时，作业人员还需要使用相应的工具实施钻孔工作，并以水泥砂石等作为注浆的主要原料，以此强化锚杆施工的稳定程度。在注浆的时候，作业人员需要控制好注浆的质量，防止影响到锚杆的稳定性。最后，作业人员还需要安装钢体结构，包含头梁板以及台座等内容，进而达到控制张拉锚固的目的。

2.5搅拌桩施工

在工程搅拌桩施工过程中，其成桩采用四搅四喷方法，将桩下沉2次，提升2次，在桩身下沉及提升过程中，要确保搅拌均匀，以满足桩体强度要求。在桩机就位时，要严格检查桩机，并对桩机垂直度进行调整。在预拌下沉过程中，要启动桩机电机，将吊绳放松，使搅拌机逐渐下沉，且要利用电流装置控制好下沉速度，工作电流和电压应小于额定值。在提升喷浆搅拌过程中，当搅拌机下沉至设计深度后要将灰浆泵开启，当浆液达到喷浆口，控制提升速度，在喷浆时逐渐提升搅拌机，另外还要重复搅拌作业。当搅拌机提升至设计顶标高时，要先将灰浆泵关闭，排空浆液，确保浆液搅拌的均匀性，然后在喷浆时逐渐下沉搅拌机，当达到设计要求后再进行补浆作业，同时将深层搅拌机提升至地面。

2.6监测技术

施工方在实施深基坑支护的过程中需要合理安排相应的监测工作。一般情况下，其基坑是深度越深，支护就容易出现位移的或者是变形的现象，所以为了防止出现这种情况，施工方就需要加强监测技术的实施。具体来说就是需要依照现场施工情况对其支护变化状况进行进一步监测，并依照实际的监测数据与地质状况，和相关人员在一起调整支护参数，以确保工程安全。不仅如此，有关人员还需要监测基坑周边土体的变形状况。

2.7支护桩技术

支护桩可以说是深基坑支护施工过程最为关键的一项技术，其是提高承载力的关键性因素，我国以往传统的深基坑施工基本上都是采用板桩锚拉和板桩支撑方式，在支护完成之后再收回板桩，这种方式不但可以有效节约成本，而且还不会产生大量的建筑垃圾，对自然环境具有很好的保护作用。可是经验实践证明，当板桩去除之后，深基坑很容易发生变形，甚至还会导致多次返工现象的发生。所以应该充分结合地质环境选用不同的支护类型，像钢板桩支护施工成本就比较低，而且操作简单，具有非常不错的支护效果。深基坑支护通常情况下都确定在距离底部5米的位置，支护过程使用的钢板规格一般为6到9米长，25毫米或者是3米厚的L型钢板，实践证明其可以取得最佳支护效果。钢筋混凝土灌注桩也是深基坑支护中较为常见的一种支护方式，其主要是利用钢筋混凝土灌注桩起到挡土和挡水的作用，该项技术施工成本也比较低，但是施工工艺比较繁杂，对操作人员要求也比较严格，桩和桩之间容易出现缝隙，所以并没有得到非常广泛的应用。

结语

我国社会经济发展过程中，深基坑工程技术成为建筑行业一项重要组成结构，尤其深基坑工程支护技术的使用，能够更好的满足建筑工程持续稳定发展需要。当前深基坑的质量和安全对高层建筑结构、安全以及持久性等有重要影响，因此，深基坑支护施工必须要重视其施工质量的提高，提供技术方面支撑和保障，更好的满足深基坑工程支护施工技术应用需要，促进我国建筑行业的持续稳定发展。

参考文献

[1]耿城.超高层建筑深基坑支护设计优化[J].工程与建设，2016，30（03）：384-386+422.

[2]夏念恩，谭正清.桩撑支护在某高层建筑深基坑工程施工中的应用[J].福建建材，2016（05）：57-58+54.

[3]冯志贤.浅析高层建筑深基坑土方开挖技术[J].中国新技术新产品，2016（08）：114.

[4]游小勇.高层建筑深基坑支护施工安全技术探析[J].江西建材，2016（07）：70+76.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2e61f66825b0cee0d0821054.html