# 公共建筑及商业建筑热量计量系统的开发与研制

### 论文摘要

随着热量计量收费政策的推广，建设部又推出了在2008年采暖季前，政府机构办公楼等建筑原则上应全部完成供热计量改造，达到热计量要求的政策，所以在今后的一段时间里，热量计量收费改革的重点是公共建筑、商业建筑、居民小区、换热站以及热源的热量计量。本文研究的重点就是针对以上的供热系统，开发出计量准确可靠的，适用于供热介质是水的大宗热量贸易核算的热量计量装置。热量表的主要组成部分是流量计、供回水温度传感器和热量积算仪。在流量计的选型中，根据供热系统的特点，分别对标准孔板流量计、文丘里管流量计、弯管流量计和电磁流量计在热量计量中的适用范围进行了研究；供回水温度传感器选用配对后的Pt1000铂电阻温度传感器；积算仪可采用具有可编程功能的演算器。热量表的选型参照中华人民共和国建设部发布的CJ128-2000《热量表》的相关规定。在热量表的选型完成以后，对热量表的安装、使用和维护时应注意的事项做了陈述，并针对设计流量是20t/h，管径是DN100的热水网路的热量计量进行了选型设计计算和上位机软件编制。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 论文研究的背景及意义

- 1.2 供热系统热量计量与建筑节能

- 1.3 国内外的研究现状

- 1.3.1 国外热量计量发展现状

- 1.3.2 国内现状、所遇到的问题和发展展望

- 1.4 本文的主要研究内容

- 第2章 热量表设计综述

- 2.1 热量表结构总述

- 2.2 热量计量的数学模型

- 2.3 热量表的设计要求

- 2.3.1 供热计量相关规程

- 2.3.2 热量表技术参数的确定

- 第3章 热量计量用流量计的选型

- 3.1 热量表对流量测量的要求

- 3.1.1 供热系统流量测量特性

- 3.1.2 流量测量传感器须考虑因素

- 3.2 各种流量计的特性及其在热量计量方面的利弊

- 3.2.1 差压流量计

- 3.2.2 超声波流量计

- 3.2.3 电磁流量计

- 3.3 流量测量方案的确定

- 3.3.1 差压式流量计在热量计量中的使用

- 3.3.2 超声波流量计在热量计量中的使用

- 3.3.3 电磁流量计在热量计量中的使用

- 3.4 供热计量用流量计选型总结

- 第4章 热量表的选型

- 4.1 温度传感器的选型

- 4.1.1 热量表对温度测量的要求

- 4.1.2 温度传感器的选择

- 4.2 积算仪的选型

- 4.2.1 热量表对积算仪的要求

- 4.2.2 积算仪的选择

- 4.3 热量表的封装

- 4.4 热量表方案选择综述

- 第5章 热量表的安装使用和维护

- 5.1 热量表的安装使用和维护

- 5.1.1 流量计的安装使用和维护

- 5.1.2 温度传感器的安装使用和维护

- 5.1.3 积算仪的安装使用和维护

- 5.2 热量表的标定和年检

- 第6章 公共建筑或商业建筑用热量表设计实例

- 6.1 设计方案的确定

- 6.2 流量测量

- 6.3 温度测量

- 6.4 流量和温度数据的传输与采集

- 6.5 热量计量软件的编制

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].热量表产品周期检测质量情况汇总[J]. 计量技术 2017(06)

- [2].红外通讯方式热量表检定技术研究[J]. 计量技术 2020(03)

- [3].热量表使用中存在的问题及建议探析[J]. 中国计量 2018(03)

- [4].基于改善水流特性的超声波热量表设计[J]. 现代电子技术 2016(23)

- [5].三款不同结构超声波热量表的基表性能对比研究[J]. 机床与液压 2016(10)

- [6].新版《热量表》标准与产品的生产应用[J]. 工程建设标准化 2008(02)

- [7].热量表耐久性试验与结果分析[J]. 供热制冷 2015(02)

- [8].可靠耐用是热量表的根本品质[J]. 供热制冷 2015(03)

- [9].超声波热量表试验方法的探讨[J]. 中国计量 2015(06)

- [10].基于温差发电的超声波热量表设计[J]. 电气应用 2015(14)

- [11].热量表欺骗了我们[J]. 教师博览 2014(05)

- [12].嘻哈段子铺[J]. 意林 2017(15)

- [13].热量表制造许可考核必备条件说明及解释[J]. 江苏现代计量 2014(02)

- [14].智能热量表及远程抄表系统设计[J]. 电视技术 2013(21)

- [15].热量表欺骗了我们[J]. 大科技(科学之谜) 2013(10)

- [16].热量表耐久性试验装置中冷热冲击试验的实现[J]. 计量与测试技术 2020(02)

- [17].供暖水质对超声波热量表运行可靠性影响的实验分析[J]. 中国计量 2017(04)

- [18].基于组态王的热量表指示仪设计[J]. 今日电子 2017(06)

- [19].基于温差发电的改进W型反射式超声波热量表设计[J]. 现代电子技术 2016(16)

- [20].大口径热量表耐久性试验装置(4000次加速试验)的设计及运行分析[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2016(11)

- [21].热量表耐久性试验的重要意义与试验分析[J]. 建设科技 2015(02)

- [22].中国热量表行业现状及思考[J]. 轻工标准与质量 2015(01)

- [23].基于MSP430的超声波热量表设计[J]. 自动化与仪表 2015(03)

- [24].基于相差法的热量表芯片应用分析[J]. 供热制冷 2015(09)

- [25].热量表流量计量稳定性的流场动态数值分析[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [26].带有温差发电技术的超声波热量表的系统设计[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2015(09)

- [27].新疆热量表产品质量现状及对策[J]. 中国计量 2013(12)

- [28].热量表可靠性及其耐久性模拟检测老化装置探讨[J]. 供热制冷 2014(02)

- [29].热量表的春天并不远[J]. 供热制冷 2014(05)

- [30].电磁式热量表(户用)系统的安装与测试[J]. 供热制冷 2014(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2e99120cc4142aa8afd3e672.html