# 含分布式发电系统的配电网保护研究

### 论文摘要

随着分布式发电技术的研究和应用,分布式发电已成为未来电力系统的发展趋势之一,但是分布式发电系统接入配电网,会引起配电网拓扑结构的变化,势必对原来的配电网产生一些影响。本文重点研究了分布式发电对继电保护产生的影响,首先从理论上分析,然后通过仿真软件ETAP计算进行验证。接着提出了将多Agent技术应用到继电保护中,建立配电网故障恢复系统的理论,以期能完善配电网的保护。分布式发电系统接入配电网后,将会改变配电网的潮流分布以及故障时候短路电流的大小、方向及分布,因此原来的继电保护装置将会根据DG的接入位置、容量大小受到不同程度的影响,例如,流经保护的故障电流增加而导致相邻保护误动作,流经保护的故障电流减小而导致保护拒动,原本不会经过故障电流的保护,现在有可能也会有故障电流流过而导致其误动等。本文建立了基于多Agent技术的配电网故障恢复系统结构,说明了各Agent的功能,并给出其应用流程,利用多Agent技术的智能性和协作性来对含分布式发电系统复杂配电网的保护进行完善,以保证配电网保护在电网拓扑变化以后仍然可以正确及时动作,从而保证电网的供电安全可靠运行,为未来电网中考虑分布式发电的继电保护配置工作提供一些参考。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的背景及意义

- 1.2 分布式发电的介绍以及研究应用现状

- 1.2.1 分布式发电的分类

- 1.2.2 分布式发电的技术

- 1.2.3 分布式发电的研究应用现状

- 1.3 对继电保护影响综述

- 1.4 本文的主要工作

- 第二章 配电网的继电保护

- 2.1 继电保护的基本要求

- 2.2 配电网继电保护的原理

- 2.2.1 三段式电流保护

- 2.2.2 反时限过流保护

- 2.2.3 自动重合闸

- 2.3 小结

- 第三章 分布式发电系统对保护的影响

- 3.1 分布式发电系统对保护的影响分析

- 3.1.1 分布式发电系统接入位置对配电网继电保护影响的分析

- 3.1.2 分布式发电系统接入容量对配电网继电保护影响的分析

- 3.2 仿真计算

- 3.2.1 仿真软件简介

- 3.2.2 配电网建模

- 3.2.3 仿真分析

- 3.3 小结

- 第四章 多Agent 技术在含分布式发电配电网保护的应用

- 4.1 多Agent 技术

- 4.1.1 Agent

- 4.1.2 多Agent 系统

- 4.2 多Agent 技术在含DG 配电网保护的应用

- 4.2.1 配电网故障恢复系统

- 4.2.2 基于多Agent 技术的配电网故障恢复系统结构

- 4.2.3 基于多Agent 技术的配电网故障恢复系统流程

- 4.2.4 实例的流程分析

- 4.3 小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 总结

- 5.2 未来研究展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间已发表和录用论文与参与项目情况

- 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书

### 相关论文文献

- [1].面向分布式发电系统的无线接入站址选择算法[J]. 电子设计工程 2020(14)

- [2].垃圾与生物质混合燃料分布式发电系统技术分析[J]. 内燃机与配件 2017(13)

- [3].分布式发电系统的自动发电控制研究[J]. 电气应用 2017(15)

- [4].一种海水淡化暨分布式发电系统的设计[J]. 考试周刊 2016(A2)

- [5].浅析分布式发电系统孤岛效应[J]. 科技信息 2014(13)

- [6].基于小波变换的分布式发电系统的孤岛运行检测方法[J]. 华东电力 2012(09)

- [7].含分布式发电系统的微网技术研究综述[J]. 电网技术 2009(09)

- [8].天然气在分布式发电系统中的运用[J]. 天然气与石油 2019(05)

- [9].基于可再生能源的分布式发电系统的网络拓扑研究[J]. 机电设备 2015(06)

- [10].分布式发电系统的防雷保护分析和研究[J]. 华东交通大学学报 2008(02)

- [11].分布式发电系统技术特点及应用前景展望[J]. 通信电源技术 2019(05)

- [12].基于部分信息融合的分布式故障诊断策略在分布式发电系统中的应用[J]. 化工自动化及仪表 2017(04)

- [13].一种适用于分布式发电系统的配电网保护方案[J]. 黑龙江电力 2015(02)

- [14].基于植物发电技术的分布式发电系统容量规划[J]. 电网与清洁能源 2015(07)

- [15].分布式发电系统对配电网网损影响的仿真研究[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2009(03)

- [16].计及用户行为的需求响应对分布式发电系统充裕度的影响[J]. 电力系统自动化 2018(08)

- [17].分布式发电系统保护控制研究(三):系统调试方案设计及测试结果[J]. 浙江电力 2018(11)

- [18].浅谈基于遗传算法的分布式发电系统无功优化控制策略[J]. 低碳世界 2016(05)

- [19].微型燃气轮机分布式发电系统的建模和仿真[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2010(10)

- [20].分布式发电系统中感性负载的稳定性研究[J]. 广西师范大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [21].新能源分布式发电系统的控制[J]. 电子技术与软件工程 2018(11)

- [22].微风电与光伏相结合的分布式发电系统[J]. 中国建材科技 2014(04)

- [23].农村光伏微网研究及设计[J]. 科技资讯 2018(04)

- [24].分布式发电系统无缝切换控制策略[J]. 电工技术学报 2012(02)

- [25].基于遗传算法的分布式发电系统无功优化控制策略研究[J]. 电力系统保护与控制 2009(02)

- [26].基于遗传算法的分布式发电系统无功优化控制策略研究[J]. 金属世界 2008(05)

- [27].电力线信号技术的改进分布式发电系统孤岛检测方法[J]. 电气技术 2016(01)

- [28].“千人计划”专项支持项目“基于阻抗的分布式发电系统稳定性和电能品质的分析和控制技术”通过评审论证[J]. 农村电气化 2014(09)

- [29].分布式发电系统继电保护技术[J]. 电子制作 2020(16)

- [30].分布式发电系统感性负载的远程混沌同步[J]. 计算物理 2019(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f12a4655cd45155cf8323a4.html