# 综合负荷模型参数辨识及负荷特性分类综合方法研究

### 论文摘要

电力系统数字仿真已成为电力系统规划、运行、控制和决策的主要手段,负荷模型则是影响仿真结果精度和可信度最为重要的因素之一。由于负荷自身的随机时变性、多样性、地域分散性和非线性等特点,负荷建模仍然是国内外电力系统界公认的难题。电力系统负荷建模研究中,负荷模型结构一直是倍受关注的最基本和最关键的问题之一。电力系统综合负荷成分复杂,单纯采用静态或动态负荷模型难以精确描述其复杂特性,采用静态模型与动态模型相结合的综合负荷模型已成为趋势。针对现有机理综合负荷模型结构复杂、参数不容易辨识等问题,本文采用改进ZIP／幂函数+差分方程模型来描述综合负荷的动态特性。其中,ZIP／幂函数描述负综合荷中的静态负荷成分,差分方程描述综合负荷中的动态负荷成分。将动模试验中获得的故障录波数据作为建模数据,基于模型回响辨识原则建立模型参数辨识所对应的优化目标函数,采用粒子群算法求解优化问题,实现了模型参数的辨识。建模结果表明该模型结构简单,参数易辨识,能够较好的描述综合负荷的动态特性。该模型可以作为综合负荷建模时模型结构的一种选择。大区电网中的负荷节点数目众多,对每一个负荷节点均进行测量建模比较困难,有效的办法是将众多负荷节点进行分类,从每类中挑选出典型节点建模。本文提出一种基于SOM神经网络的变电站负荷特性分类与综合方法。SOM神经网络能够对输入模式进行自动聚类,已建立的SOM神经网络能够对新的输入模式进行判别。以变电站各行业的构成比例作为分类特征向量,利用SOM神经网络对某电网48个变电站负荷特性进行了分类与综合,取得了令人满意的结果。在不改变电网已有的变电站负荷特性分类的情况下,利用已训练好的SOM神经网络可以方便地实现新增变电站负荷特性的判别。该方法克服了变电站负荷特性分类与综合的随机性和主观性,为负荷建模走向实用化提供了新的途径。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的背景和意义

- 1.1.1 课题研究的背景

- 1.1.2 负荷建模的重要意义

- 1.2 负荷建模的研究状况和问题分析

- 1.2.1 负荷建模的发展和研究现状

- 1.2.2 负荷建模存在的问题

- 1.3 本文的主要工作

- 第二章 负荷建模的基本理论

- 2.1 负荷建模的方法

- 2.1.1 统计综合法

- 2.1.2 总体测辩法

- 2.1.3 故障仿真法

- 2.1.4 综合建模方法

- 2.2 负荷建模的数据来源

- 2.2.1 负荷特性记录装置

- 2.2.2 数据采集与监控系统

- 2.2.3 广域测量系统

- 2.2.4 故障录波监测装置

- 2.3 负荷模型的类型与结构

- 2.3.1 静态负荷模型

- 2.3.2 机理动态负荷模型

- 2.3.3 非机理动态负荷模型

- 2.4 负荷模型参数辨识

- 2.4.1 参数辨识算法

- 2.4.2 参数分散性及简化辨识

- 2.5 负荷特性的分类与综合

- 2.5.1 负荷动态特性分类与综合

- 2.5.2 变电站负荷特性分类与综合

- 第三章 综合负荷模型参数辨识

- 3.1 几种机理综合负荷模型及特点

- 3.1.1 ZIP+感应电动机模型

- 3.1.2 ZIP+异步机模型

- 3.1.3 考虑配电网络的综合负荷模型

- 3.2 改进ZIP/幂函数+差分方程负荷模型

- 3.2.1 改进ZIP+差分方程模型

- 3.2.2 改进幂函数+差分方程模型

- 3.3 综合负荷模型参数辨识

- 3.3.1 参数辨识的两种原则

- 3.3.2 粒子群优化算法

- 3.4 建模实例

- 3.4.1 动模实验介绍

- 3.4.2 参数辨识结果及分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 基于SOM神经网络的变电站负荷特性分类与综合

- 4.1 负荷特性分类与综合概述

- 4.2 SOM神经网络理论

- 4.2.1 SOM神经网络概述

- 4.2.2 SOM神经网络结构

- 4.2.3 SOM神经网络学习过程

- 4.2.4 MATLAB SOM神经网络工具箱

- 4.3 实例分析

- 4.3.1 变电站静态负荷特性数据

- 4.3.2 变电站负荷特性分类结果及分析

- 4.3.3 同类变电站负荷特性综合

- 4.3.4 新增变电站负荷特性判别

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 论文的主要研究成果

- 5.2 后期工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表论文及参与项目

- 位业文坪阅及答辩情况表'>学位业文坪阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].负荷特性指标体系阐述[J]. 南方能源建设 2020(S1)

- [2].北方地区清洁供暖对电网负荷特性影响分析[J]. 电气技术 2019(02)

- [3].一种基于负荷特性指标的负荷分类方法[J]. 华东电力 2014(11)

- [4].应用于黑启动的负荷特性分析与分类方法[J]. 电力科学与技术学报 2015(02)

- [5].分布式风力发电对综合负荷特性的影响分析[J]. 科技风 2018(10)

- [6].电力营销过程中大客户负荷特性分析[J]. 企业技术开发 2015(29)

- [7].电力负荷特性及其优化调控方法的探讨[J]. 中国新通信 2016(05)

- [8].电网负荷特性影响因素综述[J]. 通讯世界 2016(13)

- [9].基于分位数回归的电力负荷特性预测面板数据模型[J]. 电力需求侧管理 2014(03)

- [10].分布式风力发电对综合负荷特性的影响[J]. 电力科学与技术学报 2012(02)

- [11].外部因素对广东省电网负荷特性的影响分析[J]. 水电能源科学 2018(05)

- [12].考虑气温因素的负荷特性统计指标关联特征数据挖掘[J]. 中国电机工程学报 2015(01)

- [13].基于负荷特性的区域供冷系统节能性分析[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [14].负荷特性记录的综合方法研究[J]. 现代电力 2011(03)

- [15].电力机车负荷特性的仿真研究[J]. 黑龙江科学 2016(09)

- [16].综合负荷特性的数理统计判别[J]. 普洱学院学报 2016(03)

- [17].电力负荷特性及其优化调控技巧[J]. 品牌(下半月) 2015(03)

- [18].基于用电结构变动的省级电网长期负荷特性预测[J]. 现代电力 2015(03)

- [19].夏季居民负荷对地区负荷特性的影响因素分析[J]. 黑龙江科技信息 2010(28)

- [20].新农村典型负荷特性浅析[J]. 科技创新导报 2009(01)

- [21].四川电网主力调频调峰电站负荷特性分析[J]. 四川水力发电 2020(01)

- [22].三玻两腔节能玻璃负荷特性的模拟计算[J]. 中国水运(下半月) 2020(01)

- [23].基于负荷特性分析平台的用户负荷特性及用电行为研究[J]. 山东电力技术 2019(08)

- [24].采用可拓展交互式设计的负荷特性综合分析平台[J]. 电力系统自动化 2019(20)

- [25].改进遗传K均值算法在负荷特性分类的应用[J]. 电力系统及其自动化学报 2014(07)

- [26].改进自适应模糊C均值算法在负荷特性分类的应用[J]. 电力系统自动化 2011(12)

- [27].基于统计学的煤改电台区负荷特性研究[J]. 节能 2019(02)

- [28].基于行业聚类的负荷特性分析及预测[J]. 电气自动化 2019(05)

- [29].气温气候变化因素对电网负荷特性影响研究[J]. 通讯世界 2016(09)

- [30].县域配网系统负荷特性分析[J]. 电子制作 2015(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f1d468fd84a2eee1185c7c2.html