# 复合树脂充填体边缘微渗漏的三维检测研究

### 论文摘要

目的：应用微焦点CT和三维重建技术,测定Filtek Z250通用复合树脂、FiltekP60后牙复合树脂、PALFIQUE ESTELITE流动树脂充填体边缘微渗漏,为临床龋病治疗提供参考和依据。方法：选取因正畸等原因而拔除的恒前磨牙40颗,要求牙齿完整,无龋坏、无裂纹、无磨耗,根尖发育完全。用刮匙刮除牙周附着的软组织及结石,室温下0.9%生理盐水中保存备用,保存期不超过30天。喷水降温下,采用高速涡轮机金刚砂车针,于牙齿的颊面、釉牙骨质界冠方1.Omm处,制备直径1mm,深度l mm左右的洞形。将40颗牙齿随机分为四组,每组10颗牙齿。A组：Filtek Z250复合树脂;B组：Filtek P60后牙复合树脂；C组：PALFIQUE ESTELITE流动树脂（低流动性）：D组：PALFIQUE ESTELITE流动树脂（高流动性）。所有牙齿放入37℃蒸馏水24h后备用。将标本交替放入电子恒温水浴箱中进行冷热循环,每循环一次标本分别在5℃（±2。C）和55。C（±2℃）的冷热水中停留30s,总共循环600次。冷热循环完毕后,将标本取出,用蜡封闭根尖孔,再在牙齿表面均匀涂两层指甲油（充填体及边缘外1 mm的范围除外）,自然晾干。将标本浸入50%的氨化硝酸银溶液中避光保存24h,之后取出,流水冲洗,直至冲洗液无肉眼可见黑色颗粒。然后将标本浸入显影液中,荧光灯照射下显影8h。显影完毕后,取出标本,流水冲洗5min。微焦点CT选用瑞士SCANCO Medical AG公司μCT80型,扫描参数：电压70kv,电流114uA,分辨率20um,整合时间400ms。样本CT扫描后,将图像资料以DICOM文件格式导入RATOC工具软件。牙体模型固定在载物台,防止其在扫描过程中移动。模型正中矢状面与地平面垂直,模型的切端与地平面平行。采用中值滤波法进行CT断层图象预处理,抑制随机噪声,提高图像质量。应用表面重建方法进行牙齿三维重建。首先进行二维图象的阈值分割和编辑、然后是ROI的三维标识和重建,选择体积（volume）参数测量出充填体和牙齿界面之间的银沉积物体积。将所记录数据输入SPSS 18.0统计软件对实验数据行单因素方差分析和LSD-t检验。所有数据均以均数±标准差（x±s）表示,以P<0.05为差异有统计学意义。结果：经正态性检验和方差齐性检验,各组样本呈正态分布且方差具有齐性。采用完全随机设计多个样本比较的单因素方差分析,对四组数据进行总体分析,F=4.474,P<0.05,有统计学意义,认为四组的微渗漏结果不完全相同。采用多个样本均数间多重比较的LSD-t检验,进一步对四组的微渗漏情况分别进行比较,其结果：A组与B组比较,P<0.05,认为A组与B组的差异有统计学意义。A组分别与C,D组比较,P>0.05,认为A组与C,D组的差异无统计学意义。B组分别与C,D组比较,P<0.05,认为B组与C, D组的差异有统计学意义。C组与D组比较,结果为P>0.05,认为C组与D组间的差异无统计学意义。结论：1、Filtek z250复合树脂、P60复合树脂和卓美流动树脂充填牙体缺损,充填材料与牙体间都有不同程度的微渗漏。2、Filtek z250复合树脂和卓美流动树脂的边缘渗漏程度小于Fi]tek P60复合树脂（P<0.05）。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 缩略语/符号说明

- 前言

- 研究现状、成果

- 研究目的、方法

- 对象和方法

- 1 材料

- 2 仪器

- 3 实验方法

- 4 统计分析

- 结果

- 讨论

- 1 复合树脂的组成和类型

- 2 微焦点CT的原理和应用

- 3 医学影像三维重建技术

- 4 微渗漏研究方法的现状和发展

- 5 染色剂的选择和冷热循环老化试验

- 6 三种复合树脂微渗漏的比较

- 结论

- 参考文献

- 典型临床病例报告

- 发表论文和参加科研情况说明

- 综述 微焦点CT在口腔领域中的应用和研究进展

- 综述参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].罗河铁矿充填体需求强度数值模拟分析[J]. 现代矿业 2019(12)

- [2].胶结分层充填体抗弯特性试验研究[J]. 矿业研究与开发 2020(03)

- [3].条带充填坚硬顶板与充填体组合系统力学特性试验研究[J]. 采矿与安全工程学报 2020(01)

- [4].基于能量耗散与释放的充填体失稳尖点突变预警模型[J]. 岩土力学 2020(09)

- [5].地下采场二步采充填体最大暴露高度理论分析[J]. 隧道与地下工程灾害防治 2019(02)

- [6].充填体包裹下矿岩点柱强度力学性能研究[J]. 有色金属工程 2019(11)

- [7].进路充填法爆破扰动诱发充填体破坏规律研究[J]. 黄金科学技术 2019(05)

- [8].基于声发射特性与损伤本构关系的充填体脆-延性分析[J]. 矿业研究与开发 2018(11)

- [9].某铁矿全尾砂充填体特性研究[J]. 中国矿业 2017(05)

- [10].基于全尾砂充填体非线性本构模型的深井充填强度指标[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [11].充填料浆流动沉降规律与充填体力学特性研究[J]. 岩土力学 2017(S1)

- [12].中等应变率条件下分层充填体的动态力学特性及失稳特征（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2017(07)

- [13].考虑充填体支撑效应的矿岩-充填体相互作用机理分析[J]. 金属矿山 2017(07)

- [14].孔隙度变化对充填体动载冲击变形的影响[J]. 化工矿物与加工 2017(08)

- [15].充填体下水平矿柱影响因素和安全厚度模拟分析[J]. 有色金属科学与工程 2016(03)

- [16].充填体经常脱落怎么办[J]. 家庭科技 2009(03)

- [17].综放沿空留巷充填体稳定性数值模拟分析[J]. 煤炭与化工 2020(09)

- [18].金川二矿区大体积充填体变形的三维数值模拟[J]. 工程地质学报 2019(01)

- [19].充填体变形特性分析及材料配比优选[J]. 中国矿业 2017(06)

- [20].采场充填体单轴压缩变形及声发射特征[J]. 矿业研究与开发 2017(01)

- [21].矸石粉煤灰压实特性对比实验研究[J]. 煤炭技术 2017(07)

- [22].充填体内巷道掘进预支护方案优化选择[J]. 采矿技术 2015(03)

- [23].高阶段大跨度充填体稳定性评估[J]. 中国安全科学学报 2015(06)

- [24].矸石倾斜条带充填体参数优化及其稳定性分析[J]. 煤炭学报 2011(02)

- [25].楔状缺损充填体脱落的原因分析[J]. 广东牙病防治 2008(06)

- [26].沿空留巷充填体的流变特性分析[J]. 中国矿业大学学报 2008(05)

- [27].崩落法放矿过程中充填体细颗粒运移特征研究[J]. 金属矿山 2019(12)

- [28].基于促凝和缓凝技术的含硫充填体力学损伤调控[J]. 煤炭学报 2019(S2)

- [29].充填体巷道变形破坏现象及支护控制技术[J]. 现代矿业 2019(05)

- [30].单轴加载下充填体声发射特征研究[J]. 矿业研究与开发 2018(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f46ce7399eadc53094160ed.html