# 毛细管电泳在线富集技术的应用研究

### 论文摘要

本文综述了毛细管电泳技术的发展及其在线富集技术的应用研究,并通过采用毛细管电泳的两种富集技术（非水电堆集技术和胶束在线扫集技术）对样品中有效成分进行了分离测定,探讨了两种富集技术的基本原理和特点以及各种影响因素,对方法的分析应用进行了研究,具体内容如下:1.以20 mmol/L H3BO3-10 mmol/L NaH2PO4-50 mmol/L SDS（十二烷基磺酸钠）（含20%甲醇,V/V,pH=2.4）为电泳运行缓冲溶液,在240 nm处进行检测。对中药穿心莲中的穿心莲内酯和脱水穿心莲内酯进行了在线扫集,富集倍数可以达到200倍,极大地降低了检出限,穿心莲和脱水穿心莲的检出限分别为0.40μg/mL、0.72μg/mL。2.采用混合胶束毛细管电泳在线扫集技术分离测定了中药补骨脂中补骨脂素和和异补骨脂素。以35 mmol/L硼砂-40 mmol/L SDS-5 mmol/Lβ-环糊精（CD）-5 mmol/L尿素（含10%乙醇,V/V,pH=2.4）为电泳运行缓冲溶液,检测波长为246 nm。通过此方法扫集,富集倍数可以达到160倍,极大地降低了检出限,补骨脂素和异补骨脂素的检出限分别为0.022μg/mL、0.017μg/mL。3.以甲醇:乙腈=4:6为非水介质,30 mmol/L NaAc-2.5 mmol/L NaOH溶液为背景电解质,在254 nm波长下紫外检测,用毛细管电泳非水电堆积技术分离测定了中药甘草中的甘草次酸和阿魏酸。富集倍数为6,应用该方法有效地降低了检出限,阿魏酸和甘草次酸的检出限分别为0.087μg/mL和0.069μg/mL。4.以甲醇为非水介质,30 mmol/L NaAc-4 mmol/L NaOH-2 mmol/LCTAB（十六烷基三甲基溴化铵）溶液为背景电解质,分离电压-25 kV,在220nm波长下紫外检测。用毛细管电泳非水电堆积技术分离测定了虎杖中的有效成分大黄素、白藜芦醇和虎杖苷,该方法的富集倍数达到8,大黄素、白藜芦醇和虎杖苷的检出限分别为0.054μg/mL、0.069μg/mL和0.12μg/mL。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 毛细管电泳技术

- 1.2.1 毛细管电泳发展简介

- 1.2.2 毛细管电泳基本理论概述

- 1.2.3 毛细管电泳的分离模式

- 1.2.4 毛细管电泳仪器系统

- 1.2.5 毛细管电泳的检测技术

- 1.2.6 毛细管电泳分析特点

- 1.2.7 毛细管电泳新进展及发展方向

- 1.3 毛细管电泳在线富集技术的重要意义及研究进展

- 1.3.1 毛细管电泳在线富集技术的重要意义

- 1.3.2 毛细管电泳在线富集技术的研究进展

- 1.4 毛细管电泳在线富集技术的特点

- 1.5 本论文研究的目的及内容

- 参考文献

- 第二章 胶束毛细管电泳在线扫集技术同时分离测定穿心莲中穿心莲内酯和脱水穿心莲内酯的研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器与试剂

- 2.2.2 实验方法

- 2.3 实验结果与讨论

- 2.3.1 检测波长的选择

- 2.3.2 电压的选择

- 2.3.3 十二烷基磺酸钠（SDS）浓度的选择

- 2.3.4 有机溶剂的选择

- 2.3.5 背景缓冲溶液pH值的影响

- 2.3.6 样品基体组成对富集效果的影响

- 2.3.7 进样时间对富集倍数及分离的影响

- 2.3.8 线性关系的考察

- 2.3.9 重现性实验

- 2.3.10 稳定性试验

- 2.3.11 样品的测定及加标回收实验

- 参考文献

- 第三章 混合胶束毛细管电泳法在线扫集技术同时分离测定中药补骨脂中补骨脂素和异补骨脂素的应用研究

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 仪器和试剂

- 3.2.2 实验方法

- 3.3 实验结果与讨论

- 3.3.1 检测波长的选择

- 3.3.2 支持电解质的选择

- 3.3.3 表面活性剂的选择

- 3.3.4 有机溶剂的选择

- 3.3.5 背景缓冲溶液pH值的影响

- 3.3.6 分离电压的选择

- 3.3.7 样品基体组成对富集效果的影响

- 3.3.8 进样时间对富集倍数及分离的影响

- 3.3.9 线性关系的考察

- 3.3.10 重现性实验

- 3.3.11 样品提取方法的选择

- 3.3.12 稳定性试验

- 3.3.13 样品的测定及加标回收实验

- 参考文献

- 第四章 电堆集非水毛细管电泳同时分离测定甘草中有效成分的研究

- 4.1 非水相毛细管电泳技术

- 4.2 引言

- 4.3 实验部分

- 4.3.1 仪器和试剂

- 4.3.2 电泳条件

- 4.3.3 试验操作

- 4.4 实验结果与讨论

- 4.4.1 分离条件选择

- 4.4.2 线性关系的考察

- 4.4.3 重现性实验

- 4.4.4 稳定性试验

- 4.4.5 样品的测定及加标回收实验

- 参考文献

- 第五章 电堆积-非水毛细管电泳同时分离测定虎杖中有效成分的应用研究

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 仪器和试剂

- 5.2.2 电泳条件

- 5.2.3 试验操作

- 5.3 实验结果与讨论

- 5.3.1 分离条件选择

- 5.3.2 线性关系的考察

- 5.3.3 重现性实验

- 5.3.4 稳定性试验

- 5.3.5 样品的测定及加样回收实验

- 参考文献

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 攻读学位期间发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].毛细管电泳分析中的富集技术及其应用[J]. 色谱 2014(10)

- [2].粮食中γ-氨基丁酸富集技术研究进展[J]. 食品安全导刊 2017(27)

- [3].毛细管电泳在线富集技术研究新进展[J]. 岩矿测试 2009(04)

- [4].基于电驱动在线快速分离富集技术的研究进展[J]. 色谱 2020(10)

- [5].基于磁性离子液的萃取富集技术的应用进展[J]. 广东化工 2017(11)

- [6].含钒浸出液净化富集技术现状及前景[J]. 金属矿山 2016(07)

- [7].毛细管电泳在线富集技术在黄酮类化合物分析中的应用[J]. 化学试剂 2016(04)

- [8].基于离子液体的磁性富集技术及其在分析化学中的应用进展[J]. 化工管理 2016(29)

- [9].整体柱富集技术在微流控芯片系统中的应用[J]. 分析测试学报 2015(03)

- [10].痕量食品外源药毛细管电泳检测方法研究进展[J]. 食品研究与开发 2013(14)

- [11].含铀溶液中铀的分离和富集技术研究进展[J]. 广东化工 2018(16)

- [12].水体环境中多环芳烃富集技术和检测方法的研究进展[J]. 能源与环境 2012(04)

- [13].基于离子液体的磁性富集技术及其在分析化学中的应用进展[J]. 分析测试学报 2015(06)

- [14].毛细管电泳的样品富集技术进展[J]. 化工管理 2013(24)

- [15].基于冷冻熔炼的液-液萃取样品富集技术研究[J]. 中国科学:化学 2013(02)

- [16].毛细管电泳在线富集技术及其在生物样品中药物分析的研究进展[J]. 药物分析杂志 2008(10)

- [17].FTIR-ATR结合膜富集技术测定中药材地龙中微量铜的含量[J]. 广东药学院学报 2016(03)

- [18].环境中PAEs的分析方法研究[J]. 江西化工 2009(04)

- [19].胶束溶剂堆积毛细管电泳在线富集技术研究进展[J]. 分析化学 2013(12)

- [20].近红外光谱结合膜富集技术测定饮料中微量邻苯二甲酸二异辛酯的含量[J]. 分析测试学报 2012(05)

- [21].毛细管电泳在线富集技术在季铵盐农药检测中的应用[J]. 湖北警官学院学报 2014(08)

- [22].应用移动反应界面富集技术进行毛细管电泳尿液指纹分析[J]. 色谱 2008(05)

- [23].骨和软骨干细胞的分化调控与细胞治疗[J]. 生命科学 2016(08)

- [24].农产品中硒的形态分析技术研究[J]. 农产品质量与安全 2015(05)

- [25].微量病原富集技术研究进展[J]. 中国公共卫生 2010(08)

- [26].硫铁矿烧渣资源的综合利用[J]. 硫酸工业 2009(01)

- [27].特种营养米研究进展[J]. 粮食与饲料工业 2016(02)

- [28].气相色谱前处理的新技术及进展[J]. 江西化工 2013(01)

- [29].离子吸附型稀土矿绿色提取技术研究进展[J]. 稀土 2015(03)

- [30].基于滤纸富集技术的LIBS污水检测[J]. 应用激光 2010(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3100a6a2068b9750925ab4c7.html