# 轻型直流输电的数字仿真和控制策略的研究

### 论文摘要

随着大功率全控型电力电子器件的发展,基于电压源换流器（VSC）和脉宽调制（PWM）技术的轻型直流输电（VSC-HVDC）技术已经成为现实。本文首先分析了电压源换流器的稳态功率特性,确定了对应VSC稳态运行状态的四个变量,并总结出适用于VSC-HVDC系统的控制策略。在系统暂态模型的基础上,基于派克变换,建立了同步旋转dq0坐标系下的VSC暂态模型,并设计了相应的解耦控制器,实现了VSC交流有功功率和无功功率的独立控制。最后利用PSCAD/EMTDC搭建了简单的多端VSC-HVDC的仿真电路模型,设计了VSC向无源网络供电时的控制策略。仿真分析了无源阻感负荷功率波动对多端VSC-HVDC运行特性的影响。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 HVDC 换流技术的发展

- 1.3 VSC-HVDC 的基本原理

- 1.4 VSC-HVDC 输电系统的技术特点与应用领域

- 1.4.1 VSC-HVDC 的技术特点

- 1.4.2 VSC-HVDC 的应用领域

- 1.5 VSC-HVDC 的研究现状

- 1.5.1 已经投运的VSC-HVDC 工程

- 1.5.2 VSC-HVDC 的研究现状

- 1.6 本论文的主要工作

- 第二章 电磁暂态仿真软件PSACD/EMTDC

- 2.1 引言

- 2.2 PSCAD 介绍

- 2.2.1 PSCAD 运行环境

- 2.2.2 PSCAD 元件模型库

- 2.2.3 PSCAD 用户自定义模块

- 2.3 EMTDC 介绍

- 2.3.1 EMTDC 典型研究方向

- 2.3.2 EMTDC 的数学模型

- 2.3.3 EMTDC 的程序结构

- 2.4 本章小结

- 第三章 VSC-HVDC 稳态特性及控制策略的研究

- 3.1 VSC-HVDC 稳态功率特性

- 3.2 VSC-HVDC 系统控制策略

- 3.2.1 VSC-HVDC 系统控制模式

- 3.2.2 VSC-HVDC 系统控制策略

- 3.3 本章小结

- 第四章 VSC-HVDC 稳态建模中有功无功独立解耦控制

- 4.1 VSC-HVDC 系统模型

- 4.2 VSC-HVDC 前馈补偿解耦控制设计

- 4.2.1 前馈补偿解耦控制的基本原理

- 4.2.2 VSC 前馈解耦控制器的设计

- 4.3 VSC 正弦波脉宽调制的实现

- 4.4 VSC 交流滤波器的设计

- 4.5 双端VSC-HVDC 仿真

- 4.5.1 VSC-HVDC 的启动过程

- 4.5.2 VSC 有功功率、无功功率以及直流电压阶越响应

- 4.5.3 VSC 交流母线电压阶越响应

- 4.6 本章小结

- 第五章 多端VSC-HVDC 运行特性的研究

- 5.1 引言

- 5.2 多端VSC-HVDC 系统接线方式

- 5.3 向无源网络供电的VSC 控制器设计

- 5.4 多端VSC-HVDC 系统仿真与分析

- 5.5 本章小结

- 第六章 论文总结

- 6.1 论文工作总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间发表的学术论文和参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].电压源换流器技术的最新发展及其在柔性交流输电系统领域中的应用[J]. 高压电器 2016(11)

- [2].基于定量反馈理论的电压源换流器高压直流输电系统鲁棒控制器[J]. 电工技术学报 2016(22)

- [3].电压源换流器高压直流输电系统的精确线性化变结构控制器设计[J]. 电网技术 2011(07)

- [4].电压源换流器型直流输电系统的启动控制[J]. 高电压技术 2009(05)

- [5].基于s变换及遗传优化支持向量机的电压源换流器故障诊断技术研究[J]. 高压电器 2017(11)

- [6].新型轻型直流输电研究[J]. 机电信息 2011(24)

- [7].新型多电平电压源换流器跟踪控制方法研究[J]. 智能电网 2017(04)

- [8].探索高压输电——电压源换流器[J]. 世界电子元器件 2017(12)

- [9].基于电压源换流器的直流配电限流方案研究[J]. 电力系统保护与控制 2018(09)

- [10].电压源换流器闭环控制的实时联合仿真[J]. 高电压技术 2016(10)

- [11].含有电压源换流器的电网潮流计算研究[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2018(02)

- [12].基于电压源换流器的柔性直流输电系统非线性控制[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [13].次同步扰动下并网电压源换流器电气量的频率分布及其幅值特性[J]. 电力自动化设备 2019(03)

- [14].新型电压源换流器直流故障穿越能力综合评价指标[J]. 电网技术 2017(10)

- [15].电压源换流器直流输电提高系统频率和电压稳定[J]. 山西电力 2009(06)

- [16].基于电压源换流器的高压直流输电系统多尺度暂态建模与仿真研究（英文）[J]. 中国电机工程学报 2020(03)

- [17].串联型电压源换流器降损措施的研究[J]. 电子技术与软件工程 2019(10)

- [18].基于电压源换流器的三端直流输电系统运行特性[J]. 南方电网技术 2014(02)

- [19].基于IGBT串联的电压源换流器的电动力计算及振动分析[J]. 电力科学与工程 2014(03)

- [20].连接弱同步支撑系统的电压源换流器优化矢量控制策略[J]. 电力系统自动化 2018(23)

- [21].MMC型电压源换流器阀运行试验研究[J]. 高压电器 2018(09)

- [22].VSC-HVDC配电系统建模及暂态故障分析[J]. 智能电网 2015(12)

- [23].识别模型参数的电压源换流器型直流输电线路纵联保护[J]. 西安交通大学学报 2013(08)

- [24].基于电压源换流器型直流输电分区联络线的黑启动方案[J]. 上海交通大学学报 2011(06)

- [25].轻型直流输电及其应用前景研究[J]. 中国电力教育 2012(36)

- [26].电压源换流器高压直流输电的控制策略及其参数优化(英文)[J]. 中国电机工程学报 2010(15)

- [27].基于短路发电机系统的MMC型电压源换流器短路电流试验方法研究[J]. 高压电器 2018(08)

- [28].电压源换流器高压直流输电装置中IGBT的过电流失效机制[J]. 中国电机工程学报 2009(33)

- [29].基于电压源换流器的多端柔性直流输电系统拟交流最优潮流[J]. 电力系统保护与控制 2020(13)

- [30].基于电压源换流器HVDC联网的受端电网扩展黑启动方案[J]. 电工技术学报 2017(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3105b800454fd6e81a55bc0d.html