# 水电站电气运行管控的强化方案与实施要点分析

(金安桥水电站有限公司674100)

摘要:电气运行是水电站运转关键要素之一，会对水电站运行质量形成直接影响，所以水电站一直极为注重电气运行管控工作，并加大了对相关内容的研究力度。本文将以电气运行管控工作价值介绍为切入点，对水电站电气运行管控强化方案以及实施要点展开深度探究，旨在提升水电站电气运行管控水平，保证水电站整体运行质量。

关键词:工作价值；电气运行管控；电气系统；水电站

作为水电站重要组成，通过对电气运行进行合理管理与控制的方式，能够有效提高水电站运行安全水平以及稳定度，可以达到切实提升水电站运行效率以及运行质量的目标，重要性较为突出。为打造出理想化电气运行管控模式，确保电气系统运行可以得到科学控制与管理，相关人员首先应对电气运行管控价值进行明确，为后续一系列研究奠定良好基础。

1.电气运行管控工作价值

首先通过科学化电气运行管控模式，能够保证整体电气系统运行安全性，以对水电站运行安全进行保障；其次水电站内诸多设备都与电气系统有直接关联，电气使用贯穿于水电站运行各个环节，因此对其进行管控能够为各设备运转提供可靠电能支持；最后当电气系统运行效率得到保障之后，整体水电站运转效率也会得到切实提高，能够为水电站获得更加可观的经济收益。

2.水电站电气运行管控强化方案与实施要点

2.1制定工作目标，把控电气运行管控方向

由于水电站电气系统设备相对较多，电气运行影响因素较为复杂，整体电气运行管控工作展开难度相对较大，所以为保证电气系统运行质量，在进行运行管控之前，有关人员要按照具体要求制定出较为合理的工作总目标以及各个阶段分目标，以便按照目标有针对性展开各项管控工作，从而达到理想化管控效果【1】。

在具体进行目标制定时，首先要对站内电气设备运行状态以及数量等情况进行明确，通过事先调查的方式，掌握设备运行状态以及性能等各项信息，进而结合调查结果制定出可行性较高的目标规划；其次要对电气运行需要进行明确，要在获得基础数据之后，根据具体运行需要，逐步完成管控目标编制，以保证目标制定价值发挥质量；最后要对编制完成的管控目标展开评估，不仅要确定目标制定是否与水电站实际运行需要相符，同时还要对目标可行性以及科学性进行保证，要按照评估结果及时对各项目标进行调整，以对后续工作开展形成有效指导。

2.2细化工作责任，明确工作人员实际责任

工作责任落实质量，是运行管理与控制工作开展效果的重要保障，所以管控人员需要对相应责任进行细化，要将责任真正落实到个人，以达到提升人员责任意识，有效提高管控工作开展水平的目标。

一方面要对人员上下级关系进行明确，要通过思想教育以及其他手段，帮助人员养成服从上级指挥、听从分配的良好意识，确保每一岗位人员都可以清楚明确自己的上下级关系，能够按照上级所下达的命令以及指示，科学展开各项工作，以实现高效化工作模式；另一方面要对重要工作项目人员行为实施监控，由于电气运行中有一些项目属于整体电气运行核心，其运行质量会对整体系统运行形成较大影响，所以为保险起见，水电站应加大对关键项目开展过程的监控力度，要配备专门监察人员，对项目展开不定期抽查与检验，以便及时发现问题并对其进行处理【2】。同时应制定配套管理制度，要通过设置奖惩机制的方式，对各项责任落实情况进行保证。在执行管理制度时，需要秉承客观、公正以及公平原则，对人员工作执行情况展开综合性评估，并要按照评估结果，根据相应标准对人员进行奖励或惩罚，以对电气运行工作严谨性以及公平性进行保证，确保人员工作积极性可以被有效带动起来，进而实现理想化电气运行模式。

2.3完善管理机制，做好电气运行管理控制

由于电气运行管控工程会贯穿水电站运行整个周期，属于长久性工作，并非一朝一夕可以解决，因此水电站还应制定完善管理机制，并要成立专门管理机构，要在各项管理制度的辅助之下，平稳展开各项工作，以对水电站运行管控效果进行保证【3】。

为制定出较为科学的运行管理机制，一方面要按照水电站电气运行情况，对现行管理机制进行完善，要对制度中所存在的问题进行调整与优化，并要按照最新要求与指示，做好制度补充，且要做好制度执行实践调查，要对制度在落实过程中所暴露出的问题进行分析，以保保证最终制度落实效果；另一方面应设立专门管理机构，并要对管理体系进行完善，要通过专门机构管理的方式，合理展开各项运行管理工作，确保可以真正做到专人专管，以保障各项管控工作开展质量，确保运行管控效果可以得到有效提升。同时要对现行管理程序进行改革，要按照已经暴露出的电气运行管理问题，做好运行管理流程优化，以确保管理流程能够与新形势相符，各项管控手段功能都可以最大限度发挥出来。

2.4优化水库调度运行，完善安全生产管理机制

由于水位高度与流量，会对水电站发电效率形成直接影响，所以上游水库水位检测应具有良好的实效性，要按照各水位测量点日常记录数据，对水位变化情况与规律进行判断，进而按照水位变化完成当天发电量制定。管理人员要加大对水库水位的研究力度，要通过不间断的控制手断，做好枯水期水位预测，以便及时做好相应准备。

在完善安全产生管理机制过程中，要将安全生产放在首位，要做好电气系统维护与保养，并要重点对电气系统关键部位展开检修。此外要做好连接部位防腐蚀处理，要仔细展开各项处理，不能有一丝马虎，且要做好PVC管道以及电气输送钢质材料选择，以降低各类故障发生可能性。

结束语:

鉴于水电站电气运行管控工作重要性，有关部门要加强对电气运行管理工作的重视程度，要进一步增强对管控工作与管控实施要点的研究力度，不仅要结合水电站规模以及运行要求等，科学设置运行管理目标，同时还要做好责任划分、落实以及管理机制完善工作，要稳步展开各项管控措施，以对电气运行形成有效管理，确保水电站电气运行可以达到最佳，进而为水电站发展以及经济效益水平提升奠定良好基础。

参考文献:

[1]江东伟.水电站电气设备运行维护与故障检修[J].建材与装饰,2018(32).

[2]党钰麒.有关水电站电气运行如何加强管理和控制的探讨[J].工程技术:引文版,2017(1):00029-00029.

[3]姚涛,张广明,韦仁能.水电站电气运行如何加强管理和控制[J].大科技,2015(30).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/323b4f6ea3a5048610680c91.html