# NBD-F衍生剂光谱学特性及其在高效液相色谱中的应用研究

### 论文摘要

目的苯并呋咱（benzofurazan）类衍生剂是一类已广泛应用于生物样品测定的衍生剂,能与氨基酸、多肽及部分蛋白质发生衍生反应,生成的衍生物可用紫外或荧光检测器进行检测。本文通过研究苯并呋咱类衍生剂4-氟-7-硝基-2,1,3-苯并恶二唑（4-fluoro-7-nitrobenzofurazan,NBD-F）的光谱学特性及量子产率,优化了NBD-F与待测物衍生反应条件,建立一种简便、快速、灵敏的高效液相色谱测定保健食品或生物样品中牛磺酸、谷胱甘肽、氨基葡萄糖盐酸盐的方法。方法与结果使用分光光度计测定了NBD-F及其衍生产物的紫外可见吸收光谱、荧光光谱性质和量子产率,发现NBD-F在碱性条件下,可激发波长为370nm,475nm,发射波长为540nm处产生较强的荧光。在0.1-100μmol/L浓度范围时,荧光强度与浓度存在线性关系。以罗丹明B为参比,测得NBD-F在激发波长475nm处荧光量子产率为0.86。NBD-F柱前衍生高效液相色谱紫外检测器测定保健食品中牛磺酸含量,荧光检测器测定人、大鼠血浆中和大鼠肝、脑组织中牛磺酸含量。色谱条件为：色谱柱Diamonsil C18柱（5μm,250 x4.6 mm）；流动相：乙腈-磷酸盐缓冲液（0.02mol/L, pH 6.0）（16：84,v/v）；柱温25℃；流速1.0 ml/min;紫外检测波长λ=470 nm；荧光检测器λex=475nm,λem=536nm;进样量10μL。结果荧光检测牛磺酸线性范围为0.1μmol/L-30.0μmol/L,r=0.9995,最低检测限（S/N=3）0.010μmol/L,日内和日间变异分别为5.3%,7.7%。将此方法用于测定生物样品中牛磺酸含量测定正常男女血浆中牛磺酸含量分别为37.8±5.1,38.1±5.5μmol/L,正常大鼠血浆中牛磺酸含量为263±24μmol/L,正常大鼠肝、脑中牛磺酸含量分别为1.3±0.2,1.9±0.1μmol/g。柱前衍生高效液相色谱测定生物样品中谷胱甘肽的含量,使用乙腈-0.02mol/L磷酸盐溶液（23：77,v/v）为流动相,柱温25℃;流速1.0 mL/min;荧光检测：λex=475 nm,λem=542 nm;进样量10μL。荧光检测谷胱甘肽线性范围为0.1μmol/L-10.0μmol/L,r=0.9988日内和日间变异分别为6.3%,6.9%。将此方法用于测定生物样品中谷胱甘肽含量,测定正常男女血浆中牛谷胱甘肽含量分别为4.70±0.92,4.72±0.94μmol/L,测定正常组和肝性脑病组大鼠血浆中谷胱甘肽值分别为5.70±1.01,3.42±0.54μmol/L,正常大鼠肝、脑中谷胱甘肽含量分别为5.46±0.62,0.63±0.10μmol/g。柱前衍生高效液相色谱法测定保健食品中氨基葡萄糖盐酸盐的含量,色谱条件为：DiamonsilC18 250x4.6mm,5μm；流动相：乙腈-0.02mol/L KH2PO4 （0.05%TFA,pH 4.0）=32：68（v/v）,柱温：35℃,流速：1.0 ml/min,检测波长：466nm,进样体积10μL。线性范围是1.0-500 mg/L,相关系数为0.9995,最低检测限（S/N=3）为0.20mg/L,样品的回收率为95.6%-103.7%,相对标准偏差为2.5%-7.7%。结论本文研究了苯并呋咱类衍生剂NBD-F光谱学特性,优化了NBD-F与牛磺酸、谷胱甘肽、氨基葡萄糖盐酸盐衍生反应的条件,并对衍生产物的吸收光谱、稳定性等特征进行考查。结果表明NBD-F是一种较强的荧光标记物,能与含胺基化合物在碱性条件下发生衍生化反应,衍生反应条件简单,反应时间短,衍生产物的稳定好,可用高效液相色谱紫外检测器或荧光检测器测定,干扰峰少,灵敏度高。此方法可以用于测定食品和生物样品中牛磺酸、谷胱甘肽、氨基葡萄糖盐酸盐含量。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 前言

- 实验部分

- NBD-F光谱学研究

- 牛磺酸的测定

- 谷胱甘肽含量的测定

- 葡萄糖盐酸盐的测定

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文目录

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].基于高灵敏度荧光衍生剂的痕量维生素C液相检测方法建立[J]. 食品工业科技 2020(23)

- [2].丙戊酸衍生化条件优化及血清浓度监测[J]. 医药导报 2013(02)

- [3].气相色谱法测定橡皮擦中甲醛时衍生参数的影响分析[J]. 化学分析计量 2016(06)

- [4].高效液相色谱-串联质谱检测酒类产品中11种PDE-5抑制剂及其衍生剂[J]. 酿酒科技 2017(10)

- [5].离子液体催化合成新型荧光衍生剂及其在β-受体激动剂检测中的应用与研究[J]. 肉类工业 2018(10)

- [6].超高压高效液相色谱法测定茶酒中茶氨酸含量[J]. 安徽农业科学 2016(30)

- [7].液相色谱法测定工作场所空气中游离六亚甲基二异氰酸酯[J]. 中国卫生检验杂志 2014(21)

- [8].不同产地燕窝中唾液酸含量的高效液相色谱法测定[J]. 时珍国医国药 2016(02)

- [9].衍生-气相色谱法测定水中乙醛和丙烯醛[J]. 城镇供水 2020(01)

- [10].饮用水中4种氯酚的单液滴微萃取气相色谱-质谱测定方法研究[J]. 环境与职业医学 2014(09)

- [11].柱前衍生/高效液相色谱法测定果蔬中仲丁胺残留[J]. 分析测试学报 2017(06)

- [12].荧光分光光度法测定福多司坦片剂的含量[J]. 中国药师 2008(06)

- [13].反相高效液相色谱法测定黄酒中的草酸[J]. 中国酿造 2012(11)

- [14].气相色谱-质谱法测定鸡肉组织中残留的氯羟吡啶[J]. 色谱 2009(01)

- [15].RP-HPLC柱后衍生法检测干酪中6种生物胺[J]. 中国食品学报 2015(05)

- [16].高效液相色谱法测定水中痕量偏二甲肼[J]. 哈尔滨工业大学学报 2013(08)

- [17].色谱法测定甲醛分析方法进展[J]. 分析试验室 2010(S1)

- [18].紫外分光光度法测定海产品中的硒[J]. 安徽农业科学 2008(15)

- [19].超高效液相色谱法测定发芽糙米中γ-氨基丁酸含量[J]. 中国农学通报 2016(08)

- [20].HPLC法测定鱼粉中氨基酸的含量[J]. 广东饲料 2013(09)

- [21].海洋沉积物中甾醇类物质的气相色谱/质谱方法分析[J]. 环境化学 2012(05)

- [22].高效液相色谱法定量测定果蔬中甲醛含量[J]. 食品科学 2016(22)

- [23].以离子液体为介质生物胺的液相色谱测定[J]. 安徽农业科学 2011(21)

- [24].气相色谱法测定饮用水中痕量溴酸盐[J]. 品牌与标准化 2010(02)

- [25].基于氨基酸定量检测目的衍生反应条件优化研究[J]. 江西医药 2017(08)

- [26].高效液相色谱法测定老陈醋中的γ-氨基丁酸[J]. 食品工业科技 2012(05)

- [27].高效液相色谱法检测酱油中(半)胱氨酸的含量[J]. 中国调味品 2012(05)

- [28].响应曲面法优化仲丁胺气相色谱检测的衍生条件[J]. 食品科学 2012(08)

- [29].气相色谱法测定人红细胞膜反式脂肪酸含量[J]. 华南预防医学 2012(06)

- [30].奶和奶制品中甲醛含量测定方法研究[J]. 卫生研究 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/324ce02fc78cc381be098f0c.html