# 腰椎旋转对骨密度测量值影响的定量研究

### 论文摘要

双能X线骨密度仪（Dual-Energy X-ray Absorptiometry, DXA）测量骨密度（Bone Mineral Density, BMD）是目前应用最广泛、普及性最高、仪器设备最易获取的骨质疏松症（Osteoporosis, OP）的诊断方法，也是世界卫生组织（World Health Organization, WHO）以及国际临床骨密度学会（International Society for Clinical Densitometry, ISCD）推荐的骨质疏松症诊断的“金标准”。目前临床以检测脊柱、髋部的骨密度为主，具体的检测部位为腰椎（L1L4）、整体髋，以及股骨颈。尽管ISCD共识文件规定了可供选择的骨密度测量部位及感兴趣区（Region Of Interest，ROI），但是学者推荐50岁以上人群采用腰椎前后位BMD测量值进行骨质疏松症的诊断。然而，骨质疏松症发病率较高的老年人群常患有退行性脊柱侧凸。研究表明：成人脊柱侧凸的总人口发病率约为2～32%；而在老年人群中，其发病率高达60%。此类患者不仅存在椎体冠状面的序列异常，多数还合并有椎体旋转畸形。这种脊柱畸形可对骨密度测量值的准确性产生影响，进而影响骨质疏松症的诊断与治疗。因此，如何定量评估腰椎旋转角度对骨密度测量值的影响，对于准确评估患者的骨质疏松程度具有重要的临床意义。研究目的：定量分析腰椎旋转角度对腰椎骨密度测量值的影响，并根据DXA扫描椎体图像评估椎体旋转程度，提出椎体旋转时骨密度值的校正方法。研究方法：收集5具男性新鲜尸体脊柱标本（T12L5）。根据脊柱标本的实际测量数据，使用有机玻璃制成脊柱旋转平台。将标本固定于该旋转平台，模拟正常测量腰椎前后位骨密度的条件，以5°为增加量，将标本从0°（标准前后位）逐渐旋转至45°，测量不同旋转角度状态下的腰椎BMD值。分别按照顺时针旋转、逆时针旋转顺序，每个角度各测量一次，取各角度的平均值。同时，对标本进行X线摄片，根据Nash-Moe法评估椎体的旋转程度，并与DXA扫描获得的图像进行对比。实验数据采用统计产品与服务解决方案软件包SPSS17.0进行统计学分析。研究结果：随着腰椎旋转角度增加，腰椎的投射面积逐渐增加，骨矿含量无显著性变化，骨密度值逐渐降低。相关性分析表明，腰椎旋转角度与投射面积呈正性相关，与BMD值呈负性相关。当旋转度数至15°时，BMD测量值与0°值之间具有显著性差异（P=0.001）。当旋转至45°时，BMD测量值降低达21%。根据Nash-Moe法判断腰椎旋转程度，DXA扫描法与X线摄影法的符合率为90%，二者无显著性差异（P>0.05）。结论：椎体旋转角度对腰椎骨密度值具有显著性影响，可以导致测量值较真实值偏低。对于存在腰椎侧凸、旋转畸形患者进行骨密度测量时，应当根据旋转角度校正骨密度，以避免过高估计患者的骨质疏松严重程度。

### 论文目录

- 缩略语表

- 中文摘要

- Abstract

- 前言

- 文献回顾

- 一、骨质疏松症的诊断技术

- 二、双能 X 线骨密度仪测量部位的选择

- 三、DXA 测量腰椎前后位骨密度的影响因素

- 实验一 脊柱旋转平台的制备与评价

- 1 材料

- 2 方法

- 3 结果

- 4 讨论

- 实验二 腰椎旋转角度对骨密度测量结果影响的研究

- 1 材料

- 2 方法

- 3 结果

- 4 讨论

- 实验三 双能 X 线骨密度扫描图像评估椎体旋转程度可行性的研究

- 1 材料

- 2 方法

- 3 结果

- 4 讨论

- 小结

- 参考文献

- 个人简历和研究成果

- 个人简历

- 研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].颌骨骨密度测量方法的研究进展[J]. 全科口腔医学电子杂志 2018(24)

- [2].双能X线骨密度测量仪测量报告的影像分析及其质量评估[J]. 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志 2015(04)

- [3].双能X线骨密度测量法的错误率及错误类型[J]. 国际医学放射学杂志 2015(04)

- [4].骨密度测量仪器临床应用与管理[J]. 中国医疗器械信息 2013(01)

- [5].骨密度测量技术诊断骨质疏松研究现状[J]. 中国中西医结合影像学杂志 2009(02)

- [6].中国各地区绝经后骨质疏松症患病率及骨密度测量检出率分析[J]. 实用骨科杂志 2020(09)

- [7].骨密度测量系统中数据采集与传输关键技术的研究[J]. 北京生物医学工程 2012(01)

- [8].不同重建层厚对定量CT椎体骨密度测量值的影响[J]. 放射学实践 2018(11)

- [9].放射吸收法与双能X射线吸收法骨密度测量相关性分析[J]. 中国医学装备 2014(07)

- [10].超声骨密度测量仪临床应用价值研究[J]. 现代医用影像学 2020(03)

- [11].膝骨关节炎患者膝关节骨密度测量研究现状[J]. 中华骨与关节外科杂志 2020(06)

- [12].双光能X射线骨密度测量对不同部位骨质疏松检出率的对比研究[J]. 中国医学装备 2016(11)

- [13].常见继发性骨质疏松症骨密度测量的研究进展[J]. 中国骨质疏松杂志 2011(06)

- [14].数字X线骨密度测量技术用于骨质疏松诊断标准的研究[J]. 中国骨质疏松杂志 2009(12)

- [15].462名婴幼儿骨密度测量值分析[J]. 浙江预防医学 2010(11)

- [16].数字X线机骨密度测量的实验和临床应用[J]. 中国骨质疏松杂志 2008(01)

- [17].中老年女性骨质疏松症骨密度测量与相关临床症状对照研究[J]. 中国继续医学教育 2015(10)

- [18].骨密度测量在健康体检中的应用效果观察[J]. 现代养生 2019(12)

- [19].围绝经期妇女骨密度测量值分析[J]. 中国妇幼保健 2012(21)

- [20].骨密度测量在健康体检中的应用[J]. 基层医学论坛 2014(20)

- [21].股骨头缺血坏死骨密度的改变[J]. 牡丹江医学院学报 2010(04)

- [22].股骨头缺血坏死骨密度的研究[J]. 中国现代医生 2008(01)

- [23].钉道骨密度测量新方法[J]. 传感器世界 2019(05)

- [24].骨密度测量的临床应用与质量控制[J]. 药品评价 2012(07)

- [25].重庆地区中老年人腰椎及髋部骨密度测量差异比较[J]. 重庆医学 2014(22)

- [26].主委、主编有话要说:[J]. 中国骨质疏松杂志 2015(05)

- [27].我国双能X线骨密度测量仪临床应用状况浅析[J]. 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志 2009(01)

- [28].不同骨密度测量方法在补钙剂评价中的应用[J]. 食品科学 2012(05)

- [29].2013版“美国放射学院关于定量CT(QCT)骨密度测量操作指南”解读[J]. 中国骨与关节杂志 2014(11)

- [30].64排螺旋定量CT骨密度测量影响因素初步研究[J]. 中国医学工程 2010(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/342ece4389ccfc183b45fd5e.html