# 风电场电气设备中风力发电机的运行维护

（中电投新疆能源化工集团吐鲁番有限公司838000）

摘要：风电场的电气设备中的风力发电机运行问题直接关系到维护水平程度的高低，这与风力发电厂的发电量与经济效益有着直接关系，风力发电机的运行与维护更是关系到风电场电气设备的重要性，本文主要分析了风电场中风力发电机的关键作用以及电气设备风力发电机的维护方式。

关键词：风电场；风力发电机；运行维护

一、风力发电机概述

(一)定义与简介

风力发电机以风能、机械能与电能的转化为主要工作内容，通常由风轮、传动装置、对风装置、传动与调速装置以及发电机等组成。

（二）风力发电机运行原理与故障出现的原因分析

风力发电机的控制系统是工业微处理器，是以多个CPU的并列运行形成风力发电机的控制系统。它在对干扰能力的强度方面很大，以通信线路做为中介媒介并实现了与计算机的相互联系，在这样的形式情况下就会使远程控制的工作量得以很大程度上的大幅度改善与提升。

风力发电机的主要工作就在于远程的故障排除工作与数据统计的进行与分析过程。还要在一定的程度上加强相对应的故障诊断工作并加以分析，其具体包括如下几个方面：

1.远程故障的排查工作

风力发电活动能否得以顺利进行关键在于风力发电机的运行情况，好的情况会大大提升电网质量的增强与快速发展。要保证风力发电得以正常运行并实现有效的电力输送工作就需要我们在实施工作方面要进行双向的保护，还要在此基础上设置多重自动复位的保护故障的措施加以进行。

我们都知道风是没有具体的形态的，无形之中影响着环境的变化这就赋予了风能不可控制的特性。就此特点作为重点进行分析得出了特别针对风力发电机的极限值进行设置并得出了自动复位的功能，这就包括了温度限定值与控制故障的自动复位。之所以尽行复位是为了避免风向与风速等不可抗力造成的，通过这项工作的开展可以使风向与风速等不利因素达到有效的缓解与控制。还要将温度的自动复位在最大程度上得到限定，这其中就有环境温度的把控、发动机温度的控制与齿轮箱的温度监控等等。同时还可以对风力发电进行自动复位修护工作，使其超过负荷的过度任务进行有效的修复。还有，对于远程故障的复位工作的影响原因与风力控制发生的过度负荷任务现象，以及各部分检测误差等其他因素的影响。

2.关于运行方面数据统计的相关工作

风力发电场内的风力场管理工作是一项很重要的系统工作，它主要对风力发电厂内部发生的问题进行情况分析，再将得到的数据加以分析研究并完成统计，这才能对风力发电厂内部的具体情况进行一个全面的细致的分析，从而提高风电场考核的效率这就为风力发电的考核工作提高的效率性并为其奠定的一定的理论基础。风力发电机的运行工作是电厂电气设备得以维护的重要组成部分，数据统计表的真实性与可靠性直接的关系着企业内部的经济效益。在运行维护工作中的统计工作的开展与风向信息数据的分析的深入掌握，以及对风力发电机在不同季节发生的不同改变与规律变更的分析处理，这些工作的有效开展可以在最大范围内制定出节能减耗的最终目标。

3.不断深化统计工作的开展并分析相关数据

风电场管理工作的重要内容就是对设备工作情况的详细统计与分析，其可以量化考核风电场设备运行的维护工作，并使风电场的设计工作与风资源的有效评估以及相关设备类型的选取工作得到强大的理论基础和依据。

4.对故障原因进行分析

对风力发电机的各种故障原因进行分析管理，排除故障问题所消耗的时间得到有效的缩短，从而在一定程度上减少的多发性故障出现的频率。这就使停机时间相应减少来了，设备的利用率与完好率也有了明显的提高。

二、对于风力发电厂日常工作的相关维护政策

风力发电作为一项综合性产品，在机械、电气、空气动力学方面都达到了统一且各部分紧密联系着。风力发电运行的维护结果将直接影响风电场的发电量并使其实现经济效益的提升，风力发电机本身也可以经过维护与检修工作来维持其性能的完美实现，因此就需要我们在日常的工作中，及时发现并保证风力发电机的故障隐患，及时将其进行有效的排除工作使其在一定的程度上减少故障的发生。这就可以使风力发电机的利用效率在一定程度上得到提高。所以风力发电的维护工作以定期维护与日常排故维护为主。

1.定期维护工作概况分析

风力发电机要想保持最佳的工作状态并延长其使用寿命这一现象的出现，就需要我们进项风力发电机的定期维护工作。

其主要包括风力发电机的联接件的检查工作、特别是在螺栓力矩的检查工作方面与各个传动部件之间的润滑性能以及各项测试功能得到有力的保障。

关于风力发电机的正常运行方面，因为螺栓各部件的联接由于运行环境的影响产生各种震动，并使其发生极度松动现象。如果忽略这一现象仍继续工作的话就会使连接部分进行受力不均产生的局部被剪切的出现，所以我们要对点解部件进行定期的检查工作以保证螺栓力矩的问题及时被发现并得以有效解决。

2.对于日常维护工作的开展

风力发电机的运行过程中故障的出现是难以避免的，在这种情况下对常规操作进行维护与管理。主要分为以下几种具体方式：

看、对于风力发电机内的梯子与安全平台的联接牢固情况进行观察，如果没有出现螺栓松动的现象、风力发电机的控制柜内电缆线没有出现松动也没有异味、没有存在夹板的移位、扭缆传感器的拉环的完好程度、偏航器的润滑方面、齿轮箱油位以及液压油是否出现变质现象，液压站的表计压力没有出现异常情况，旋转部件以及转动部件没有磨损现象或者出现失效的现象，各油管之间没有出现渗漏现象、齿轮油以及液压油的滤清器是否指标正常等等，这些项目都需要进行细心的检查以防止泄漏现象的出现。

听、对控制柜中的放电声音进行仔细聆听，如果发现异常声音就要检查并判断有不良接触的接线端子，需要进行重点的检查工作。当听到偏航时有没有出现干磨现象的声音，如果听到齿轮箱与发电机轴承是否出现不正常运作的想象，在闸盘与闸垫之间的异常声响方面进行仔细的测量工作，最后就是对叶片的切风声音的异常情况进行判断。

3.运行情况的总体分析

风电场电气设备中风力发电机的运行控制系统的多个CPU进行统一的运行工作，这一任务的实现主要通过工业微处理器来进行控制。由于风力发电机组具有很强的抗干扰能力，可以通过通信系统与计算机相互关联进行可进行的远行控制操作，这就可以做到有效的减少人均工作量，对用工方面的紧要需求起到了一定的缓解作用。这也有效的减少了能源的利用，从而对于实现节能减排与新能源的高效运用，促进能源的可持续发展同时缓解了电力市场相对紧张的电力需求。从具体上来看风力发电机的运行维护工作的正常运行包括远程故障排除、运行方面的数据统计、风力发电运行过程中存在的故障原因的分析工作三部分构成。

参考文献

[1]李乃佳.对风电场电气设备中风力发电机的运行维护分析[J].电子制作,2014(12).

[2]胡姚刚.并网风力发电机组的运行状态评估[D].重庆大学,2011.

[3]蒋泽甫.风电转换系统可靠性评估及其薄弱环节辨识[D].重庆大学,2012.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/358c28c4944b7b982e74f67c.html