# 电力变电运行中多发事故点的控制分析王艺钢

王艺钢

（国网江苏省电力公司常州供电公司213000）

摘要：电力系统管理过程中的变电操作是一个复杂性比较高的系统工程，造成这种复杂性的因素不只是因为变电运行有繁琐的操作环节、涉及到数量众多的电气设备，还因为在整个操作过程中需要技术人员进行专业性高、程序复杂的操作，这些要素在使得在电力系统在进行变电管理的过程中容易出各种事故。而整个变电运行过程的稳定性，不仅影响了电力系统的正常运行，同时也对电力系统的输电质量有着较大的影响。由此，为了保证变电运行的稳定、高效，需要技术人员能够掌握变电运行过程中常见的事故点，并正对这些故障采取相应的预防、处理措施。

关键词：电力系统；事故点；变压器；直流回路

一、变电运行中的多发事故点

1.1母线倒闸操作

母线的连接原件数量大，是设备的汇合点。所以，在对母线进行操作时，要严格按照电力操作的规范进行。在电力变电运行当中，母线承受了大量的负荷，若母线出现倒闸操作失误，将会使刀闸因负荷而闭合，引起设备的故障。在进行母线倒闸操作时，技术人员切换继电保护装置的操作规范很重要，也是母线操作失误的重点。此外，倒闸操作还可能造成电网系统出现串联谐振的现象，电流值将发生变化。

1.2变压器操作

电力变电运行中对变压器的操作包括充电、带负荷、切断空载变压器及并列等操作，都属于电气倒闸操作[1]。变压器操作中事故发生概率最高的是切合空载操作，使空载变压器的电压不断上升，进而导致线路的绝缘受损，最终出现安全事故。空载变压器的实际情况是变压器操作的重点，需要技术人员进行仔细检查。

1.3直流回路操作

直流回路操作时电力变电运行中最常见的操作，其操作要点是在直流回路中出现接地点时，认真检查接地点，再对继电保护装置进行检查、投入和退出的操作。任何一个操作步骤的失误，都极有可能引发电力变电事故。

1.4特殊气候变化

除了电力变电运行中的操作失误，外界的气候变化也会对电力系统产生影响。在高温天气下，电力设备的运行中常常出现过热现象，阻碍了电力的正常输送，使变电运行变得不稳定。而在超低温的环境下，若空气湿度高，电力设备会受湿冷空气的影响而无法正常运行。极端恶劣的天气的出现，是电力变电运行的事故多发时段。

二、电力变电运行中事故发生的原因

电力变电运行中有事故不可怕，可怕的是出现事故后不分析原因，不了解问题背后的问题。

2.1不严格遵守制度

无规矩不成方圆，无制度必出问题。电力企业的工作是专业性较强的工作，也都是高危工作，如果不坚持制度、不遵守规定，则会出现事故，也会造成巨大的经济损失。但在实际工作中，个别员工忽视了制度的重要性，工作中不按制度办事，不按制度操作，让本应安全的工作出现了事故。

2.2不执行操作规程

在电力变电运行工作中，好多操作都要求细致且按规程进行，不能马虎大意，更不能草草行事。但在高危的工作中，个别工人为了操作方便，出现了带电作业、减穿绝缘服、不采用绝缘体等现象，这样不按操作规程的工作就极容易造成作业事故的发生。

2.3排查维护缺失

电力变电运行是电力企业的重要工作，所以要常检查、常维护、常保养，但个别负责人责任心不强，个别工人得过且过，使很多变压器、线路等重要电力器材出现老化、裸漏、联电等问题，长时间不维护就会出现重大的事故。

三、电力变电运行中多发事故点的控制措施

在一定程度上，电力变电运行情况的好坏直接影响了整个电力系统的正常运行。因此，电力企业必须采取行之有效的措施来对电力变电运行中的多发事故点进行控制。其具体控制措施如下：

3.1不断提高操作人员的素质

在电力变电运行中，操作人员占据着极其重要的地位。换言之，操作人员素质的高低直接关系到电力变电的正常运行。因此，电力企业必须采取行之有效的策略不断提高操作人员的整体素质，以此来尽可能地减少人为因素给电力变电的运行带来的影响。要做好这一点，首先，电力企业应建立一套严格的人才选拔制度和考核制度，以此来提高操作人员队伍的整体素质。其次，电力企业应加强对全体操作人员相关知识的培训，以此来不断提高其综合素质。再次，电力企业应制定相应的奖惩机制，以此来对操作人员的职业行为进行规范。同时，这也可以提高操作人员工作的积极性和责任心。最后，电力变电运行的负责人应充分对变电站内的工作人员进行相关的了解，以此来达到对电力系统工作人员进行优化配置的目的。

3.2强化对电力设备的管理

电力设备质量的好坏，在一定程度上影响了电力变电的运行。因此，电力企业还必须采取行之有效的措施强化对电力设备的管理。一般而言，要强化对电力设备的管理应从两个方面着手。一方面，电力企业应加强对设备进口源头的管理。要做好这一方面，电力企业应采取招标操作的方式来对变电器进行采购，并严格审批所有参与招标的单位。若招标单位不符合标准要求，则将其排除掉。同时，在对变电器进行验收时，电力企业还应派遣专门人员对变电器的性能与设计进行严格的检验。只有检验合格后，电力企业才能验收。这样做，电力企业就可以在源头上对变电器的质量进行控制。

另一方面，电力企业还必须注重对使用中的设备进行质量检验，以此来对责任方进行明确。要做好这一方面，电力企业应与选定的厂家签订合同，且合同中应对设备在使用中出现的问题的责任方进行明确的规定。同时，在对使用中的设备进行质量检验时，一旦发现出现问题，则应立即对其进行维修或是更换。

3.3注重预防过负荷现象的出现

在电力变电运行中，若备自投装置出现不正当操作的现象，则会导致过负荷问题的出现，从而严重影响了电力变电的运行。因此，电力企业必须注重预防过负荷现象的出现，并采取行之有效的措施来进行预防。要实现这一点，操作人员在进行备自投装置操作时，必须严格遵守相关的操作规范。同时，通过利用备自投装置的检合流闭锁功能也可以对过负荷的出现进行预防。除此之外，操作人员还可以通过利用闭纵联电流中差动保护，来降低因操作不当而对开关造成的影响。同时，还可以开启备自投装置两侧的差动保护来降低其对开关造成的影响。

四、结束语

电力变电运行的安全稳定对于整个电力系统的稳定性以及供电质量有着极大的影响，为了能够全面的提升电力变电运行各个方面，需要技术人员重视电力变电运行中存在的危险点，并针对发现的危险点才去控制措施进行预防，是保障供电质量和用电安全的关键。电力变电运行中很多的事故的发生是操作人员的操作不规范造成的，因此，操作人员务必注意按照规定进行操作，并重视安全隐患的预防，共同保障供电质量与用电安全。

参考文献：

[1]管晓阳.电力变电运行中的多发事故点及控制措施探讨[J].广东科技，2013（20）.

[2]王娟.电力变电运行中多发事故点的控制研究[J].科技与创新，2014（11）.

[3]关均康.电力变电运行中多发事故点的控制分析[J].科技与企业，2013（9）.

[4]靳淑玲.变电运行中的事故分析及应对措施研究[J].科技资讯，2014（35）.

作者简介：

王艺钢（1991.5.21），男；江苏常州；汉；研究生、硕士；助理工程师；220kV运维值班员；研究方向：运维。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/362d5d7c0b1f6c8ceffee98c.html