# 电力系统运行中电气自动化应用李安

（中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司新疆乌鲁木齐市830002）

摘要：随着我国经济的不断发展，电气自动化技术将会不断地得到提高，同时也会更加广泛的应用于人们的日常生活和工作中，为人们带来很多便利。有效的提高了电力系统运行的安全性和稳定性，使人们对电力系统的故障处理更有效率。在今后的研究中，应加强对电气自动化技术的人工职能方面的研究，使我国的电气自动化技术更加先进。

关键词：电力系统运行；电气自动化技术；应用策略

引言

随着社会经济的不断发展与进步，加速了科技的发展，电气自动化逐渐应用于电力系统中的各个运行环节，改变了传统落后的人为操作方式，使电力系统运行实现了质的突破与改变，以崭新的面貌呈现在电力行业之中。我国电力系统目前的高效率电力管理，是通过电气自动化的应用来实现的，应用电气自动化技术可以使电力系统形成安全、可靠的集中管理，由此可以看出，电气自动化在电力行业中有着积极、重要的促进作用。

一、电气自动化技术的应用优势

1.1可控性高

目前，各种电力系统广泛的应用于人们的日常生活中，使得电力市场的规模空前增大，人们对电气自动化技术的可控制性要求也越来越高。例如：电力系统的输电、发电、变电以及配电等，无一不利用电力系统。电力系统在原有的基础上使用电气自动化技术，可以将发电厂以及各大变电站的周围信息进行集中处理，形成一个信息管理系统。进一步提高对电力系统的控制，提高电力系统的稳定性和安全性。

1.2维护方便

电力系统的维护是整个系统的难点，由于我国的电气自动化技术还不够成熟，采用网络信息技术，可以加强对电力系统的信心处理，使电力系统维护更加方便。同时，可以对电力系统进行网上监督，提高维护的科学性和灵活性。

1.3信息技术先进

电力系统采用电气自动化技术大大提高了信息技术的先进性。由于信息技术是电力系统的运行以及维护的重要方式，所以将电力系统信息化处理，使电力系统管理更加便捷，能够及时的根据数据信息对电力系统的故障采取有效措施处理，提高了电力系统的管理效率，有利于电力企业的可持续发展。

二、电力系统运行中电气自动化的应用

2.1计算机技术的应用

电力系统运行的核心技术是计算机技术，计算机技术的应用对电力系统的供电与配电实现了智能化管理与控制。智能电网技术是构成电力系统电气自动化的重要组成部分，广泛应用于电力系统的输变电之中，使电力系统能够进行智能化运行。同时，计算机技术实现了电力系统中的电网调动自动化运行，计算机技术能够自动与自主调节不同等级的电网，充分发挥出电力设备的性能与作用，使电力系统的设备之间相互结合，增强了信息收集的性能，提高了电力设备的工作效率。另外，电力系统中充分利用计算机技术，实现了变电站技术自动化的应用，使电力信息的处理与存储实现了自动化与网络数字化，管理人员在维护电力系统运行时，方便调用和记录信息，随时掌握电力设备的运行情况，及时处理设备故障，排除安全隐患，提高了管理效率。

2.2PLC技术的应用

PLC技术应用于电力系统时，其主要功能是控制电力设备相关参数、采集电力系统信息以及控制电力系统运行顺序等方面。PLC技术属于一种控制技术，它是通过电子技术与计算机技术科学地结合在一起而形成的典型的继电接触控制技术，PLC技术提高了处理信息与编程问题的工作效率，使电力系统的运行状态保持低耗与高效，同时信息记录与编程都实现了自动化。PLC技术的应用具体表现在：第一，PLC技术能够采集与处理电力系统运行状态的信息，把电力系统的柔性操作实现为智能控制；第二，PLC技术具有控制电力系统中电流与温度等相关参数的作用，使电力系统的各个运行环节的参数维持正常运行，对系统中的每个环路进行调节；第三，PLC技术可以调节电力系统的工作顺序，能够控制单独模块系统信息，并且实现信息总线连接，协调电力系统中各个工作环节；第四，PLC技术更加广泛的应用于控制电力系统设备的开关量，它的应用原理是使用PLC技术对电力系统中开关的输出与输入信号进行控制，通过信号指示控制开关，提高了电力系统的运行效率。

2.3自动化仿真技术的应用

科技在不断进步，为了实现与国际接轨，促使电气自动化技术也在不断更新与发展。在步入数字时代的同时，自动化仿真技术成为电气自动化技术中的重要技术，并且发展也十分迅速，已经广泛应用于电力系统运行之中。比如，混合实时仿真环境能力实验室，它是通过自动化仿真技术实现模拟不同运行条件下电力系统的运行状态，检测电力系统的暂态与稳态实验，通过自动化仿真技术而提取的试验数据比较科学、真实、有效。另外，自动化仿真技术还能够与其他控制装置形成闭环系统，测试新装置的运行情况，这样可以充分了解新装置的使用性能，提高测试准确度，增强了对新装置进行有效控制的能力，为电力系统实现智能保护与灵活输电等方面的研究，提供更加便利的实验环境与条件。

2.4电网技术的应用

随着电力系统运行中电气自动化的应用越来越广泛，电网调度实现自动化已经成为电力系统运行的主要构成部分，电网技术也在不断更新与进步，实现了电网技术一体化，加快了电网调度的发展，进一步增强了数字信息技术处理能力。电网调度工作范围比较大，使电网技术的应用范围也随之增加。由于电网调度存在明显的地域差异，使电网的特点与类型也存在很多不同之处，给电网调度增加了难度。而应用电网技术，使电力系统各个环节都使用自动化设备，方便管理和预测电力系统中每个设备的运行情况，从而有效的控制设备运行的数据与信息等，提高了电网调度的工作效率。

三、电力系统中电气自动化的综合技术的发展趋势

3.1电气自动化综合技术向国际化发展，全方位多角度融合了计算机技术，实现了技术融合与对接。当前虽然应用程度和接触角度有限，但是不久的将来，电力系统对电气自动化技术会是一种大范围的革命性突围，这种普及式发展趋势无法更改，已经成为一种新常态。国际社会也不断重视技术进步与发展的管理，不断规范电气自动化技术应用秩序，有关规定已经明确引导着发展方向。我国

也在大趋势引导下，向国际化靠拢。通过气自动化的推广与应用，现代化计算机技术发展空间也不断提到拓展，现代信息技术成为技术进步的强大推动力，可以说，未来电力自动化综合技术将会是多媒体、网络传输、云计算方向发展，与最新技术无缝对接渗透。

3.2电气自动化综合技术还将实现保护、控制以及测量工作三位一体能力。电气自动化技术把人员进行重新划分。打破了工种与分工，对以往单一的操作进行了综合，使各项操作形成系统联动。一体化发展推动电气自动化系统在保护工作、控制工作以及测量工作发挥重要作用。

四、结束语

电力系统是当今人们生活中非常重要的一部分，而电气自动化技术引导着电力系统逐步趋于完善，并推动着我国电力事业的不断发展。因此，分析电气自动化技术在电力系统运行中的应用是很有必要的，二者的良好结合可以促进我国电力系统的长足发展。

参考文献：

[1]陈如冰.电气自动化技术在生产运行电力系统中的应用刍议[J].硅谷，2014（24）：68-68.

[2]邵叶青.电力系统运行中电气自动化的应用探讨[J].科研，2015（11）：131-131.

[3]谢立超.电气自动化在电力系统运行中的应用分析[J].数字技术与应用，2014（8）：225-225.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/36f46bfbc2c489821c7ddf62.html