# 暖通空调节能设计原则与现实应用的有关问题

中天伟业（北京）建筑设计事务所有限公司新疆分公司新疆830000

摘要：建筑暖通空调系统设计是一项较为复杂的工作，为进一步降低系统能耗，设计人员可在具体工程中，对绿色理念进行合理运用，以此来实现整个系统设计过程的优化，通过各种有效的方法和措施，达到系统节能的目标。同时，绿色理念的应用，还能使暖通空调系统的废气和废物排放量显著减少，有利于自然生态环境的保护。

关键词：建筑暖通；节能设计；具体应用

引言

经济的发展带动了城市建筑的发展，随着生活水平的提高，人们对建筑设计的要求也随之越来越高，在我国大力实行可持续发展观的当下，建筑设计中坚持绿色设计理念是响应国家号召和跟紧时代发展的必然选择，但绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计中的应用还存在一些问题有待相关人员进一步去解决，只有不断完善，才能够真正实现可持续发展。

1节能环保理念下的建筑暖通设计基本原则

1.1节约原则

随着国民经济的不断增长，我国环境污染和能源紧缺问题十分严重，现阶段，节约能源已逐渐成为国家乃至全世界重点关注的问题，鉴于此，在建筑暖通设计工作中，需严格遵循节约原则，实践过程中，一般体现在能源节约和材料节约方面。

1.2回收利用原则

回收利用属于一种现代化节能环保手段，在建筑暖通设计中也要坚持回收利用的基本原则，具体内容包括整体回收和部分回收，在绿色环保理念之下，应确保暖通系统设备、部件和管道在经过检测、维修或保养之后依然能够正常的运转，且这些部件在经过回收之后，要能够进行专业化的再生，实现产品的良性循环利用。

1.3环保原则

随着社会的不断发展和进步，节能环保是城市建设中的关键性内容，因此，在对建筑暖通系统进行设计的过程中，也要积极坚持环保原则，对资源浪费、碳排放、污染排放、能源损耗等问题进行重点考虑，确保设计方案的科学性与合理性。

2?建筑暖通节能设计现实应用的有关问题

2.1暖通图纸设计上存在问题

设计图纸是建筑施工的重要前提，没有设计图纸，任何施工将无从开始。所以，对设计图纸的把握十分重要。更是需要设计人员对现场环境及可能影响到的外界因素进行通盘考虑。但在实际过程中，总会出现诸多问题。首先是暖通设计图纸与现场实际情况背离，造成施工人员无法施工。其次设计图纸要求使用的建筑材料与工程项目不符，甚至是设计人员在设计环节上出现错误。施工人员又或者跟随图纸进行施工，都有可能造成工程缺陷，轻者返工，重者影响施工整体质量。节能设计是在满足正常使用前提下进行的，图纸质量不高，存在诸多问题，正常使用堪忧，何谈节能。此类问题其主要责任不在施工方，而在于设计单位。设计部门为图方便，未对现场进行详细勘察，或直接套用类似图纸。或在设计过程中，对建筑平面图和系统图设计深度存在遗漏，造成暖通设计图纸出现诸多问题。

2.2暖通空调系统施工不合理

暖通空调系统作为建筑中重要部分，其自身品质的高低，亦直接影响建筑工程质量。部分施工单位，为谋求工程进度，或降低施工成本。在暖通施工环节上，敷衍了事或关键部位缺失。同时，由于暖通工艺的复杂性和实际难度，部分施工人员缺乏必要施工技能，这些施工人员进行空调系统安装维护存在诸多问题和困难。以上问题造成暖通系统未能按照图纸进行施工，相应防火设施也未能依据规范进行安装。空调系统使用过程中，隐患一旦出现，就会引起火灾，造成安全事故。另外，暖通空调仪表附件较多，在施工过程中会存在漏装的可能性，导致整个系统无法联动控制，阀门仪表失去原有的功能，节能调节措施成为空话。此外，图纸资料的管理是施工环节的重要组成。如果没有完善的施工记录，对施工过程中未进行详实记录，甚至是不记录。那么这样的暖通施工工程必然会出现问题。唯有完整齐全的工程资料，其工程才算至完整。但在实际质量施工过程中，诸多施工单位往往在建筑工程临近结束时，才对施工记录和施工资料进行整理和弥补。而不是暖通工程开始进行材料报备和相关资料整理，最终造成工程签证困难，工程资料的真实性和完整性也会随着降低，对于后期工程质量的跟踪也会受到影响。

2.3设计人员学术素养不足

设计人员在对建筑进行暖通设计之初，就应对现场施工环境进行实地考察，对市政条件全盘进行考虑。但在实际过程中，往往存在设计与现状市政条件不符的情况，采暖热源、空调冷源的能源选择没有因地制宜，造成能源浪费，节能之说无从谈起。图纸细节问题诸多，部分细节如供电、供水、通信系统施工产生矛盾，出现交叉施工常为多见。没有详细的排管图纸，提升施工难度，造成施工人员无法按照图纸进行施工，施工环节无法实现紧密衔接，造成施工延误，甚至返工。其次，设计人员专业知识不够，很多设计人员对规范一知半解，只理解规范的表面意思，而对背后这样要求的深意不理解，这样导致很多设计的作品和节能的原则相悖论。

2.4压缩暖通工程成本

部分施工单位，为降低施工成本，在暖通工程设计上寻找非正规设计单位，或聘请施工单位不具备暖通施工资质。对暖通工程成本恶意压缩，其次，施工单位还可能在施工材料和施工设计上进行挤压，进而造成施工过程中出现偷工减料甚至使用质量较差的施工材料，造成暖通工程质量和安全性无法得到保证。

3建筑暖通设计中问题的应对措施

3.1将暖通设计中节能减排落实到位

建筑符合我国城市化发展趋势，能够有效应对城市土地资源日愈紧缺的现象，具有诸多优势，但也存在部分不足，如何有效提升资源利用率便是其中重要研究话题。当前，不少企业并未重视建筑暖通设计中的节能问题，使得能源损耗严重。为此，在开展建筑暖通设计时，要贯彻节能减排的理念，在确保质量的基础上，选择更具节能环保价值的方式。建筑暖通设计具有复杂性和繁琐性，涉及到多方面要素，故而在开展设计工作时，要高度关注节能问题，确保暖通设计方案与相关要求相符，从而提升暖通效果，并实现节能减排目标。

3.2依据相关规范开展暖通设计

在建筑暖通设计中，难免会出现部分问题及不足，而导致这些问题的重要原因便是未能确保规范性。为此，在开展建筑暖通设计工作时，相关设计人员要严格遵守我国相关规定及要求，提升工作的规范性，并组织设计人员开展定期培训，增进设计人员对规范性制度等有关内容的理解。设计人员要在相关规范的指导下开展设计工作，有效降低暖通设计中出现问题的风险。

3.3选择科学适宜的空调系统

在建筑暖通设计中，选择何种空调系统对暖通运行情况具有重要影响，必须在综合分析各要素及问题之后，选择科学适宜的空调系统，确保空调系统的功能与有关规定要求相符，并有效降低空调在运行过程中耗费的能源，实现节能减排的目标。写字楼的主要功能为办公，一般而言，空调运行时间应与工作人员工作时长一致。鉴于这一实际情况，在选择空调系统时，要确保空调系统能够在晚间降低运行，实现减少能耗的目的，确保空调选择的科学性及合理性。

3.4组织设计人员开展专业培训

设计人员作为开展设计工作的主体，为提升设计图纸的水平及质量，需组织设计人员开展专业的培训活动，注重提升设计人员的综合素养，增进设计人员对设计标准、规范性内容等的理解及掌握，并通过构建健全完善的奖惩制度，提升员工的工作积极性，让员工的工作能力得以提升。此外，在组织员工开展设计工作时，可适当拓展培训内容，组织开展专业层面的培训活动，还需组织员工开展思想态势上的教育。为了增强设计人员的综合能力，设计人员要秉承与时俱进的原则，积极学习新技术和新理念，提升自身综合能力，有效防止在设计环节存在与有关规范不一致的情况，从而有效降低经济损失。在开展图纸设计工作时，要贯彻节能环保理念，综合分析相关条件及情况，提升暖通设计的可行性及科学性，为人们提供良好的居住环境。

结束语

随着人口的逐渐增多，对与资源的消耗也越来越多，各行各业都在通过一些节能技术不断的节能减排，作为资源消耗大户的建筑行业也是如此，通过对暖通空调进行节能设计与运用，能够显著降低建筑能耗，为社会的可持续发展做出应有的贡献。

参考文献:

[1]严丽萍.暖通空调节能技术在建筑工程中的应用研究[J].企业导报，2015（19）.

[2]闫啸.暖通空调节能技术在工矿企业中的应用[J].江西建材，2016（13）.

[3]裴小伟.论暖通空调节能技术在建筑工程中的应用[J].技术与市场，2017（07）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/370f8a1a37c65547cc41e321.html