# 地区电网继保定值在线校验分析系统的深入研究与实现

### 论文摘要

本文设计实现了“地区电网保护定值实时校验分析系统”,研究了适用于地区电网中设备的属性及状态的知识表示和拓扑分析方法,找出保护之间的配合关系,计算出短路电流和分支系数,最后根据相应的校验规则对220KV变压器的后备保护进行校验,输出校验结果和对不合理定值的解释说明。同时,在完成工程要求的基础上,对Agent及Agent系统进行了初步研究,并根据需要编写了一个系统运行监控Agent,用以对系统及其运行环境进行监控,根据具体情况由Agent做出最佳的响应——是自动重新校验还是等待用户的干预。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 选题的背景及意义

- 1.2 相关课题在国内外的研究现状

- 1.3 课题的研究思路和校验系统的实现方案

- 1.3.1 220 KV主变后备保护的校验

- 1.3.2 人机接口界面及校验结果处理

- 1.3.3 编程实现基于BDI模型的Agent

- 1.3.4 关于Agent的进一步研究

- 1.3.5 系统综合调试运行

- 第二章 电网设备的知识表示及其拓扑分析

- 2.1 电网设备数据库及数据库管理系统

- 2.1.1 数据库的构造

- 2.1.2 各数据表之间的联系

- 2.1.3 数据库管理子系统

- 2.1.4 用C++Builder提供的组件实现数据的调用

- 2.2 地区电网的知识表示

- 2.2.1 面向对象知识表示法

- 2.2.2 数据在内存中的存储形式

- 2.3 网络的拓扑分析

- 2.3.1 基于矩阵模型的站内拓扑分析

- 2.3.2 网络间的连通性分析

- 2.3.3 网络拓扑分析的快速算法

- 第三章 定值校验及结果处理

- 3.1 短路电流的计算及阻抗矩阵的形成

- 3.1.1 支路追加法形成节点阻抗矩阵

- 3.1.2 各种故障情况下短路电流的计算

- 3.2 线路保护校验

- 3.2.1 校验规则的制定

- 3.2.2 110 KV线路保护定值校验

- 3.2.3 不规则线路的处理

- 3.2.4 线路保护与变压器保护定值配合的校验

- 3.3 变压器后备保护校验

- 3.3.1 变压器保护的配置

- 3.3.2 保护规则的制定

- 3.3.3 变压器后备保护校验

- 3.4 运行测试举例

- 第四章 Agent的理论及其应用

- 4.1 Agent的定义、特点及体系结构

- 4.1.1 Agent及多Agent系统的定义

- 4.1.2 多Agent的体系结构

- 4.1.3 面向Agent技术与面向对象技术的联系和区别

- 4.1.4 当前对Agent研究与应用所存在的问题

- 4.1.5 Agent及多Agent系统在电力系统中的应用

- 4.2 系统运行监控Agent的设计与实现

- 4.2.1 Agent技术面临的关键问题

- 4.2.2 基于BDI模型Agent的一般结构

- 4.2.3 Agent在定值校验系统中的应用

- 4.3 多Agent协作系统的初步研究

- 4.3.1 多Agent系统的模型及各Agent的工作原理

- 4.3.2 系统的智能分析过程及运行流程

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 在学校期间发表论文和参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].电网企业信息安全技术应用探讨[J]. 科学技术创新 2019(32)

- [2].略论电网企业网络信息安全的威胁及攻防新技术运用[J]. 科技与创新 2019(23)

- [3].电网实物资产评价及管理建议[J]. 通讯世界 2019(12)

- [4].数据应用驱动业务——数字电网智见未来[J]. 大众标准化 2019(12)

- [5].电网企业廉洁体检制度构建与实施研究[J]. 中国管理信息化 2019(24)

- [6].售电侧改革对电网企业的影响及应对策略[J]. 电力设备管理 2019(11)

- [7].新时期电网企业财务预算管理存在的问题及改进措施[J]. 营销界 2019(43)

- [8].电网企业“双创”工作现状分析及对策研究[J]. 今日科苑 2019(11)

- [9].农村电网配电安全存在的问题及解决措施[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2019(12)

- [10].从委内瑞拉大停电看特大型城市电网安全问题[J]. 电力与能源 2019(06)

- [11].电网规划与电力设计对电网安全影响分析[J]. 门窗 2019(21)

- [12].新电力体制改革对电网企业投资运营及管理的影响[J]. 粘接 2019(12)

- [13].基于事故树分析法的电网安全评估[J]. 电子世界 2020(01)

- [14].面向大数据的数字电网平台架构设计方案探讨——以海南为例[J]. 科技创新导报 2019(24)

- [15].电网信息化建设中数据防泄漏技术的应用探究[J]. 中国新通信 2019(23)

- [16].电网建设中电气工程自动化的应用[J]. 通信电源技术 2020(01)

- [17].浅谈在电网建设实际工作中如何增强四个意识[J]. 东方企业文化 2019(S2)

- [18].电网企业IT资产精益化管理探索[J]. 信息技术与标准化 2019(10)

- [19].电网公司应急指挥中心建设关键设备技术应用的探讨[J]. 红水河 2019(06)

- [20].构建地区电网调控的一体化安全系统[J]. 集成电路应用 2020(01)

- [21].110KV电网的规划与设计分析[J]. 科技资讯 2020(01)

- [22].电网企业火灾隐患表现形式排查方法和整改措施[J]. 科技创新导报 2019(28)

- [23].面对自然灾害的电网安全措施分析[J]. 集成电路应用 2020(03)

- [24].基于电网安全策略的稳定控制技术分析[J]. 集成电路应用 2020(03)

- [25].电网企业适应大数据发展的转型策略研究[J]. 决策咨询 2020(01)

- [26].浅析如何改善农村电网电压质量[J]. 机电信息 2020(06)

- [27].浅谈电力大数据在电网建设中的运用[J]. 中国新通信 2020(01)

- [28].探析储能系统参与电网调频控制技术[J]. 通信电源技术 2020(02)

- [29].城镇居民分布式能源接入电网应用技术研究[J]. 中国新通信 2020(03)

- [30].物联网技术在电网改革中的作用研究[J]. 现代信息科技 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3846420f2c074d08051c7413.html