# 蔬菜中氨基甲酸酯类农药残留快速检测技术研究

### 论文摘要

氨基甲酸酯类农药因其品种多、药效好、对人畜低毒、高效、选择性强等特点而被广泛应用于农业生产中。随之带来的农产品中农药残留量超标问题也日益突出,直接影响着消费者的身体健康和对外经贸的发展。所以建立快速、高效、经济的检测方法成为亟待解决的问题。本文研究了目前最常用的两种氨基甲酸酯类农药残留快速检测方法——酶联免疫吸附分析法（ELISA法）和酶抑制电化学法。首先以克百威的碱解产物呋哺酚为原料,采用一种新的半抗原合成途径合成了克百威半抗原:2,3-二氢-2,2-二甲基-7-苯并呋喃基对硝基苯氯甲酸酯（BFNH）。将半抗原与牛血清蛋白（BSA）偶联制备了人工抗原BFNH-BSA,用所制备的人工抗原免疫动物,从血清中分离纯化获得了高效价、高特异性的克百威多克隆抗体。纯化后的抗体效价达到1.024×107,与5种结构相似的氨基甲酸酯类农药和3种有机磷农药的交叉反应率均低于9%。利用这种多克隆抗体建立了克百威ELISA检测技术并对实验条件进行了优化选择。最低检测限达10-7mg·mL-1,优化条件为:碳酸盐缓冲液为较优的包被介质;20min为最佳反应时间;甲醇含量10%以下,对免疫反应的影响较小。两种快速检测方法对同一批出口蔬菜样品的检测结果对比分析显示两种方法检测结果基本吻合:ELISA法检出克百威残留量超过0.5mg·kg-1的样品有10例,检出率5%;酶抑制电化学法检测结果中对乙酰胆碱酯酶抑制率超过60%的样品有7例,检出率3.5%。HPLC法验证结果与两种快速检测方法的检测结果也基本符合,表明两种快速检测方法的检测结果较为准确。ELISA法和酶抑制电化学法均适合对大量农产品中有机磷或氨基甲酸酯类农药残留超标与否进行快速筛查,但在实际应用中又各有其优缺点,若两种方法联合应用则可形成优势互补,极大地扩大农药残留的检测范围。ELISA法非常适合大批量样品的筛选,而且灵敏度、回收率都能满足检测要求,对于较易制得抗体的农药残留检测非常适用;对于较难得到抗体的农药残留检测,可用酶抑制电化学法替代,由本研究结果可知,酶抑制电化学法检测的灵敏度和准确度与ELISA法基本吻合,可满足农药残留快速检测要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 本文缩略语表

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 氨基甲酸酯类农药简介

- 1.2.1 氨基甲酸酯类农药的化学结构类型

- 1.2.2 氨基甲酸酯类农药的作用机制

- 1.2.3 氨基甲酸酯类农药使用和残留现状

- 1.3 氨基甲酸酯类农药残留的食品安全风险评估

- 1.3.1 食品安全概述

- 1.3.2 食品中的氨基甲酸酯类农药污染来源

- 1.3.3 氨基甲酸酯类农药残留的风险评估

- 1.4 氨基甲酸酯类农药残留分析方法

- 1.4.1 分光光度测定法

- 1.4.2 气相色谱法（GC）

- 1.4.3 高效液相色谱法（HPLC）

- 1.4.4 色-质联用（GC-MS,HPLC-MS）

- 1.4.5 荧光分析法（FA）

- 1.4.6 免疫分析法（IA）

- 1.4.7 生物传感器法

- 1.4.8 毛细管电泳法（CE）

- 1.4.9 酶抑制法（EI）

- 1.4.10 薄层色谱法（TLC）

- 1.5 本研究的目的和意义

- 第二章 ELISA法检测蔬菜中的克百威残留

- 2.1 引言

- 2.2 实验材料、试剂与仪器

- 2.2.1 实验材料

- 2.2.2 实验试剂

- 2.2.3 实验仪器

- 2.2.4 部分实验试剂的配制

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 克百威人工半抗原的制备

- 2.3.2 克百威人工免疫抗原的制备

- 2.3.3 抗血清的制备

- 2.3.4 抗原抗体最佳工作浓度的确定

- 2.3.5 抗血清的纯化

- 2.3.6 纯化后的抗血清效价检测

- 2.3.7 抗血清的特异性检测

- 2.3.8 实验条件的优化

- 2.3.9 间接竞争ELISA标准曲线的建立

- 2.3.10 ELISA法检测样品中克百威残留

- 2.4 结果与分析

- 2.4.1 克百威半抗原的鉴定

- 2.4.2 人工抗原的鉴定

- 2.4.3 抗原抗体最佳工作浓度筛选

- 2.4.4 抗血清的纯化和效价测定

- 2.4.5 抗体特异性鉴定

- 2.4.6 实验条件的优化

- 2.4.7 间接竞争ELISA标准曲线的建立

- 2.4.8 ELISA法检测样品结果

- 2.5 讨论

- 第三章 酶抑制电化学法测定蔬菜中的氨基甲酸酯类农药残留

- 3.1 引言

- 3.2 实验材料、试剂与仪器

- 3.2.1 实验材料

- 3.2.2 实验试剂

- 3.2.3 实验仪器

- 3.3 实验方法

- 3.3.1 样品的前处理

- 3.3.2 分析前处理

- 3.4 结果与分析

- 3.4.1 抑制时间的优化

- 3.4.2 样品测定

- 3.5 讨论

- 小结

- 参考文献

- 硕士期间发表的论文

- 致谢

- 衷心感谢以下基金资助

### 相关论文文献

- [1].食品农药残留快速检测技术的应用与意义[J]. 食品安全导刊 2019(33)

- [2].市售蔬菜产品中同时含有两种及两种以上微量农药残留的占比较大[J]. 农药市场信息 2020(02)

- [3].高效液相色谱法同时测定蔬果中6种农药残留方法确认[J]. 吉林农业 2019(24)

- [4].蔬菜、水果中农药残留浅析[J]. 食品安全导刊 2019(36)

- [5].农产品中农药残留检测技术研究[J]. 南方农机 2020(04)

- [6].浅析新型农业种植技术有效降低农药残留 提高农产品质量安全[J]. 农家参谋 2020(04)

- [7].QuEChERS/GC-MS/MS测定人参中41种农药残留[J]. 分析测试学报 2020(04)

- [8].浅谈孟连县农产品农药残留超标的原因[J]. 云南农业 2020(02)

- [9].农产品农药残留检测技术研究[J]. 农家参谋 2020(06)

- [10].气相色谱-串联质谱动态多反应监测模式测定陈皮中88种农药残留[J]. 分析测试学报 2020(05)

- [11].农产品农药残留检测技术研究[J]. 农家参谋 2020(12)

- [12].洗涤剂真能除掉农药残留吗[J]. 江苏卫生保健 2020(06)

- [13].杨梅中农药残留的检测及风险评估概述[J]. 南方农业 2020(14)

- [14].对农产品中农药残留现状的分析与探讨[J]. 河南农业 2020(19)

- [15].消除气相色谱质谱法检测农药残留时基质效应的方法研究[J]. 食品安全导刊 2020(18)

- [16].血清农药残留水平与慢性肾脏病的相关性研究[J]. 上海医学 2020(04)

- [17].华中农业大学在农药残留去除领域研究取得新进展[J]. 农药市场信息 2020(15)

- [18].2019年进出口辣椒、辣椒粉中农药残留情况[J]. 现代食品 2020(13)

- [19].农药残留检测仪校准规范编制说明[J]. 广东化工 2020(16)

- [20].农药残留快检技术再获突破[J]. 农村百事通 2020(16)

- [21].基于改进移动窗口目标转化因子分析的多农药残留自动化定性分析方法[J]. 食品研究与开发 2020(20)

- [22].采用高效液相法测定甘草中多组分农药残留的方法研究[J]. 吉林农业科技学院学报 2020(04)

- [23].含多种农药残留的茶叶自然污染基质标准样品的研制[J]. 食品安全质量检测学报 2020(18)

- [24].以绿提质 安字为先——无农药残留的现代农业思考[J]. 新农业 2020(16)

- [25].全国首家农药残留高通量非靶向侦测技术落地[J]. 农村新技术 2020(10)

- [26].果蔬农药残留中的分离技术探讨[J]. 质量安全与检验检测 2020(04)

- [27].固相微萃取-气相色谱质谱检测技术检测葡萄中的有机磷化学农药残留——评《农药化学合成基础》[J]. 化学试剂 2020(11)

- [28].气相色谱-质谱法测定中药有机磷农药残留[J]. 化工设计通讯 2018(12)

- [29].中药材农药残留研究现状[J]. 中国中药杂志 2019(01)

- [30].果蔬农药残留安全问题与监管举措[J]. 对外经贸 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3901588b8a1641b5748dcdf6.html