# 变电运维中存在的隐患及优化策略李靖

（国网河北省电力有限公司沧州供电分公司河北省沧州市061000）

摘要：近年来，我国社会经济不断发展，人民生活质量也在不断提高。为了更好地满足个人和企业用电需求，随着电力行业的逐步完善。变电站安全管理作为电能传输系统，已成为电力企业管理的重要组成部分，是保证整个电力系统高效运行的核心因素。因此，提高其安全性，将大大降低电网运行的风险和故障率。在电网运行中，变电站电力设施的安全运行不仅会受到外部环境的极大影响，而且会在人为不安全因素的干扰下导致各种不安全事件的发生。本文主要论述了变电站安全管理的基本概念及其主要安全因素，提出了电力系统变电站安全管理的措施。

关键词：变电站；安全管理隐患；解决措施

1.关于变电站安全管理的基本概念

随着国家十二五规划的实施，电力企业近年来引进了新的智能技术，提高了变电站的自动化程度，但一些老变电站的自动化改造仍在实施过程中，由于设备的使用更新和升级也需要跟进。根据电力企业变电站的实际情况，一方面，由于所辖变电站地理位置分布广，有许多变电站同时开工，各类作业人员多专业、多班组、多层次人员交叉作业，现场安全管理混乱，人员习惯性违章，增加了安全管理难度；另一方面，变电站设备复杂多样，变电站接线方式不同，对变电站运行维护人员的技术技能水平和"两票三制"的实施和标准化运行提出了更高的要求；第三，变电站运行维护人员的技术技能水平参差不齐，操作规范，安全管理要求严格等特点，在电网系统中始终存在最高的安全隐患概率；四是受自然气候和季节影响，外部破坏和自然灾害对变电站电力设施的正常运行造成很大威胁。安全隐患是指工作场所发生的一些潜在不安全事件的不安全因素，缺乏规范的操作和管理人员。因此，预控是变电站安全管理的一个非常有效的概念。它是指变电站运行前采用一定的技术手段，找出运行中安全预控的要点，对可能存在的隐患进行科学评价，从而制定更安全的运行方法和措施，使不安全事件的风险和发生概率降到最低。

2影响变电站安全性的因素

2.1变电运维人员安全意识缺乏

变电站运行维护人员是电网运行管理的实际操作者。其综合质量和安全意识直接决定了变电站运行维护的安全性。但是，由于人员综合素质、专业技术技能等方面水平的不均衡限制，导致我国许多变电站运行维护人员的安全意识和专业技术技能在一定程度上不能满足安全生产的需要，不能更好地进行变电站运行维护安全管理工作，这是我国电力运行维护安全管理中最大的隐患之一。目前，由于变电站设备类型和电网接线的复杂性，大多数变电站运行维护人员无法掌握电网的实际情况，不能及时处置和维护电力设备突发事件，这是造成电力不安全事件的直接原因。正是由于安全意识不够强和综合素质不够高，部分变电站运行维护人员在实际工作中的习惯性违章行为、安全规程和规范操作规程不到位，容易引发不安全事件，是我国当前电力不安全事件的重要因素，给变电站电力设备的安全运行带来了巨大的安全隐患。

2.2变电站设备运行中存在安全隐患

变电站是电力系统中输电线路的重要组成部分，其管理工作十分关键，在制定相关操作规程时，执行人员不仅要严格执行安全规章制度，正确穿戴和使用安全防护设备和安全仪表，而且要保证每个操作规程都符合标准化的制动操作规程，在制动操作的各个环节出现错误都会对变电站设备的安全运行造成安全隐患，甚至使整个电网的运行受到一定的威胁。而操作维护人员擅自解锁和不当的事故处理，将导致恶性误操作和事故进一步扩大，因此操作维护人员的安全规章制度和规范操作执行，也会给电力设备和电网的安全运行带来安全隐患。

2.3变电站设备管理安全风险

变电站设备具有一定的使用寿命，在实际使用过程中也会发生一些故障和磨损，这就要求我们进行科学的维护，只有这样才能保证相关设备长期正常运行。随着电网结构的变化和新建变电站的投产，现阶段，由于变电站所辖运行维护队伍的地理位置分布和运行维护人员的安全责任，由于运行维护人员巡视不到位，没有严格执行"两票三制"等原因，造成部分变电站设备缺陷和隐患未及时处理或事故应急处置不当，这是造成不安全事件的原因。另一方面，一些老旧电力设备未及时更换，设备安装设计不符合安全要求，严重影响了用电工作的安全，给工作人员的人身安全造成隐患。

2.4操作维护人员制动操作安全隐患

随着电力设备新建、改建、扩建工作需要，变电站设备的倒闸操作相对复杂，由于变电站设备类型的不同和接线方式的改变，增加了运行维护人员的操作难度，尤其是微机五防系统的管理和事故的应急处理，对电力设备的安全、稳定、可靠运行至关重要。变电站运行维护人员的误操作是造成变电站运行维护安全问题的重要原因，主要表现在:①操作人员长期疲劳工作，注意力不集中；(2)变电站运行维护人员未严格执行规范操作规程，使用不合格操作票的；(3)擅自解锁，在无人看管的情况下错间隔操作；(4)运行维护人员对设备接线方式和设备状态不清楚；(5)在应急处置过程中，拉错设备等。总之，在变电站安全管理工作中，许多问题需要面对和解决，这些误操作行为的发生将直接导致严重后果，甚至危及人民生命财产安全。据调查，22%的事故是由操作失误引起的，应引起高度重视。

3.电力系统变电所安全隐患管理措施

3.1提高变电站运行维护人员素质

人员自身素质在变电站安全管理中起着非常重要的作用，因此，有必要提高变电站运行维护人员的素质。需要充分了解和掌握相关专业知识和安全知识以及变电站制动操作过程。在实际工作过程中，要通过掌握设备状态、接线方式和设备原理，不断更新其综合生产知识和技能，提高变电站运行维护人员处理和处理问题的能力。此外，供电企业还需要不断提高员工的职业道德，使其能严格按照自身要求，提高工作责任感，从而保证变电站运行维护的安全。

3.2加强继电保护，不断增强变电站运行维护的安全保护能力

为了提高变电站设备的安全水平，有必要加强供电系统的继电保护能力。继电保护在电力系统中占有重要地位。如果继电保护出现故障或异常，势必对设备和电网的安全稳定产生重大影响，严重时会造成电力系统崩溃。因此，在变电站设备的安全管理中，有必要建立和完善继电保护检查制度，定期检查继电保护装置的性能、保护压板及手柄的正确性和定值，以确保其能保持良好的运行状态，为设备和电网的安全运行提供保障，随着智能变电站的建成和运行以及综合自动化改造工作的开展，进一步提高变电站继电保护的可靠性和灵活性。

3.3变电站安全管理措施

安全生产“可控、受控，关键是预控”，从年度工作计划平衡、月总计划、周安全工作分析和日常安全工作控制三个方面:①提高各级重点岗位的安全风险控制能力；(2)明确生产现场的关键风险因素和安全隐患；(3)严格执行安全措施，确保各环节到位。根据各生产现场的工作进度，实行同步跟踪管理，形成各级人员特别是各级管理人员的行动规定，严格控制各生产环节的安全，杜绝各类不安全事件的发生。

4.结论

综上所述，做好变电站安全隐患管理工作在电力系统中起着至关重要的作用，而保证电网安全运行的条件就是要把变电站运行维护的各个环节的安全管理工作做好，从人员思想和生产质量教育、设备运行维护管理、生产现场安全风险控制管理体系的建立和完善等方面做好工作，其中涉及到的各种安全问题要千方百计从根本上消除、排查和整治安全隐患，防患于未然，促进电力行业的快速发展。

参考文献

[1]朱艺.变电运维的安全管理措施研究[J].中国高新技术企业，2014（3）.

[2]黄鑫.变电运维管理中的问题分析及应用[J].经营管理者，2010（4）.

[3]郑向阳.浅谈变电运维危险点及安全防范措施[J].科技创新导报，2014（2）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/39ced6b2100c8d4a0ed5c5a7.html