# 电力系统变电运维安全管理与设备维护谢芳

（国网辽宁省电力有限公司锦州供电公司辽宁锦州121000）

摘要：随着我国社会经济迅猛发展，对电力系统的供电能力和供电质量提出了也来越高的要求。变电运维工作是电力系统的重要组成部分，是指变电运维人员在开展运维工作的过程中，对一、二次设备巡检，进行设备运行状态的监控，完善进行相应的记录，实施维护工作的过程中，按照计划进行设备的试验和修复。本文主要分析了电力系统变电运维安全管理与设备维护策略。

关键词：变电；运维；安全；维护

变电运维工作是电网系统安全稳定运行的基础，变电运维是开展变电运行与维护工作的总称。当前变电运维安全管理和设备维护中存在一些问题和不足，如设备维护重视程度有待提高，电力运行维修方式不够科学，安全管理制度不完善等等。变电站是保证电力系统运行的核心，要确保变电设备的性能充分发挥，就需要做好安全管理工作，并对变电设备采取必要的技术维护措施。笔者结合实际经验，对电力系统变电运维安全管理与设备维护策略提出了几点思考。

1电力系统变电运维安全管理措施

1.1完善变电运维安全管理的制度

各级电力企业应该根据自身的具体情况和变电工作的相关安全要求，在对上级单位报告之后，完成对自身的变电运维安全制度的完善和创新工作，使新的安全制度在实行的过程中，能对工作人员的安全和设备的安全，以及周围环境的安全，起到保护的作用。具体的说，就是相关的单位要针对变电运维安全管理的目标、内容和范围制定相应的规章制度，制定相应的规范以及应急预案制度，制定安全保卫制度，制定巡回检查制度以及值班责任制度等内容，确保有关的工作内容能得到充分的落实，确保相应的安全制度能对变电运维的安全起到很好的保护作用。

1.2对工作人员进行培训监督

有关的电力企业单位应该对工作人员的工作进行培训和监督，尤其是在变电运维过程中，一些较小的、极易被忽略的工作的安全培训，例如日常的站用变切换的操作，这种看似容易的操作往往会因为工作人员的不认真而发生事故。只有加强对工作人员的培训，才能保证工作人员有良好的职业素养和专业的工作技能，才能保证工作人员能够有效的完成工作，减少由于工作人员的失误带来的安全事故。另外，相关的部门还应该针对变电工作人员的工作内容，制定相应的安全要求，以此来对其进行严格的监督，确保工作人员将制度深入到日常的工作，从而有效的减少安全事故的发生概率。例如标准化的作业指导书、保准化作业指导下的应用推广。

1.3实行信息化管理制度

目前，电力系统的信息化管理已经是不可避免的发展趋势，变电运维工作是数据庞大并且十分复杂的一项工作，所以在这样的情况下，采用及时获取、准确的分析和能处理繁多的数据的管理系统是非常有必要的。在这个管理系统中，地区的电力部门的数据连接着县级供电单位的服务器，使各个供电单位和变电站通过网络的连接将电力信息向上反馈，为上级的管理单位制定相关的有效的规章制度，提供信息数据。

1.4制定相应的责任明确制度

制定有关的责任明确制度有助于变电运维的安全管理，包括值班制度、交班制度和检查分析制度等。值班制度的制定完善，对于工作人员来说，有很好的督促的作用，只有在值班的时候将相关的问题和工作记录好，才能及时采取应对措施。在交班的过程中，也是很容易发生安全事故的，所以有关的单位要制定并完善交班的制度，将交班的工作控制在一个时间内完成，在交班之前，对设备进行检查，保证设备的安全运行，还要将存在的问题记录下来，以便下个班的工作人员进行检查，还要在值班记录上进行签字，方便明确责任。检查和分析制度的制定和完善对变电运维安全有着重要的意义，在工作中不断的巡回检查设备的安全，并对检查情况进行记录。还要对检查的设备进行分析，为安全管理工作提供科学的数据分析。

1.5对突发事件进行模拟演练

定期开展对工作人员的训练，进行突发事件的模拟演练，使工作人员积累事故的处理经验，有助于提高工作人员对突发事件的解决能力，使得日后若是发生了紧急事故，工作人员不会惊慌失措，人员自身安全得到保障。

2电力系统的变电运行中需要采取的设备维护措施

2.1电力系统的变电设备维护制度要不断完善

为了保证电力系统安全稳定地运行，需要对变电设备做好技术维护工作。要定期地对变电设备进清理、技术维护，对于相关的管理制度要不断完善，以在变电设备运行中存在问题可以及时发现，及时采取措施解决，以使得设备的使用寿命得以延长。确保变电设备技术维护工作的规范化管理，要求所有的设备维护人员都要严格按照管理制度执行，以使得设备维护工作负荷变电运行标准，设备的功能得以充分发挥，有助于设备处于持续性、安全可靠地运行。关于变电运维的安全管理制度，要根据电力系统的运行实际情况制定，能够切实地为维护变电设备发挥作用。在制度的制约下，变电设备的运维工作人员就会以身作则，能够做到以预防为主，对设备进行严密监视，且能够及时地解决变电设备的各种问题，可以降低设备的故障发生率。

2.2对变电设备的检测机制不断完善的检测机制不断完善

电力系统的变电设备运行中，要确保其按群稳定地运行，就要重视设备的技术检测工作，对设备的运行状况进行评估，以对设备的性能以及所发挥的功能全面了解。建立变电设备的检测机制，对变电设备执行系统化的检测，使得设设备无论是在运营过程中，还要对设备进行技术改造，都要可以通过检测评价对设备的效能予以定位。设备的各个运行环节中，都可以执行检测，就可以对设备所存在的问题技术发现，以具有针对性地采取有效的措施解决，使得变电设备的运行水平有所提高。对变电设备的检测机制不断完善，可以使得对变电设备的检测机制不断完善的运行风险大大降低。

2.3加强对变电设备的维护和管理

变电设备是整个变电站顺利运行的基础，变电设备是否处在良好的工作状态，工作性能是否能够满足工作需求，决定着变电站能否完成规定的任务。因此，要做到对变电设备的良好管理，在变电设备的选择和装备时应该选择质量过关，工作性能良好的电器设备，保证其能够可靠的投入工作，增强设备的工作能力，适合高工作强度，减少设备故障的发生。设备经过一段时间的使用，经过磨损和腐蚀等作用，设备的工作性能会受到一定的影响，要建立完善的维护管理制度，促进工作人员能够时刻的调试建设设备的工作状态，对磨损变形的部件进行及时的修理和更换，并且要善于对各种工作异常的设备产生原因进行总结分析，便于在电气设备宜昌市及时的找到故障原因并进行排除，减少设备的故障时间，最大程度上减少设备故障造成的经济损失。

2.4对变电设备的缺陷记录进一步完善

变电站是保证电力系统正常运行的核心，做好变电设备的检查工作是重点。一旦发现变电设备存在缺陷，就要将相关的内容记录下来，主要包括变电设备的名称、型号、所产生的缺陷、缺陷的原因以及由此而导致的危害等等，都要在详细记录。当所有的缺陷都消除之后，才可以将这些缺陷记录注销。值班人员发现变电设备运行中存在缺陷，就需要及时地报告给负责该工作区域的领导，包括监控中心以及技术维护人员都要对设备缺陷进行充分了解，做好现场的勘查工作，对所获得的信息做好统计分析，并根据分析结果将缺陷技术处理方案制定出来，以保证变电设备能够处于正常的运行状况。

参考文献

[1]变电运维一体化工作探讨[J].郑烈翔.民营科技.2017(10).

[2]电力系统变电运行设备维护技术[J].陈远超.企业技术开发.2016(01).

[3]变电运行设备维护技术探讨[J].林壮.技术与市场.2013(04).

[4]变电运行设备维护技术探讨[J].袁大为.黑龙江科技信息.2017(11).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3a8bea47c24165e0a518281a.html