# 建筑暖通工程中管道安装施工的安全管理分析

杭州拓凡展示工程有限公司浙江省310000

摘要：建筑暖通工程的管道安装施工质量及安全直接影响整个建筑的质量，为此在安装施工中必须严格按照设计要求及相关技术标准开展。但是，在实际的施工当中存在各种因素的作用，管道的安装会出现或者存在一些安全性问题[1]。因此，从确保暖通工程管道安全及质量的角度出发，以下对施工过程中会出现或存在的安全性问题进行分析，并结合其中的问题提出安全预防措施。

关键词：建筑；暖通工程；管道安装；施工；安全

1暖通工程中管道安装施工安全性问题

建筑暖通工程的管道安装施工需要依据整个工程概况开展，具体需要进行通风空调工程水系统、风系统等的施工安装。在施工安装中，建筑暖通工程呈现出的设计本身具有一定的复杂性，因此施工过程中，施工中的难点、施工工艺的选择、施工人员的能力等都会是造成施工安全问题的因素[2]。就其中的安全性问题，以下则结合实际经验具体探讨比较突出的问题：

1.1施工本身的难点产生的安全性问题

建筑暖通管道安装施工受到建筑空间结构的影响，通常管道安装以嵌入墙壁、预留专门的通道等方式进行安装，而在建筑结构的基础上，如建筑的楼高、空间布局等，管道安装存在一定的难度，管道的排布也会比较复杂。如此一来，管道以及水、风系统等以嵌入墙壁的方式安装，与预留通道、消防通道等会产生相互影响，后期也会面临结露、锈蚀的情况，由此产生安全性问题[3]。此外，建筑楼层非常高的情况下，暖通工程的水系统、风系统的管道安装中，标高、支架、管井主管穿越楼层都需要予以严格的安装控制，若安装管道的空间非常窄，管道的排布、管径的大小也均需要进行综合考虑，否则也容易产生安全性问题。

1.2施工工艺及技术中的安全性问题

暖通工程的管道安装以建筑工程概况为基础，在选择安装施工工艺以及确定施工流程方面如若未进行综合全面考虑，导致施工不规范也会导致安全问题的出现。例如，建筑结构对暖通管道安装有不同的要求，则需要选择与之相适应的安装施工技术。如果在当前暖通管道施工单位并没有成熟的施工技术和处理事故的能力，无法对管道安装施工的关键部位进行合理施工，并疏于安全管理，容易造成安全事故的发生。

1.3安装施工人员专业能力产生的安全性问题

暖通管道安装施工需要专业的团队，这个团队应当由具备专业安装施工能力的人员构成，在专业保证的基础上，管道安装施工在质量上则可得到相应的保障[4]。就施工中的安全问题而言，若施工人员一方面专业程度不足；另一方面施工时的安全意识不足，则也会产生施工安全问题，留下安全隐患。

总而言之，建筑暖通施工安装对技术有一定的要求，安装过程中才能达到一定的安全预防效果。而关于上述提及的较为突出的三各方面的问题，为确保管道安装施工的安全性，以及增强施工团队的市场竞争力，则必须采取措施提升专业能力、实施安全管理。

2管道安装施工中的安全管理措施

管道安装施工过程中进行安全管理，主要可以从两个方面进行，即从施工技术层面以及施工人员管理层面进行安全管理。

2.1管道安装施工技术层面的安全预防

建筑暖通管道安装施工的安全预防，具体措施如下：（1）严格按照建筑概况进行图纸的审核，在设计图纸前对建筑工程情况进行实地考察，检查施工材料、施工工艺选择等的规范、合理性，具体如在建筑内部空间结构等方面，审核管道安装排布、嵌入等的合理性；（2）施工中把握风口的安全施工，在安装风口的过程中，结合实际合理选择开口位置，并在确保不影响空调系统的前提下，优先设置于偏离管道与建筑内部框架的位置，防止因交叉密集而加强施工难度；（3）安装通风空调时，先对积水盘的质量进行检查，对接头处的风、水系统连接进行检查，确保通风空调安装的安全，避免安全隐患的发生；（4）把握好管道安装中坡度的合理设置，重点通过控制管道支架间距来保证管道坡度及安装质量，安装管道中的支管前先设置好散热器；（5）考虑到管道嵌入墙体后，可能存在结露、锈蚀的情况，因此在安装管道的过程中需要进行防锈蚀处理，如先对管道涂刷防锈漆等。

除了上述几点在管道安装中的安全预防措施，具体还需要依据建筑工程情况实施安全管理，此处不进行一一详述。

2.2管道安装施工人员层面的安全预防

为达到建筑暖通工程安全管理效果，一方面需要确保施工专业技术；另一方面则还需要对安装施工人员进行安全管理。对此，可从以下方面实现施工人员的安全管理：（1）安装施工过程中，对施工人员强调施工安全的注意事项，如施工中的安全防护、防火管理等；（2）针对施工中的新进人员采取现场指导、培训及教育，逐步使得安装施工人员形成安全意识；（3）针对安装施工人员进行技术培训与指导，重点以专业技术为支撑达到安全施工的目的，从安装施工材料到施工的每个环节，都确保施工安全。每一单项工程开工前，安全管理人员应对作业人员进行安全操作规程、专项安全技术措施和注意事项的安全技术交底，并通过书面文件方式予以确认。

2.3严格管控材料的选购，从源头消除隐患

在进行暖通工程施工前，要对所使用的管控材料进行选择，确保所使用的管控材料都符合相应要求。另外在进行材料选购前，需要进行预算的上报，确保采购的材料都符合相应要求。对于每个进行采购的人员，都要进行自身专业技术能力的检测。施工单位在进行施工进度管理的时候，要确保阶段材料使用的全面检测，进行分批次的材料购进和管理。对于暖通工程中的相应设备，要进行全面检测，确保三证齐全。

2.4支架质量的监督

对于暖通工程施工中的系统性支架，要进行严格的管理和控制，确保每个施工人员都具有相应的安全意识。对于施工现场的监理工作，一定要提高管理水平，对于所使用的工具和材料，要严格按照相应的要求进行管理控制。对于现场所使用的钢制材料，要进行相应的抽检，防治出现安全问题。对于支架，要进行全面的防腐处理，防治出现支架的受损，导致严重的安全事故。

2.5管道连接设置，方便日后检修

对于暖通工程来说，管道连接是十分重要的，也是确保暖通工程正常良好使用的关键。在进行管道连接安装的时候，需要确保通风管处于垂直状态。对于管道内部，要进行使用前的全面冲洗和清理。防止出现管道的堵塞，确保不会影响建筑的内部通风。在进行管道连接时，可以选择相应的软连接，有助于日后管道维修的方便性。

2.6加强多工种之间的沟通

在进行暖通工程施工时，由于其中存在很多相应的管线，所以需要多个工种进行相应的配合和沟通。设计师在进行暖通工程设计的时候，一般仅仅注重主要设备的尺寸和相应的方位，并没有对其中的风管和水管等进行合理的标准设计。因此，在进行暖通工程施工的时候，要结合多个工种，对安装顺序和安装方法进行研究，选择最为合理的方案。另外结合监理单位的帮助，提升整体的管理水平。

3结束语

综上所述，建筑暖通工程是建筑工程建设当中的重要部分，它对建筑整体质量具有一定的影响，为了提高建筑安全性、建筑的舒适度，其管道安装施工则必须进行安全管理，从技术和人员管理层面做好安全管理工作十分必要。对此，希望上述探讨能够起到一定的参考作用。

参考文献：

[1]周林.市政道路排水管道施工技术与要点[J].工程技术研究，2017，（10）：96-97.

[2]侯静.暖通设备和管道安装工艺探讨[J].化学工程与装备，2017，（4）：134-135.

[3]马敏锋.建筑给排水管道安装施工技术探究[J].住宅与房地产，2017，（12）：205.

[4]刘东升，丁博.建筑暖通工程中管道安装施工的安全管理[J].消防界（电子版），2016，（9）：84.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3a8e4c4244cc7478838fcfd7.html