# 畸变信号条件下电能计量装置的研究

### 论文摘要

随着经济的高速发展,电力系统中非线性负载不断增加,结构也变得越来越复杂。电网信号中除了稳态的基波和谐波,还呈现出准周期、时变、非稳态的复杂特征,引发了更为复杂的功率潮流变换,不仅影响电网安全高效的运行,并且对现有的电能计量方法和仪表的设计提出了新的挑战。因此在当前电网信号严重畸变的条件下,研究能够实现电能准确、合理计量的电能计量装置,具有非常重要的意义。首先,本文介绍了畸变信号条件下电能计量的方法和仪表的研究背景、意义以及国内外的研究现状。其次,本文建立了电网典型非稳态畸变信号的数学模型,深入系统地分析了畸变信号功率潮流的方向,采用了一种能够实现电能准确、合理计量的新方法,并将小波分频带测量的方法用于畸变信号条件下功率的分解测量,理论上实现了畸变功率的准确测量。最后针对电网典型畸变信号进行了仿真实验,给出了仿真结果,验证了电能计量新方法的正确性。然后,本文在电能计量新方法的理论基础上,对电能计量装置的软硬件进行了设计。在硬件设计中,以DSP+ARM的双核构架为核心,完成了数据采集模块、DSP处理模块和ARM控制模块的设计。在软件设计中,给出了各模块的软件流程图。最后,本文对电能计量装置中可能存在的误差进行分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的背景及意义

- 1.2 国内外电能计量方法及仪表的研究现状

- 1.2.1 稳态畸变信号条件下电能计量方法及仪表的研究现状

- 1.2.2 非稳态畸变信号条件下电能计量方法及仪表的研究现状

- 1.3 本论文研究的主要内容

- 第2章 畸变信号条件下电能计量的新方法

- 2.1 电网模型和功率信号的数学描述

- 2.1.1 电网模型

- 2.1.2 功率信号的数学描述

- 2.2 现有电能计量方法的不合理性

- 2.2.1 传统电能计量方法的不合理性

- 2.2.2 基波表计量方法的不合理性

- 2.3 畸变信号条件下电网功率潮流分析

- 2.3.1 基波功率潮流分析

- 2.3.2 基波电压与畸变电流产生的功率潮流分析

- 2.3.3 畸变电压与基波电流产生的功率潮流分析

- 2.3.4 畸变功率潮流分析

- 2.4 畸变信号条件下电能计量新方法

- 2.4.1 小波变换

- 2.4.2 小波分频带测量方法的基本原理

- 2.4.3 畸变功率的测量

- 2.5 电网典型畸变信号的仿真分析

- 2.6 本章小结

- 第3章 电能计量装置的硬件设计

- 3.1 硬件结构总体设计

- 3.2 主控芯片选择

- 3.2.1 DSP 芯片选择

- 3.2.2 ARM 芯片选择

- 3.3 数据采集模块电路设计

- 3.3.1 电压变换电路设计

- 3.3.2 电流变换电路设计

- 3.3.3 锁相环电路设计

- 3.3.4 A/D 转换电路设计

- 3.4 电源电路设计

- 3.5 实时时钟电路设计

- 3.6 本章小结

- 第4章 电能计量装置的软件设计

- 4.1 DSP 处理模块软件设计

- 4.1.1 数据采集软件设计

- 4.1.2 数据处理软件设计

- 4.2 ARM 控制模块软件设计

- 4.2.1 数据存储软件设计

- 4.2.2 键盘软件设计

- 4.2.3 实时时钟软件设计

- 4.3 本章小结

- 第5章 电能计量装置误差因素分析

- 5.1 电流互感器引起的误差

- 5.1.1 积分电阻的影响

- 5.1.2 阻抗不匹配的影响

- 5.1.3 其他误差

- 5.2 电压互感器引起的误差

- 5.3 其他误差

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电能计量装置在线监测系统[J]. 新疆电力技术 2009(01)

- [2].关口电能计量装置管理[J]. 新疆电力技术 2016(01)

- [3].电力高压用户电能计量装置异常接线判断与处理探析[J]. 中国新技术新产品 2019(23)

- [4].配网高压电能计量装置整体校准技术研究[J]. 中国新技术新产品 2019(22)

- [5].三相三线电能计量装置错误接线向量图分析[J]. 云南电力技术 2019(06)

- [6].电能计量装置接线检查及提高准确性[J]. 科技创新导报 2019(29)

- [7].提高电能计量装置故障处理效率的方法研究[J]. 佳木斯职业学院学报 2020(02)

- [8].用电检查过程中电能计量装置现场问题研究[J]. 通讯世界 2020(02)

- [9].高压电能计量装置整体误差多参量控制方法研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(07)

- [10].电能计量装置误差产生的原因分析及控制措施[J]. 机电信息 2020(17)

- [11].基于云端的电能计量装置故障排查系统设计与实现[J]. 湖南电力 2020(04)

- [12].电能计量装置在线检测系统的应用探讨[J]. 通讯世界 2018(12)

- [13].电能计量装置的故障分析及管控措施[J]. 电子测试 2018(24)

- [14].电能计量装置健康度的综合评估与趋势预测方法[J]. 电力系统保护与控制 2018(24)

- [15].浅析电能计量装置误差原因及准确度提高[J]. 农村电工 2018(12)

- [16].基于掉零线计量的单相电能计量装置设计[J]. 电工技术 2018(24)

- [17].电能计量装置品级评价方法研究[J]. 电子设计工程 2019(02)

- [18].电能计量装置误接线分析及电费电量核算[J]. 科技创新导报 2019(02)

- [19].电能计量装置接线检查与计量准确性分析[J]. 集成电路应用 2019(05)

- [20].探讨电能计量装置竣工后如何进行验收[J]. 通讯世界 2019(05)

- [21].电能计量装置运行误差及状态评价分析[J]. 电子世界 2019(08)

- [22].提高电能计量装置的准确性[J]. 科技风 2019(19)

- [23].电能计量装置异常原因及监测方法研究[J]. 通信电源技术 2019(06)

- [24].电能计量装置远程监测及校验探究[J]. 仪器仪表标准化与计量 2019(03)

- [25].提高电能计量装置故障处理效率的方法[J]. 智能城市 2019(20)

- [26].电能计量装置错接线检查及故障[J]. 现代经济信息 2019(19)

- [27].电能计量装置错误接线及装接管理[J]. 中国地名 2019(10)

- [28].智能配网中一体化高压电能计量装置的应用分析[J]. 中国新通信 2019(21)

- [29].畸变信号下船舶电能计量装置全自动校验系统设计[J]. 舰船科学技术 2019(22)

- [30].数字电能计量装置存在的问题及改善措施探讨[J]. 发电技术 2019(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3ad29aff5593557bbf07424e.html