# 电力企业消防安全管理存在的问题与对策吴刚

吴刚

江苏省金湖县供电公司

摘要：电力是现今社会生产和生活中大量需求的重要能源，其持续稳定的供应关系到我国的经济发展和社会生活水平的提高。而电力企业作为电力的生产和供应方，其存在的消防安全问题无疑会威胁到电力的持续稳定供应。然而目前大多数电力企业重点着眼于经济效益，对于企业的消防安全管理则有所忽视，本文将以此作为背景，对电力企业在消防安全管理中存在的问题和相应对策进行简要叙述。

关键词：电力企业；消防安全管理；对策

电力企业特殊的生产特性导致其相较于一般企业更易产生消防方面的安全问题，为此电力企业在配置必要的消防硬件同时，也应进行完备的消防安全管理。然而目前大多数电力企业对此有所忽视，各地输电企业起火事件近些年来仍常有耳闻，这不仅对企业自身造成了经济损失，危害了人民群众的人身安全，对相应地区的社会生活生产也造成了负面影响，应当引起电力企业相关管理人员的重视。

一、电力企业的消防安全管理中存在的问题

（一）消防安全管理制度方面存在的问题

完善健全的管理制度是各项机制得以开展和严格落实的基础，这一点在电力企业的消防安全管理中自然也不例外。而电力企业在生产中涉及锅炉、发电机组、高压变压矩阵等一系列生产设施和氢气、液氨等各种易燃易爆材料，电缆和电站等也需长时间处于高温高压环境，其对于消防安全的要求本身就相对较高，更加需要一个健全完善的管理体制进行彻底落实。然而由于管理人员对于消防安全管理的相对忽略，目前大部分发电企业的消防安全管理制度都或多或少存在问题。而在真正发生火灾时，管理制度中消防安全应急预案内容的不足或缺失，会致使员工难以及时进行完善的处理；管理制度中消防设施养护要求的不足或缺失，会造成疏于养护的消防设施难以发挥甚至不能发挥自身的灭火功效，进而导致对灭火最佳时间和机会的白白浪费，造成不必要的损失后果。

（二）企业员工的安全意识方面存在的问题

目前发电企业的员工，尤其是直接接触设备和线路的基层人员，大多没有接受过正式的消防安全相关教育，对于消防安全相关知识知道的不够，对于消防安全设备的使用方式也不够了解和熟练，而自身的消防安全意识自然也较为单薄。例如，输电线路老化和产电设施的不当操作都是造成电力企业火灾的重要原因之一，对其预防就要求企业员工特别是直接接触线路和操作设施的基层员工进行重视，有意识地注意相关的安全隐患并进行排除。然而由于员工安全意识薄弱，对于输电线路的老化状况可能视若无睹，设施操作员工也难以想到自主提升自身技术水平以避免操作不当或失误，从而增加整个发电企业的消防安全隐患。

（三）管理人员的态度方面存在的问题

目前我国的电力企业重心大都放在对经济效益的追求，对于消防安全管理相对有所忽略，致使其难以主动去建立、完善和落实看似与经济效益没有直接关系的消防安全的管理制度，也难以主动花费时间和精力开展相关活动和培训以培养员工的消防安全意识，还有可能因需要优先处理经济效益方面的一些问题而拖后对已向其报告的安全隐患问题的处理，这种情况下处理过程中所需的人力物力财力也通常迟迟不能到位，一旦真正发生火灾还会相互推诿责任，导致火灾灾情不必要地出现和扩大。

二、电力企业的消防安全管理可采取的相应对策

（一）建立和严格落实完善的管理制度

要进行严格缺失的消防安全管理，首先需要电力企业建立和严格落实完善的消防安全管理制度。电力企业应当按照《电力设备典型消防规程》的要求，进行安全生产委员会的成立和运作，分公司、部门、班组三个等级建立相应的消防安全组织，并将消防安全责任细化明确到每一级组织和个人，并通过加强监管、引入奖惩制度等手段确保其彻底履行自己在消防安全中的职责。

此外，消防安全管理制度中应当包含完善的消防安全应急处理预案，并组织企业员工进行应急预案的学习和演练，确保每一名企业员工在出现灾情时都能够按照应急预案冷静迅速确实地进行应对。消防安全管理制度中还应当包括消防设施的相关内容，应对企业内消防设施进行定期检查和维护增补，及时更换难以发挥自身效用的老旧消防设施，已确保消防设施的有效适用范围无遗漏覆盖企业整体。定期检查维护的职责应落实到组织和个人，以免互相推诿而疏于检查。

（二）增强企业员工的安全意识

在建立和严格落实完善的安全管理制度同时，企业还应采取手段增强员工的安全意识。一般情况下，增强员工安全意识的主要手段有三。一是宣传，企业可使用宣传画、挂画、小册子、多媒体影音播放设备等作为辅助，在员工日常生产的环境中加入对消防安全意识的宣传，以达成潜移默化的效果。二是培训，发电企业应当定期和不定期对全体员工或消防安全风险高发地点及岗位中的员工进行消防安全方面的培训，教授其消防安全的相关知识和消防安全设备的具体使用方式，以增强其安全意识和安全风险应对能力。在培训中发电企业还应引入考核机制和相应的奖惩制度，以此增强员工的重视程度，进而促进其安全意识的增长。三是演练，发电企业应当定期和不定期进行消防安全演练，以此强化员工对于消防安全应急预案的记忆和具体实行能力，熟练消防安全设施的相关操作，避免员工真正遇到火灾时因过于紧张不能进行准确的处理。以防万一，企业也可将应急预案进行制图并张贴在消防安全风险较高的工作地点。

此外，对于类似产电设施操作不当的消防安全隐患，发电企业应进行相关技术人员的专业技术能力培养，提升其操作知识和操作技术的水平，同时提高其对操作不当或失误后果严重性的认识，以确保其在工作中进行小心谨慎的正确操作，由此降低发电企业的消防安全风险。

（三）提高管理人员的重视程度

要对发电企业的消防安全进行完善的管理，首先管理人员必须对其进行重视。《电力设备典型消防规程》中要求，管理人员应当贯彻落实“零事故”“零缺陷”的管理目标，坚持“生产安全同步进行”原则，将消防安全的管理工作细分落实至个人，保持消防安全工作与生产任务地位持平，并定期进行消防工作的交流会议，从而确保消防安全工作顺利开展，促使消防安全的管理工作长远发展。

结束语

电力企业持续平稳的电力供应是电力系统正常运行的重要条件，也是我国整体发展的要求之一。是以消防安全管理对于原本消防安全风险就高于一般企业的电力企业而言非常重要。电力企业的管理者应当提高自己对消防安全管理的重视程度，带头进行消防安全管理体系的建立和消防安全管理制度的完善落实，增强企业员工的安全意识和安全风险应对能力，从而维护企业的消防安全，确保企业的生产效益。

参考文献：

[1]谭松涛.电力企业消防安全管理的现状及对策探讨[J].大科技,2017,36(36):46-47.

[2]施海群,戴旻翔.电力企业消防安全管理存在的问题及对策[J].科技创新与应用,2017,15(15):188.

[3]徐华斌.电力企业消防安全管理存在的问题与对策[J].安徽电气工程职业技术学院学报,2016,4(4):71-73.

[4]王楠.电力企业消防安全管理问题及对策研究[J].企业改革与管理,2017,22(22):6.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3b754dcb8cdb8dc3e95061dc.html