# 110kV输变电工程施工管理分析

广西梧州华光电力发展有限公司543002

摘要：110kV输变电工程施工质量对于电网建设有着十分重要的影响，其直接影响到电网运行的稳定性与安全性，只要提高110kV输变电工程的施工过程管理力度，才能较好地确保110kV输变电工程的施工质量。在国家电网工程的建设工程中，110kV输变电工程是社会发展必需的电网设施，其每年需要进行大量的施工工程建设。因为110kV输变电工程的施工技术性与安全性要求比较高，造成110kV输变电工程的施工过程管理特别复杂，如果在施工过程中管理不够好，将会影响到110kV输变电工程的施工质量。

关键词：110kV；输变电工程；施工管理

1110kV输变电工程施工管理的重要性

因为110kV输变电工程需要涉及的内容比较多，110kV输变电工程在建设过程中，必须有很大的资金和物力投入，如果110kV输变电工程的施工质量不满足要求，一定会导致大量的经济损失和人员伤害。大部分施工单位在对110kV输变电工程进行施工时，其对110kV输变电工程的施工管理都是比较轻视的，导致110kV输变电工程的施工管理工作开展增加难度。110kV输变电工程作为连接电网的重要工程，其对于促进电网建设发挥很大的作用，如果110kV输变电工程施工建设质量不满足工程要求，也会对电网的建设有很大的影响。因此，需要加大输变电工程施工过程管理的力度，将110kV输变电工程施工管理落到实处，从而提高110kV输变电工程的施工规范性。

2110kV输变电工程施工管理存在的问题

2.1管理部门对110kV输变电施工管理意识较低

110kV输变电工程作为社会常见的电网设施，其每年建设的数量比较多，施工企业为了提高输变电工程施工的时效性，对110kV输变电施工管理的工作不够重视，导致110kV输变电施工管理工作只是形于表面，并没有深入贯彻实施到实际施工管理中。大部分施工单位在110kV输变电施工过程中，其过于追求经济利益，对于输变电施工中的安全管理与质量管理的意识不高，导致其不仅未能按照施工规范进行安全操作，其对于施工管理部门的建设也不够重视，造成110kV输变电工程建设的质量与规范性得不到有效的保证。

2.2缺乏完善的110kV输变电工程管理体系

由于110kV输变电工程施工过程中发生的安全事故逐渐增多，从而引起社会对110kV输变电工程的施工管理的重视，110kV输变电工程存在相关的安全施工问题，不仅是由于施工单位施工水平低，也由于缺乏完善的施工管理体系。施工管理体系主要是对施工过程进行严格的质量监督与安全管理，使得施工工程可以结合相关行业规范进行合理施工，但是110kV输变电工程缺乏施工管理体系，导致110kV输变电在施工过程没有受到一定的制约，造成110kV输变电工程的不规范行为得不到改进。

2.3对110kV输变电施工现场管理不严格

110kV输变电施工现场管理涉及的内容比较多，其是对施工材料和施工人员和施工设备的主要实施过程，对110kV输变电施工现场进行严格的管理，可以大大地提高110kV输变电工程的施工质量。由于施工单位对110kV输变电施工现场管理的不够重视，导致110kV输变电工程在施工过程中，其施工材料与施工设备不能进行严格质量管理与监督，造成110kV输变电工程施工建设存在很多的不规范行为。

3加强110kV输变电工程施工管理有效措施

3.1对110kV输变电工程进行严格的施工安全管理

3.1.1提高施工管理的预防性

在110kV输变电工程施工前，施工单位必须根据110kV输变电工程的施工要求，对110kV输变电工程的施工情况进行分析，以对110kV输变电工程存在的施工危险进行预防。对于110kV输变电工程的一些复杂施工环节，施工单位必须对其施工过程进行严格监督，从而避免110kV输变电工程发生相关的安全事故。

3.1.2完善施工管理的安全制度

完善的110kV输变电施工安全管理制度，既能够对110kV输变电施工行为进行相关制约，也可以确保110kV输变电施工安全管理工程的开展，因此，施工单位需要建设完善的施工安全管理制度。在建设110kV输变电施工安全管理制度时，必须结合110kV输变电施工安全管理的现状，对其进行针对性的制度制定与改进，使110kV输变电施工安全管理制度可以进行有效实施。在110kV输变电施工安全管理制度制定结束后，施工单位必须把其严格贯彻实施到实际管理中，同时对110kV输变电施工安全管理制度的实施情况进行分析，以对其不合理的地方进行及时的改进，以此确保110kV输变电施工安全管理制度的规范性与有效性。

3.2对110kV输变电工程进行严格施工质量管理

3.2.1做好施工前期的质量管理工作

施工单位必须在110kV输变电工程施工建设前，对110kV输变电工程的施工情况进行实地考察，同时在全面考察后，对110kV输变电工程进行充分地分析，设计人员可以根据设计情况，对110kV输变电工程进行规范与合理的工程设计。为了保证110kV输变电工程的施工质量，相关管理部门需要对110kV输变电的施工材料和设备进行质量检查，避免施工单位采取不满足要求的施工材料进行施工，在确保施工材料和施工设备满足质量要求后，施工单位才可以开展相关的工程施工。相关管理部门在选择施工单位时，必须选择相应（施工资质）、资质齐全和施工水平较高的施工单位，施工单位才能结合施工规范进行安全施工。

3.2.2做好施工过程中的质量管理工作

在110kV输变电工程具体施工过程中，施工管理部门必须对施工过程进行严格的质量管理，对于施工单位的不规范施工行为，必须加大惩戒与管理力度，使得施工单位的施工行为能够受到相关制约。在施工单位的施工环节中，施工管理部门需要对其进行技术性的质量检测，施工环节质量合格后，再开启下一环节的工程施工。

3.2.3做好施工验收的质量管理工作

为了提高110kV输变电工程的施工质量与规范性，相关管理部门需要在110kV输变电工程施工结束后，对其进行施工工程的验收工作。施工单位必须安排专业的技术人员，结合相关治理规范对110kV输变电工程施工质量进行检查，对于施工质量不合格的环节必须做好相关记录，以促使施工单位对施工质量进行改进与优化，从而使得110kV输变电工程的施工质量得到整体的提高。

3结束语

综上所述，加强对110kV输变电工程施工过程的管理特别有必要，施工部门必须结合110kV输变电工程的施工要求，对110kV输变电工程进行科学合理地施工管理，从而确保110kV输变电工程的施工质量。要想提高110kV输变电工程施工过程管理的规范性与安全性，必须在110kV输变电工程施工前，对其施工工程和施工要求进行合理化的分析，需要在110kV输变电工程施工过程中，对其施工过程重点管理环节进行严格监督，从而提高110kV输变电工程施工过程中的施工规范性。

参考文献：

[1]王磊.关于110k输变电工程施工管理[J].科技与企业.2014（11）.

[2]窦泽虎.输变电工程的施工质量管理[J].价值工程.2013（11）.

[3]王磊.关于110kV输变电工程施工管理[J].科技与企业，2014，（11）：22-24.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3c036e10ab33c546a52d4a8c.html