# 计算机系统集成的实施与项目管理分析崔红岩

天津君安阳光智慧科技发展有限公司天津300202

摘要：计算机网络系统集成技术应用十分广泛，极大地提高了工作及生活质量。在系统集成技术的发展中，可以为不同发展阶段。要想该技术更好地为生活和社会发展服务，就需深刻了解该技术每个阶段的特点，以充分发挥其效用性。

关键词：计算机；系统集成；项目管理

1计算机信息系统集成项目管理就是

所谓信息系统集成项目就是从综合信息系统在实际应用硬件，系统软件，工具，软件，网络，数据库等的相关应用。计算机信息系统以及其功能的重要性，确定了项目的复杂性，同时提高用户体验的效果，管理层已经对传统的系统集成项目管理提出了更高的要求，技术部门除了应用合理性和技术选择外，还应该对时间、成本进行关注，本文重点讲了一下集成管理的问题和解决方法。

2信息系统集成中的项目管理问题

首先，在进行集成项目管理时，大部分企业的技术操作水平还不够，相关的管理体系也不全面，执行力度也不强。在项目管理时区分开性能和问题应分，虽然性能和问题存在一定的关系，但是再项目集成质量管理中的目的并不一样；因此，有些企业往往无法理解这两项的概念，就将其两者统一起来进行分析，导致出现很不好的后果，在项目集成管理实施阶段，项目组在整个项目实施中起着非常重要的作用。一般的企业都会找一大批具有高水平技能的人才进行计算机信息集成管理的工作，然而数量相对较少的教育项目管理的大专家及大多数项目经理豆把重点放在项目的详细规划，以及对技术工作的过分强调，但缺乏关注其他方面的工作，导致财政的支出与实际工作获得的信息并实际情况不符。

其次，计算机系统集成控制系统的发展，该项目的整个控制范围应该与实际工作项目信息串联起来，如果项目任何一道攻速出现意外，集成系统就可以迅速采取相应的应急措施，从而为项目的安全和可持续实施提供可靠保证，实际工作中需要在综合信息管理工作中对最基本的工作要求进行详细研究和分析，由此让客户可以了解实际的市场需求，从而准确地猜测客户的具体要求，计算机信息项目管理系统中的集成管理具有绝对的控制权，如果能够适合有效的处理，则可以为工作预测带来一定的优势。

最后，项目管理组织严密，管理要有条理计划要明确，在预算区域更是如此，这个程序能够对一个分散和低效率的施工队伍进行有效控制。在实际的控制系统建设中，我们发现，在建设项目管理中有一只无形的手对项目的效率产生巨大的影响，并且对计划的制定、项目态度、决策者的执行力及员工凝聚力等等很多方面的因素将影响建设项目的效率，只要任何一个环节中出现问题都将对整个项目建设过程产生无法估量的影响，所以我们对上述出现的这些问题应该编制具体的解决方案对其进行解决，以下我们探讨了详细的解决措施。

3计算机系统集成的实施管理措施

3.1项目前的准备

在计算机系统集成实施管理的过程中，首先要明确各角色分工与职责，计算机系统集成项目需要协调厂商、用户与集成商之间的关系，形成统一配合和沟通渠道，在实施项目之前应建立相关工作小组，确保各项工作的有效展开，如验货组、场地组、领导组、网络工作组、软件工作组、DELL组等，其中领导组主要负责组织人力资源，合理分配各项资源，并控制项目的实施进度，解决项目在实施中所存在的各种难题，并积极为项目小组工作作出科学的决策，验货组则是在项目实施过程中对所需硬件设备进行登记、清点、编号与验货，确保设备产品的质量。

3.2项目实施过程中和实施后

对计算机系统集成项目进行科学规划和全面分析之后，需要对项目实施过程进行动态监测，一旦在项目实施过程中发现有任何问题，就需要采取一定的措施来解决问题，预防实施中发生故障问题，确保系统运行状态的稳定性和安全性。同时还要全面监督计算机系统集成项目，确保项目整体实施的质量，合理控制项目成本，确保项目设计人员及实施人员的工作环境安全。在项目实施后，相关管理人员及负责人需要认真审核项目监测报告及相关文件，在确定项目无任何问题后签订终止合同，项目正式结束。对于企业来说，项目虽然完成，但并不代表和客户之间无任何关系，企业还需要及时、准确查找计算机系统集成在使用中所存在的各项问题，全面分析问题发生的原因，避免再次出现同样的问题。

3.3单位设备安装

设备的安装主要是根据厂商工程师的指导，并按照软件安装要求来进行配置和操作，并做好设备安装调试工作，在双方都确认安装结果无误后，制作设备的安装验收报告及清单。在安装完成后测试设备，主要对工作站、服务器、交换机和磁盘列阵进行测试，对于工作站和服务器的测试主要是修订操作系统版本或添加补丁。在SAN交换机和磁盘列阵测试过程中要检查是否可以通过光纤交换机和不同主机进行连接，并检测磁盘列阵存储的吞吐量与多路径功能等，如自动通道回复、自动负载平衡和切换路径故障等。同时还要对设备电源模块进行冗余检查，将磁盘划分给多个主机。

4计算机网络集成系统成技术发展

4.1高度集中的单一集成技术方法

网络系统集成在高度集中环境下，应用单一方法，能够将所获得的复杂数据源集成在各个系统中，这一过程不需要考虑数据转化，集成效果更准确，但在相关问题解决控制方法上却并不理想，集成后的计算机网络系统运行更稳定，但在效率上却很难提升。原因在于寻找单一的集成数据源会浪费大量时间，单一集成技术方法并不尝试用，灵活程度以及计算机网络系统设计后的兼容性均不能得到满足，随着集成技术不断发展这一方法也逐渐被取代。

4.2同类基本机构分布式集成技术

网络环境中信息获取渠道更丰富，数据信息复杂程度更高，针对单一集成方法中时间周期长的问题，同类基本机构分布方法有明显提升。不需要将单一的数据源整合到数据信息模式中，而是运用计算机的数据运算功能对不同模式信息进行转化，按照相同类型划分到同一集合的原则缩短集成所用时间。该项技术方法应用要求计算机外部连接与内部端口保持一致，如果不能达到这一标准所进行的网络集成将会受到影响。

4.3基于Web服务的信息集成方法

计算机处于网络运行环境下数据信息处理能力会有明显提升，当前常用技术性方法中，对于可能会产生的问题通过网络环境自动获取信息，并进行数据信息之间的相互模拟，根据集成技术需求建立一个信息处理源，无论是内部处理还是外部接入，在效率与集成质量安全上均能达到最佳效果。基于Web模式下发现信息更新请求后，会自动在网络环境中获取需要的信息，将对应的数据之间相互结合，网络集成便能够没有阻拦的继续进行，集成速率自然会有明显提升。网络服务集成技术是当前应用主流，也是目前计算机网络系统与外部连接最稳定的方法之一。

结束语：网络已成为人们生活中必不可少的一部分，该技术的广泛应用与普及很大程度上提高了生活质量与工作效率。信息网络正处于一个高速发展阶段，它与人们生活联系越来越紧密，今后该技术将得到更好的发展，为人们生活更好地服务。科学的集成技术能帮助人们不断完善产业结构，还能最大限度保障日常生活中的信息安全，这对于提高人们生活水平与质量而言，作用不容忽视。

参考文献

[1]金瑭.计算机网络系统集成技术及运用[J].信息与电脑（理论版），2017（06）：178-180.

[2]黎波.计算机系统集成的发展趋势与项目管理实施要点研究[J].通讯世界，2016（16）：205-206.

[3]刘立群.试议计算机系统集成的项目管理[J].电脑知识与技术，2015，11（25）：158-159.

[4]詹剑.计算机网络系统集成技术分析与应用[J].电子技术与软件工程，2015（09）：29+99.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3cc3e7446df2a249d5eb9a22.html