# 氟离子对正畸用镍钛弓丝细胞毒性影响的实验研究

### 论文摘要

目的：观察正畸用镍钛弓丝在不同含氟浓度的人工唾液环境下的细胞毒性的改变,评价氟化物对正畸用镍钛弓丝生物相容性的影响,为氟化物在正畸治疗中安全有效地使用提供参考。方法：1、配制人工唾液和三种不同含氟浓度（0.05%、0.10%、0.20%）的人工唾液,选择直径为0.018英寸的国产镍钛丝（有研亿金牌,原北京有色金属研究总院产）剪成3厘米长的小段作为实验样本,共制备80个样本。将它们分为（A, B, C, D）四个组,每组20个样本,在37℃人工唾液环境中浸泡28天。取出（B,C,D）三组样本依次浸入含氟浓度为（0.05%、0.10%、0.20%）的人工唾液,3分钟后取出,蒸馏水清洗后用滤纸吸干再放回原人工唾液中,每日早中晚各一次。A组为对照组样本,直接浸泡在人工唾液中不做此处理。2、28天后将以上四组样本从人工唾液中取出,消毒干燥后加入RPMI-1640培养基,制备浸提液。将以上四组浸提液和阴性对照液、阳性对照液分别进行L929小鼠成纤维细胞培养,培养48小时后对细胞形态进行观察,并采用MTT法测定各组吸光值,计算相对增殖率,以评价各组材料的细胞毒性。采用流式细胞AnnexinV-FITC/PI双染法对各组浸提液培养的L929小鼠成纤维细胞进行检测,观察各组正常细胞、早期凋亡细胞、晚期凋亡细胞和坏死细胞的分布差异,并绘制散点图。结果：1.MTT结果显示A组（弓丝未经氟化处理）的细胞毒性为1级；B组和C组（弓丝分别经0.05%和0.10%氟化人工唾液处理组）的细胞毒性均为1级；D组（弓丝经0.20%氟化人工唾液处理组）的细胞毒性为2级；阴性对照组为0级；阳性对照组为4级。2.流式细胞仪散点图显示,阴性组中细胞主要为正常活细胞；A、B和C组（弓丝未经氟化处理组、弓丝分别经0.05%和0.10%氟化人工唾液处理组）中细胞主要为正常细胞和早期凋亡细胞；D组（弓丝经0.20%氟化人工唾液处理组）中细胞状态已发生较大改变,主要为早期凋亡细胞、晚期凋亡细胞和坏死细胞。结论：1.氟化物会对正畸用镍钛弓丝的细胞毒性产生影响,且和其浓度相关。当氟离子浓度≤0.10%时,氟对镍钛弓丝的细胞毒性不会产生影响；当氟离子浓度为0.20%时,氟会使镍钛弓丝的细胞毒性增加。2.建议正畸患者在应甩镍钛弓丝的过程中应避免使用氟化物或使用低浓度的氟化产品。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 引言

- 1.1 概述

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 研究目的

- 第2章 材料与方法

- 2.1 主要实验材料

- 2.2 主要实验仪器

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 镍钛弓丝、人工唾液和含氟人工唾液的制备

- 2.3.2 实验分组及镍钛弓丝的处理

- 2.3.3 浸提液的制备

- 2.3.4 MTT比色实验

- 2.3.5 流式细胞仪Annexin V-FITC/PI双染法检测细胞凋亡实验

- 2.3.6 统计分析

- 第3章 结果

- 3.1 细胞生长曲线测定结果

- 3.2 细胞形态学观察

- 3.3 MTT测定细胞相对增殖率的结果

- 3.4 流式细胞仪AnnexinV-FITC/PI双染法的检测结果

- 第4章 讨论

- 4.1 实验方法的选择

- 4.2 弓丝的浸泡及氟化处理

- 4.3 实验细胞的选择

- 4.4 MTT色度法检测细胞相对增殖率

- 4.5 AnnexinV-FITC/PI双染法检测细胞凋亡

- 4.6 实验存在的不足和研究展望

- 第5章 结论

- 病例报告

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

- 综述

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].个性化正畸弓丝成形规划方法及实验研究[J]. 中国机械工程 2020(11)

- [2].口腔新型正畸弓丝的研究进展[J]. 临床口腔医学杂志 2019(03)

- [3].正畸用无金属透明弓丝的最新研究进展[J]. 口腔医学 2019(06)

- [4].基于有限点展成法的正畸弓丝成形控制点规划[J]. 仪器仪表学报 2017(03)

- [5].正畸不锈钢弓丝表面纳米二氧化硅涂层的研制[J]. 口腔生物医学 2016(01)

- [6].正畸弓丝表面功能化修饰后抗腐蚀及抗菌性的研究[J]. 上海交通大学学报(医学版) 2016(04)

- [7].镍钛合金正畸弓丝临床使用分析[J]. 深圳中西医结合杂志 2015(04)

- [8].不同种类初始弓丝对正畸治疗影响的研究进展[J]. 吉林大学学报(医学版) 2015(04)

- [9].口腔正畸弓丝表面改性技术的研究进展[J]. 口腔生物医学 2013(04)

- [10].正畸弓丝的规范应用[J]. 中国保健营养 2012(12)

- [11].正畸摇椅形弓丝摩擦力的研究[J]. 中国保健营养 2012(16)

- [12].个性化正畸弓丝曲线交互调整方法研究[J]. 仪器仪表学报 2017(07)

- [13].陶瓷托槽与金属弓丝第二序列成角状态下摩擦性能的研究[J]. 现代口腔医学杂志 2012(06)

- [14].记忆合金弓丝变形历史对正畸力的影响[J]. 医用生物力学 2012(05)

- [15].模拟口腔环境下温控型镍钛弓丝弯曲性能实验[J]. 实用口腔医学杂志 2011(05)

- [16].双水平靴形曲弓丝在临床应用的探讨[J]. 医药论坛杂志 2009(10)

- [17].不同摇椅形弓丝力学性能的比较分析[J]. 山西医科大学学报 2008(04)

- [18].全程镍钛弓丝竖直阻生下颌第三磨牙[J]. 中国医疗美容 2020(07)

- [19].树脂球法在固定正畸矫治中防止弓丝滑动的临床效果[J]. 中国现代医生 2018(06)

- [20].成人正畸患者应用不同初始弓丝后疼痛的比较研究[J]. 现代医药卫生 2016(13)

- [21].四种正畸弓丝对牙齿移位作用的生物力学模拟及三维有限元分析[J]. 宁夏医科大学学报 2014(12)

- [22].正畸弓丝三点弯曲实验装置[J]. 中国实用口腔科杂志 2013(11)

- [23].摇椅弓弓丝直径变化对牙根牙周应力影响的三维有限元分析[J]. 安徽医科大学学报 2016(01)

- [24].自制美学涂层弓丝表面形貌的研究[J]. 临床口腔医学杂志 2010(07)

- [25].3种正畸用镍钛形状记忆合金弓丝细胞毒性评价[J]. 中国实用口腔科杂志 2010(08)

- [26].“2×4”矫治系统中前倾弯弓丝弯折位置变化对其力学行为影响的三维有限元分析[J]. 吉林大学学报(医学版) 2018(06)

- [27].热激活镍钛弓丝和普通镍钛弓丝在正畸治疗中的效果比较[J]. 现代诊断与治疗 2017(14)

- [28].温控型镍钛弓丝力学性能的时效变化[J]. 上海口腔医学 2012(01)

- [29].临床使用时间对正畸镍钛弓丝机械性能的影响[J]. 山东大学学报(医学版) 2009(01)

- [30].镍钛合金正畸弓丝的使用性能差异分析[J]. 稀有金属材料与工程 2008(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3cef64b56e72546f0ce2ddeb.html