# 关于建筑电气设计的节能技术实践研究谢一冰

青岛酒店管理职业技术学院山东省266000

摘要：在建筑电气设计中，采用节能技术具有重要意义，不仅能使建筑物电气设备功能更好运行和工作，而且也提高了人们生活品质。本文就从建筑电气节能设计的重要性开始探讨通过建筑电气节能设计的原则及节能技术的实践措施进行了阐述。

关键词：建筑电气；电气设计；节能技术；实践研究

引言

电气设计是建筑工程建设的重要内容，对促进建筑物设备的有效运行，提高人们生活质量产生重要作用。随着人们节能与环保意识的增强，在电气设计中不仅要完成设计任务，对各项设备进行科学合理安排，同时还不能忽视节能技术的应用，促进电气设备更好运行和工作，实现节约能源，降低能耗的目的。

一、建筑电气节能设计的重要性及意义

1、建筑电气节能设计的重要性

在建筑工程中，对建筑电气进行节能设计十分重要。一方面，人们的生活理念不断发生变化，“绿色生活”的理念更是深入人心，建设绿色节能建筑已经成为人们的追求。另一方面，随着能源的消耗，我国已经出现能源匮乏的局面，而建筑电气节能设计的发展空间还很大，因此建筑电气进行节能设计对节约能源具有重大的意义。总的来说，对建筑电气进行节能设计，不仅与人们的“绿色生活”理念相适应，还节约了能源，在很大程度上推动了社会的可持续发展。

2、建筑电气设计节能技术的意义

建筑电气设备在运行过程中，能源、资源的消耗量比较大，而电气设备对能源、资源的消耗占据是最主要的部分。随着人们生活质量提高，对周围环境要求也越来越高，在建筑电气设计中，综合采取有效措施，实现资源、能源节约是十分必要的，具有重要现实意义。如果忽视采取相应措施做好电气设计，容易导致资源、能源出现大量浪费现象，对整个建筑电气设备的运行带来不利影响。而采取有效措施，在电气设计中采用节能技术，能有效转变这种情况，推动设计水平提高，促进电气设备能耗降低，使整个建筑电气设备更好运行和工作，为人们生活创造良好条件。提高生活质量和环境质量如果建筑电气设备的资源、能源消耗过大，不仅影响周围环境，还会对人们生活质量的提高带来不利影响。而采取相应措施，重视节能技术应用能彻底改变这种情况，对建筑电气作用的发挥产生积极影响。例如，通过太阳能、风能利用，能促进建筑电气节约能源、资源，更好满足人们对各种能源的需要，为人们生活营造良好氛围，也有利于提高周围环境质量。

二、建筑电气节能设计的原则

1、安全原则

建筑电气设计的目的是满足人们日常使用的需要，为人们日常生活营造良好环境氛围。节能技术的采用是为了节约能源、资源，降低消耗，取得更好的效果。但不能忽视的是，采用节能技术的同时必须坚持安全原则，实现对各类事故有效预防，保证电气设备绝缘性能良好，合理设计防雷技术、防静电技术，在降低能耗的前提下，实现对各类事故的有效预防。

2、适用原则

节能技术的采用必须与建筑电气设备相适用，不能为满足节能而进行设计，而是在适应建筑电气设备的前提下，采取有效的节能技术，促进节能水平提高。另外在采用节能技术时，还要确保电气设备正常运行，满足人们日常生活的使用要求，保证质量合格，满足负荷容量要求，进而促进电气设备综合性能有效发挥，更好发挥其节能效果。

3、经济原则

在确保电气设备节能降低的基础上，促进电气工程经济效益最大发挥。要在保证电气设备使用功能及安全的基础上，尽量采用投资低，效果佳的节能技术，提高设计的经济性，节约成本。合理选用节能设备，提高设备性能，降低设备运行和维修成本，在发挥节能效果的前提下，促进电气设备更好运行和工作，降低整个建筑电气设备电气设备运行成本。

三、建筑电气设计的节能技术实践措施

1、合理选择供配电系统以及变压器

建筑电气工程设计过程中，供配电系统设计以及供电电压设计对整个工程节能效果有直接的关系。这就需要根据电气工程中负荷性质与容量、电气设备类型、供电距离等，合理的选择供电电压，并科学的设计供配电系统，确保供配电系统接线简单，配电等级在两极以下。为了保证电气工程的节能小狗，还必须合理的选择变压器，降低变压器运行的损耗，提升器运行效率。

2、加强建筑照明系统的节能设计

建筑照明是建筑电气工程重要的组成部分，照明用电在整个建筑电气工程中占有很大的比重，所以具有很高的节能潜质。在进行建筑照明设计过程汇总，可以对照明光色、照度、显色指数等进行合理设计，同时加强对自然采光的利用，改善建筑环境反射条件，通过新光源以及控制灯具等，实现建筑照明系统的节能效果。在灯具选择方面，如果在较高处悬挂灯具，灯具一般采用金属卤化物灯或高压钠灯，也可以采用大功率的荧光灯（细管）。一般情况下不采用传统的钨丝白炽灯。在对光亮要求低的建筑场所，可以选用荧光灯。在照明器的控制方式选择上需要根据建筑各个区域不同的特点以及照明情况进行区别选择。在面积较小的房间，采用两灯一控或一灯一控的方式；面积较大的房间采用一控多灯的方式，但是一个开关控制的灯数应该适量。建筑室外照明控制一般采用光电定时或光电自动开关实施控制。

3、提升电气系统功率因数

通过提升建筑电气工程系统功率因素，能够有效的减少变压器耗损以及线损。提高系统的功率因数主要体现在以下几个方面：（1）提高建筑电气设备自然功率因素，降低设备无功功率要求，采用功率因素较高的电动机。（2）利用电容器进行无功功率补偿，弥补感抗导致的滞后的无功功率，这是因为电容器产生的功率属于超前的无功功率，能够与滞后的相互抵消。（3）在用电设备选型及调速控制方案一定的情况下，若自然功率因素达不到要求，应进行无功功率的补偿。对供电点较远且无功功率较大的设备采用就地补偿，减少线路上的无功传输损耗达到节能的目的。

4、加强无功功率补偿

在建筑电气设计过程中，加强对配电变压器的无功补偿，能够有效的提升器功率因数，达到节能降损的效果。传统的无功补偿采用三相共补方式，在低压网络中较为适用。随着社会生产水平的提升，大功率电气设备广泛应用于建筑电气工程中，增加了三相平衡的难度。这就需要对配电变压器进行单相的无功补偿。值得说明的是，采用单相无功补偿，在投资方面较传统的三相共补要高，在选择方面应该综合考虑。

5、充分利用清洁能源

随着科技的发展，越来越多的清洁能源利用技术应用到生产实践中，为建筑电气节能设计提供了一条可行的思路。其中，太阳能光伏供电系统在建筑电气工程设计中的应用，能够提升建筑整体的节能效果。太阳能光伏供电就是通过光伏效应，将太阳能直接转换为电能，为建筑电气设备提供电能。太阳能光伏系统由蓄电池、太阳能电池板、充电控制模块以及放电控制模块构成。现阶段，在建筑电气设计中的应用，主要包括太阳能照明、热水系统、锅炉系统等。相信随着科技的发展，太阳能光伏供电技术会不断的发展，并在建筑电气工程中广泛的推广与应用。

结束语

综上所述，节能技术在建筑电气设计中的应用已经成为必然的发展趋势，现阶段我国建筑电气节能设计呈现多角度、全方位、立体化的发展形势。随着科技发展，节能技术进一步完善，在未来建筑电气工程设计过程中，还需要加大科技研发创新力度，促进我国建筑电气工程健康长远的发展，为人们生活工作创建一个良好的环境。

参考文献：

[1]李昶.建筑电气设计的节能技术及其应用[J].科技创新与应用，2015（12）：232.

[2]张明.关于建筑电气设计的节能技术实践研究[J]江西建材，2015（01）：239.

[3]吴永林.浅谈建筑电气设计中的节能措施[J].科技创新与应用，2015（10）：260.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3dbaf020823a51b36e98d325.html