# 关于加强输配电线路维护管理的研究古新钢

(内蒙古电力集团有限责任公司呼和浩特供电局内蒙古呼和浩特010010)

摘要：输配电线路能够在用户和供电网络系统间搭建有效的桥梁，满足用户的实际用电需求，保证线路运行的安全可靠。作为电力系统的重要组成部分，输配电线路的分布范围非常广泛，涉及的地形地貌非常复杂，特别是随着现代电力系统功能的日趋完善，系统结构的日益复杂，对输配电线路运行的稳定性和可靠性提出了更高的要求。

关键词：输配电；电力；维护；管理

1输配电线路维护管理难点分析

1.1随着国家经济和社会的发展，对电的需求也逐渐增高，不单单在输送容量上要求更高，而且质量上的要求也很高，因此对输配电线路的要求也越来越高，因此，必须保证现代输配电系统的可靠性。

1.2输配电线路覆盖区域逐渐变大，地形也更加复杂，更多的山地和丘陵地带以及复杂多样的环境和气候条件，对输配电线路在设计、建设到维护管理方面都带来了相当大的难度。

1.4要求在不断提高的同时技术也在不断地进步，新材料、新技术地逐渐加入使得输配电线路需要更科学地设计和更合理专业地维护管理，对员工的要求也变得更高。

2输配电线路的运行维护与管理措施

2.1做好日常维护与基本准备工作

在输配电线路日常运行管理及其维护工作中，电力企业应对其管理和维护行为加以规范，将标志物设置在线路的危险路段与重点位置，组织人员定期巡视，有效把握线路周围环境情况及其运行状况。对于火灾和暴雨雪等情况，应重点巡视部分路段，如果线路出现故障，需及时查明原因和检修排除故障，保证线路与设备的正常稳定运行。同时电力企业可积极引进先进的设备，强化线路运行的智能化，并将群众力量加以充分发挥，开展群众互线，从而促进线路运行管理与维护效率的提高。此外，如果输配电线路遇到故障而停止运作，需要对相关的资源及故障原因加以全方位掌握，提出合理的抢修与解决方案，这些需要工作人员在线路的日常运行管理和维护工作中做好相关的记录，充分利用相关检测装置对运行参数和数据信息加以收集。

2.2做好相应的防雷措施

为了最大限度地降低输配电线路故障造成的损失，应该做好相应的故障预防措施，从根源上消除故障隐患。比如，恶劣天气到来前就应该制定相应的防护措施。为了避免雷击破坏输配电线路，应该采取有效的防雷措施，增强整个输配电线路的防雷性能。我国当前较为常用的防雷措施主要包括两种：架设避雷线。架设避雷线可有效减少杆塔内流进的雷电流，使雷电流分流，进而使塔顶电压降低，这样可有效防止输配电线路受到雷击的破坏。架设耦合地线，使避雷线和导线间的耦合用处增加，达到分流的效果。值得注意的是，应该根据当地雷害等级程度以及输配电线路实际情况选择合适的放雷措施。

2.3加强信息采集

输配电线路的运行与维护管理是一项需要人力、物力、财力等各项资源合理配置的项目。在进行维护管理的过程中，一方面，相关的工作者需要加强对于输配电线路运行状况的信息采集的全面性与准确性，以更好的对输配电线路的各个运行情况进行有效的追踪；另一方面，要加大对输配电线路的管理监控的力度，使输配电线路的运行更加的制度化、体系化。输配电线路的信息收集的加强，是开展输配电线路维护和管理的基本。根据在线检测装置提供的线路运行参数，同时结合其他先进的检测手段可以方便地收集线路的运行信息，国内某些电力企业已经开始从空中进行信息的收集和巡视，并且取得了很好的检测效果。

2.4规范检修程序与加强日常巡查

技术力量的先进对于输配电线路的运行有重要意义，但输配电线路管理的科学性和严密性同样重要。输配电线路的运行需要工作人员提高自身的责任意识以及实际工作的执行力，具体体现在：提高对监管输配电线路日常运行巡查的意识，及对检修程序的规范性的认知。输配电线路作为一项对技术和细节要求十分严苛的工作，任何的一点偏差都会对整体的输配电线路的运行产生十分恶劣的影响。所以，对于落实到具体岗位上的员工要求严格规范检修程序，对于输配电线路中存在的细小危机及时规范处理；并轮流实行日常巡查，认真对输配电线路的运行进行记录与数据的收集、整理，保障对输配电线路的运行情况了如指掌。

2.5建立现代输配电预警系统

通过设置自动预警系统，不仅可以对输配电线路人为破坏的情况进行遏制，提高输配电线路运行的安全系数，还可以对天气等各种突发情况进行预知，做好预报工作。做好对于输配电线路的体系化的建设，要监测输配电线路周围大气环境，气象参数值以及绝缘子表面的盐密值等，塔架上的风速风偏角、风向、风偏间、雨量、隙等，通过综合分析，使其在达到临界状态时能够先期报警。

2.6抓好设备管理

设备健康水平是安全生产的硬件基础，直接关系到电网的安全运行，许多事故的发生都是与设备的缺陷有关。①合理安排电力设备检修计划，做到“应修必修，修必修好”。②加强设备检修管理，稳步推进输变配电设备状态检修，建立健全输电线路设备状态评估办法：③是增加和完善保证安全的技术手段，加快输电线路的改造，提高供电质量和安全稳定水平，提高供电可靠性：④对一时难以消除的设备隐患，加强监测和跟踪，制定完善的应对预案，采取果断措施，不能存在有任何侥幸心理和麻痹思想。

2.7结合实际建立适合的输配电工程

纵观近年来的输电建设工程，每项工程都有各自的特点，设计中脱离工程实际，一味的照葫芦画瓢的做法是无法保证设计质量和满足现代电网发展的需要。只有结合实际，因地制宜，通过优化的方案，通过先进的科技，不断探索与创新，才能满足建设强大电网的要求，才能开创工程设计“技术先进、安全合理”的局面。

2.8切实落实安全生产责任制

在各个部门内部形成自上而下、自下而上的各级管理网络，认真做好安全工器具、安全警示设施、消防和工作票的日常管理工作，开展日常性、多方面的安全学习、教育宣传和岗位操练活动，使得职工熟练掌握各自岗位的安全操作技术和安全作业标准，不断提高职工的安全意识和自我保护能力，如开展安全日活动、开展自查自纠活动，坚持开展安全例会活动，定期反事故预演以及开展事故调查活动等。

3结语

总之，输配电线路作为电网的重要环节，保障变电运行中输配电线路的安全，应引起电力部门的重视，应在技术上和经济上采取合理的措施，确保电网在任何条件下都能安全运行。

参考文献：

[1]谢光明.论输配电线路的安全运行及维护[J].机电信息，2015，（09）：12-14.

[2]王梅.日常输配电线路的运行管理及维护措施[J].企业技术开发，2015，（12）：89-91.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3dd0f6e298ce05e3338453af.html