# 非分光红外甲烷浓度检测仪的研制

### 论文摘要

以矿井下甲烷气体为检测目标,设计出一种基于非分光红外吸收原理的气体检测仪。目前国内用于甲烷探测的设备普遍存在着体积大、成本高以及反应时间慢等问题。基于红外吸收原理的甲烷浓度检测仪,具有响应速度快、不易中毒、防燃防爆等优点,拥有良好的发展前景。气体传感器的设计是本设计的重点和难点。通过分析甲烷气体分子的特征吸收谱线选择3.31μm作为甲烷的特征吸收波长,引入参比波长4.0μm对测量结果进行修正,使精度和稳定性明显提高。选择波长覆盖至4.4μm高稳定性的白炽灯和双通道的热释电探测器作为传感器的红外光源和探测器。传感器的光路设计采用单波长双光路,综合考虑响应时间、灵敏度、稳定性以及信号强度等因素,在实验的基础上来确定光源调制频率以及气室的结构。增加气室温控电路补偿环境温度对检测结果造成的影响。为了放大和提取传感器输出的微弱信号,设计了滤波器、锁相放大器以及软件滤波程序。以单片机PIC16F877为核心的检测系统用以实现数据的采集与处理以及显示与传输,包括A/D转换、报警值的在线修改与存储、数码管显示、声光报警以及二线制传输等功能。大量的实验用以分析影响系统稳定性的主要因素有随机干扰、外界光照以及温度,并找出有效的解决方案。最后进行甲烷气体的检测实验以及不确定度分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 几种常见的甲烷检测方法

- 1.3 红外吸收型气体检测仪器的发展趋势

- 1.4 主要研究内容

- 第2章 红外甲烷检测仪的原理

- 2.1 红外辐射现象

- 4）气体分子的吸收谱线'>2.2 甲烷（CH4）气体分子的吸收谱线

- 2.3 朗伯-比尔（Lambert-Beer）定律

- 2.4 差分吸收技术

- 2.5 微弱信号检测技术

- 2.6 本章小结

- 第3章 甲烷气体传感器的设计

- 3.1 红外光源的选择

- 3.2 红外热释电探测器

- 3.3 光源的调制

- 3.4 气室的研究

- 3.5 本章小结

- 第4章 红外甲烷浓度检测仪的设计实现

- 4.1 PIC 单片机简介

- 4.2 电源模块设计

- 4.3 光源调制电路

- 4.4 信号调理电路设计

- 4.5 A/D 转换模块

- 4.6 气室温控电路设计

- 4.7 输入、输出功能模块设计

- 4.8 检测系统软件设计

- 4.9 本章小结

- 第5章 实验及误差分析

- 5.1 干扰分析

- 5.2 气体检测实验

- 5.3 不确定度分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录 气室结构图

- 攻读学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于用户需求的绿植检测仪设计研究[J]. 工业设计 2019(12)

- [2].汽车便携式线路多功能检测仪设计与应用[J]. 中国新技术新产品 2020(01)

- [3].交流充电桩现场检测仪电能校准技术探讨[J]. 中国计量 2020(01)

- [4].成孔检测仪在混凝土超方控制中的应用[J]. 四川建材 2020(03)

- [5].简易水情检测仪的设计与制作[J]. 科技经济导刊 2020(03)

- [6].新型鞋内安全检测仪设计与实现[J]. 电子制作 2020(08)

- [7].车内空气质量检测仪设计[J]. 电子世界 2020(09)

- [8].呼出气体酒精含量检测仪测量结果的不确定度评定[J]. 科技视界 2020(17)

- [9].如何快速设计红外体温检测仪？[J]. 世界电子元器件 2020(04)

- [10].基于近红外漫反射测量的车载式原位土壤参数检测仪开发[J]. 光谱学与光谱分析 2020(09)

- [11].一种无线便携式心率血氧检测仪的设计[J]. 科技创新与应用 2020(28)

- [12].《体化家用三高检测仪》[J]. 艺术教育 2018(15)

- [13].便携式视频显示器检测仪设计[J]. 现代经济信息 2017(07)

- [14].基于多核心的便携式多线检测仪的设计与实现[J]. 电子技术 2017(09)

- [15].果蔬检测仪设计的概况[J]. 科技与创新 2016(03)

- [16].欧盟研发新型快速化学品检测仪[J]. 精细与专用化学品 2016(09)

- [17].欧盟研发新型快速化学品检测仪[J]. 军民两用技术与产品 2016(19)

- [18].家用空气检测仪实用几何[J]. 大众用电 2015(01)

- [19].电梯平衡系数检测仪校准方法和误差分析[J]. 计测技术 2015(S1)

- [20].好成绩就是这样“吹”出来的[J]. 中国学校体育 2017(02)

- [21].开学第一天[J]. 知识就是力量 2017(02)

- [22].体脂检测仪[J]. 科学启蒙 2017(Z1)

- [23].特殊测试[J]. 汽车与运动 2017(06)

- [24].雾霾流言大盘点,真相全在这里[J]. 科学之友(上半月) 2017(02)

- [25].无线式电器设备检测仪的开发与应用[J]. 广西教育 2017(03)

- [26].美首台家用基因检测仪获准上市[J]. 科学家 2017(07)

- [27].身体健康检测仪[J]. 科学启蒙 2017(08)

- [28].全民“魏老爸”[J]. 家教世界 2017(08)

- [29].微科技[J]. 健康之家 2017(09)

- [30].伦敦上空的鸽子“空气巡警”[J]. 课外阅读 2017(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3e0f47b43c972367eed735c8.html