# 提升电力调度通信网络可靠性的方法李强

(国网山西省电力公司太原供电公司山西太原030012)

摘要：我国通信网络建立过程与世界上的其他国家并没有什么不同，若想要建立电力调度通信网络也是遵循这样的一个过程。我们最初建立电力通信网时，运用数字将信息准确的翻译出来说我们考虑的重点，而电力通信网络就是在这个基础上发展形成的，事务处理系统、信息管理系统以及通信系统等就是其中的代表。工业模式如果想要进一步提升发展阶段，就必须建立确实可行的电力调度通信网，因为这样会使我们的电力调度更加方便也更加可靠。风险与机遇并存，面临当前的这种状况，我们需要解决下面这个问题，电力调度需要的数据网络结构非常复杂，我们如何才能保持这种复杂网络的可靠性。本文我将对此时的现状进行具体的分析，并提出自己的建议。

关键词：电力通信网络；可靠性；分析；建议

引言

近年来，随着社会经济的不断发展，科学技术的不断提高，电力网络建设也在快速发展。但在现阶段许多电力调度的建设还有很多不足的地方，并且还有很多的不定性因素的影响，在这种艰苦的情况下，要充分的加强电力调度和通信网络的结合，才能有效的从根本解决问题。

1电力调度通信网络现状

为了实现电力信息化，国家及各电力系统阶层都在全力加强网络技术与通信应用的融合，以不断挖掘电力系统的IT价值。随着《2006-2020年国家信息化发展战略》文件的发布，我国电力系统融合网络通信的改革建设也逐渐加快了步伐，这份文件是由国务院办公厅签订并发布的，是一份涉及广泛且规格较高的文献。不仅是在中国乃至是在全世界范围内，IT技术的建设由于没有前人遗留下来的可借鉴的经验，所以一直都是在人们的不断摸索中完成的。我国现在进行的电力调度网络建设也是一种探索型模式，这种模式由于其独特的不确定性，所以很难有统一的规划形成。而统一规划的缺失，导致的就是电力通信网络分布散乱没有整体提纲，只能做到哪里缺了补哪里，性能不足问题出现时再解决，过段时间出现安全性薄弱问题再弥补。这样的建设方式极度缺乏整体性和相关性，没有做到将整个电力通信网络有机组合起来，形成深度融合的网络平台。而且面对现在越来越纷繁复杂的网络应用，也许当时已经构思成型的整体建设规划也已经被时代淘汰。当前，网络更新的速度快得令人无法想象，也许整体建设规划在当时是极度先进的，但面对现在更加多元化的网络应用也只能望洋兴叹。不断扩张的电力网络规模，不断推陈出新的各类设备及技术，这一系列的现状都给电力通信网络设计及管理者带来了极大的压力。现在对电力通信网络的要求不断提高，它要求更为集中的业务数据处理及更高容量的通讯资源供应，电力通信网络需要全面覆盖电力系统中的各个环节如发电厂、变电所、集控站、变电站、营业网点、设计院、家属区和辅业单位等等。面对先天条件的不足和建设任务的高要求，电力网络的建设路途变得困难重重，广大电力调度通信网络的建设人员不仅需要弥补已经暴露的不足，还需随时应对突发的新状况。在这样不利的环境下，只有加强应用与通信的融合才能真正改变电力网络建设存在的问题。

2提高电力通信网络可靠性的措施

2.1利用宽带卫星技术

面对电力通信网络对整个电力系统所起的重要作用，寻找到一条能够提高电力通信网络可靠性的最佳方法成了每个电力系统维护建设人员需要着重考虑的问题。根据大量分析和研究，我们发现采用一主一备这一传输方式似乎是个不错的选择，即利用合适的宽带技术来提高电力通信网的可靠性。什么样的宽带技术是合适的呢，现在的宽带技术大致分为以下几种：DWDM、HFC、XDSL、宽带卫星、LMDS等等。有些地区的用户散布范围广且不密集，此时利用卫星通信技术配合陆地进行通信是个很好的选择，用户可以将卫星作为其与有线网相接的设施。目前，陆地通信网已经构成了较为复杂的系统，此时采用宽带卫星作为接入系统的纽带是一个可行的选择，其具有可靠、经济等优势。然而，卫星宽带通信的基础是卫星，而众所周知关于卫星周边的一些设施设备如地面站点、信道租用费等都较为昂贵。所以采用卫星宽带由于其代价过于庞大使得其在日常生活中应用并不多见，但是，其在应急、海外、战斗通信等领域应用还是比较多的。

2.2利用人工切换技术

当我们需要对某个长期处于备用状态的系统或部件进行功能是否完全的检测时，人工切换技术就能得到很好的应用。我们可以通过人工操作方式对各系统或部件进行操纵，如可以将备用的系统置于运行状态，从而来确认此系统的功能是否完好。这种技术对防止主用和备用系统同时发生瘫痪而导致极端事故的发生具有极为重要的作用，它能很好的保证电力通信网络的安全可靠性，而因为它的简便易操作、易实现，其在电力通信网络系统中一般都有应用。

2.3利用冗余技术

利用两套完全相同的电路构件将含有微处理器的控制电路和公共电路进行相应的配置即称为冗余技术，其中一个系统就是一套电路构件的集合体。在这两个系统中，主用系统和冗余系统并不会进行明确指定，不过我们通常将正处于运行状态下的系统称之为主用系统，而另一个即为冗余系统。当主用系统出现故障时冗余系统才会被使用，在主用系统正常工作的状态下，冗余系统处于备用状态，并且会保持指令信息的接收。当主用系统因故障而不得不停用时就会发出命令，这时冗余系统便会代替主用系统立即投入正常运行状态，而主用系统即可退出并接受检修。不仅是在主用系统出现故障时，一定情况下也可以通过人工转换的方式随意变化主用和冗余系统的工作状态。冗余技术的使用相当于给系统买了份保险，一旦主用系统出错它可以紧紧跟上从而避免任何损失的造成。应用冗余系统不仅可以提高电力调度通信网络中的安全及可靠性，而且还大大方便了各系统的检修、测试或更换，由于其独特的优越性因此在交换机、光纤通信设备中得到了较为广泛的应用。

2.4加强电源保护

不管在哪个系统我们都必须要保护好电源的存在，电力通信网络中，电源的存在就更是重中之重，它就相当于人身体当中的心脏。通信设备的安全、可靠在电力通信网络中的要求比在其它系统的要求更加严格，我们的电力通讯系统绝对不可能允许发生信号的中断。时代的进步会引起各种技术的迅速发展，供电技术在当前形势下也发生了日新月异的变化，主要趋势为由集中供电方式向分散供电方式转移，一些新兴技术也不断得到发展，如免维护电源的发明与应用、电源集中进行组网并进行监控等等。运用并联排的设计进行多电源供电，可以帮助电源协调运行从而大大增强系统网络的稳定性和可靠性，当其中某一电源发生故障时系统网络仍能继续正常工作，这就为系统的安全提供了保障。

2.5合理选择运行环境

由于电力通信网络中使用的通信设备对运行环境有一定的要求，因此通信机房环境的选择和改善也是广大电力通信网络建设人员需要考虑的问题。设备对湿度、温度及卫生要求较高，因此在重要机房要增加通风设备和空调设备，这在一定程度上也能起到提高电力调度通信网络可靠性的效果。

结语

作为电力系统不可缺少的重要组成部分，电力调度网是国家专用的通信网络之一，是电力系统实现管理现代化和调度自动化的基础。作者经过理论和实践结合证明本文介绍的技术实现方案，经工程实际应用,已经证明它是一种能满足电力行业对调度通信系统高可靠性和高稳定性的严格要求，并不断为电力调度组网提供新技术及新应用的有效途径。

参考文献:

[1]张静.提高电力调度通信网络可靠性的研究[J].中国信息界,2012(06):46-47.

[2]刘英男,赵久涛.提高电力调度通信网络可靠性研究[J].中国新通信,2013,15(17):10.

[3]王师伟.提高电力调度通信网络可靠性的研究[J].中国新通信,2013,15(21):2.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3ebcafa01307671b9a166fb5.html